:<Утверждаю»

2007г.

'"

СМЕТА

на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о 1-й этаж COUINo 50 в г.Владикавказе

Сметная стоимость: 195264 рублей

Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А

| № п/п | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. кол-во | На единицу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты (руб) | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  |  | 128 | 124 | 0 | - | 4 | 11 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт 1 | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  |  | 191 | 185 | - |  | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: стенам (пластканал) | 100м 1,6 | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  |  |  | 3839 | 412 | 932 | 343 | 2495 | 38 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт 74 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 1840 | 1637 | 19 | - | 184 | 148 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт 1 | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
|  |  |  |  | 63 | 59 | - | - | 4 | 5 |
|  | 08-02-402-1 | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 100м 13,0 | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |
|  |  |  |  | 12576 | 2150 | 7903 | 969 | 2522 | 199 |
|  | 10-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт 20 | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
|  |  |  |  | 678 | 417 | - | - | 241 | 40 |
|  | 10-08-002-04 | Монтаж извещателя ИПР | шт 5 | 12,88 | 11,06 | - | - | 1,82 | 1,00 |
|  |  |  |  | 64 | 133 | - | - | 9 | 5 |

|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт 0,04 | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | 98,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 214 | 45 | 20 | 1 | - | 4 |
|  |  | Итого по разделу: |  | 19593 | 5162 | 8874 | 1313 | 5465 | 466 |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 1 | 911,65 | - | - | - | 911,65 | - |
|  |  |  |  | 912 | - | - | - | 912 |  |
|  | Цена договорная | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт 74 | 109,00 | - | - | - | 109,00 | - |
|  |  |  |  | 8066 | - | - | - | 8066 | - |
|  | Цена договорная | Настебнный указатель «Выход» | шт 4 | 170,00 | - | - | - | 170,00 | - |
|  |  |  |  | 680 | - | - | - | 680 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора ОПС на 8 шлейфов | шт 1 | 1634,67 | - | - | - | 1634,67 | - |
|  |  |  |  | 1635 | - | - | - | 1635 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м 1300 | 2,40 | - | - | - | 2,40 | - |
|  |  |  |  | 3120 | - | - | - | 3120 | - |
|  | ССЦ 07/2004 500-9123-142 | Стоимость ИПР -ЗС | шт 5 | 87,8 | - | - | - | 87,8 | - |
|  |  |  |  | 439 | - | - | - | 439 | - |
|  | Цена договорная | Акустический оповещатель настенный | шт 20 | 148,51 | - | - | - | 148,51 | - |
|  |  |  |  | 2970 | - | - | - | 2970 | - |
|  | ССЦ 500-9016-431 | Блок резервного питания с АКБ | шт 1 | 584,31 | - | - | - | 584,31 | - |
|  |  |  |  | 584 | - | - | - | 584 | - |
|  |  | Итого по разделу: |  | 18406 |  |  |  | 18406 |  |
|  |  | Всего по разделам: |  | 37999 | 5162 | 8874 | 1313 | 23871 | 466 |
|  |  | Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А) |  | 132237 | 17964 | 30882 | 4569 | 83071 | 1622 |
|  |  | Накладные расходы 60% от ФЗП |  | 13520 |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 80% от ФЗП |  | 18026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 165783 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 29481 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 195264 |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил :