ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУГ СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А.В., нач. СНС ВМУГ «Владэнерю» Битаровой С.Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №80, 29 в/г и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |
| 2 | Замена 1 ф эл. счетчиков | шт. | 60 |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5х6мм2 | м | 400 |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 100 |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 12 |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 60 |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 20 |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 12 |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций,

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцезюй А.В., нач. СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С.Б.

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замена 1 ф эл. счетчиков | шт. | 16 |  |  |
| 3 | Замена- кабеля по стояку ВВГ 5х6мм2 | м | 200 |  |  |
| 4 | Замена: кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 50 |  |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 8 |  |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 16 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 8 |  |  |
| 8 | Замену выключателей | шт. | 8 |  |  |

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №15, 29 в/г и выявили следующие дефекты:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, под станций,

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП
СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А.В., дир. Горсвет ВМУП
«Владэнерго» Солод В.А.

произвели- осмотр наружного освещения 29 в/г

и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Установка опор СВ9 6-10 кВ с траверсами | шт. | 59 |  | , |
| 2 | Установка светильников ЖКУ-250 | шт. | 59 |  |  |
| 3 | Монтаж кабеля на трассу АВВГ 4х35мм2 | м | 2140 |  |  |
| 4 | Установка шкафа управления | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Установка кронштейнов | шт. | 59 |  |  |
| 6 | Установка ламп ДНАТ 250 | шт. | 59 |  |  |
| 7 | Кабель для зарядки опор ВВГ Зх2,5мм2 | м | 120 |  | 1 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций,

зданий и сооружений.

Комиссия,в составе: Нач. СРС Ладик А.А., нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП  Владэнерго» Дзуцевой А.В.

| произвели осмотр внутриплощадочных сетей 0,4 кВ по 29 в/г и выявили следующие дефекты: | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена дефектных опор СВ-9 | шт. | 7 |  |  |
| 2 | Замена траверс 4-х штыревых | шт. | 7 |  |  |
| 3 | Замена изоляторов ТФ-20 | шт. | 30 |  |  |
| 4 | Замена кабеля силового, проложенного в траншее АВВГ-1 кВ, сеч. 4х70мм2 | м | 450 |  |  |
| 5 | Муфта соединительная термоусаживаемая | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Замена провода А-50 | м/т | 1300/0,170 |  |  |
| 7 | Труба,а/ц, д. 1 00 | м | 65 |  |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуневой А.В., нач. СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С.Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №79, 29 в/г и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | . |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замена 1ф гл. счетчиков | шт. | 60 |  |  |
| 3 | Замейа кабеля по стояку ВВГ 5х6мм2 | м | 400 |  |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 100 |  |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 12 |  |  |
| 6 | ЗамеАа пакетных переключателей | шт. | 60 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 20 |  |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 1 ; |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций

зданий и сооружений. Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуиевой А.В., нач. СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С.Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №92, 29 в/г и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание! |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замена 1 ф эл . счетчиков | шт. | 60 |  |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5x36 Змм2 | м | 400 |  |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 100 |  |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 12 |  |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 60 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 20 |  |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 12 |  |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций,

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А.В., нач. СПС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С.Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №113, 29 в/г и выявил™ следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замена 1 ф эл: счетчиков | шт. | 60 |  |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5х6 мм2 | м | 400 |  |  |
| 4 | Замени кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 100 |  |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 12 |  |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 60 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 20 |  |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 12 |  |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУГ СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзудевой А.В., нач. СНС ВМУП «Владэнфго» Битаровой С.Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №16 «а», 29 в/г и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт. | 60 |  |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5х6-мм2 | м | 400 |  |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 100 | : |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 12 |  |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 60 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 20 |  |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 12 |  |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций,

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзупевой А.В., нач. СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С.Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №93, 29 в/г и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замена 1ф эл. счетчиков | шт. | 60 |  |  |
| 3 | Замену кабеля по стояку ВВГ 5х6 мм2 | м | 400 |  |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 100 |  |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 12 |  |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 60 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 20 |  |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 12 |  |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	|

на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций, г

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А.В., нач. СНС ВМУП «Владэнерго» Битаровой С.Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №17, 29 в/г и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание ; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 | \ |  |
| 2 | Замена 1 ф эл. счетчиков | шт. | 16 |  |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5х6 мм2 | м | 200 |  |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 50 |  |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 8 |  |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 16 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 8 |  |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | '! |  |

Нач. технадзора ВМУП СЕЗ

г

Инж. технадзора ВМУП СЕЗ Нач. НТО! ВМУП «Владэнерго»

I 1

Нач. СНС ВМУП «Владэнерго»

Битарова С.Б.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций,}

зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП СЕЗ Гиоева А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А.В., нач. СНС ВМУП «Владэнепго» Битаровой С.Б.

произвели осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №12, 29 в/г и выявили следующие дефекты:

|  | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замета 1 ф эл . счетчиков | шт. | 16 |  |  |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5х-6мм2 | м | 200 |  |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ З х 2,5мм2 | м | 50 |  |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 8 |  |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 16 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 8 |  |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 8 |  |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на устройства, установки, основного оборудования электрических сетей, подстанций зданий и сооружений.

Комиссия, в составе: Нач. технадзора ВМУП СЕЗ Ревазова Б.А., инж. технадзора ВМУП;
СЕЗ Гиоера А.А., нач. ПТО ВМУП «Владэнерго» Дзуцевой А.В., нач. СНС ВМУП
«Владэнерго» Битаровой С.Б.

произвела осмотр внутридомовых электросетей жилого дома №8, 29 в/г	|

и выявили следующие дефекты:	|

|  | 1 Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | Замена ВРУ 1-47 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замена 1ф эл: счетчиков | шт. | 16 | 1 | 4 |
| 3 | Замена кабеля по стояку ВВГ 5х 6 мм2 | м | 200 |  |  |
| 4 | Замена кабеля ВВГ Зх2,5мм2 | м | 50 |  |  |
| 5 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 8 |  |  |
| 6 | Замена пакетных переключателей | шт. | 16 |  |  |
| 7 | Замена этажных щитков | шт. | 8 |  |  |
| 8 | Замена выключателей | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | > |  |
|  |  |  |  | . |  |