Запрос котировок.

Извещение о размещении заказа путем запроса котировок на поставку запасных частей к муниципальным лифтам для нужд «Службы Единого Заказчика».

№254-07. от «23» ноября 2007г.

Уполномоченный орган АМС г. Владикавказа «Управление по закупкам и торгам», расположенный по адресу: РСОАлания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, этаж 3, каб. 309, проводит запрос котировок на поставку запасных частей к муниципальным лифтам для нужд «Службы Единого Заказчика».

1.	Заказчик^ Владикавказское муниципальное предприятие «Служба Еди
ного Заказчика», РСОАлания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 9.

- Источник финансирования: муниципальный бюджет.

- Форма котировочной заявки: приложение № 1 к настоящему запросу ко
тировок.

- Наименование и характеристики поставляемых товаров:

| № | Наименование (описание по- | Едини- | Количе | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | ставляемых товаров) | ца из- | ство. |  |
| п |  | мерения |  |  |
|  |  |  |  | Все запасные части |
| 1. | Выключатель ВК-200 | 25 | Шт | должны быть новыми, |
| 2 | Датчик ДПЭ-101 | 25 | Шт | отвечать требованиям |
| 3 | Кольцо К-ЗНЗ 34-001 | 1000 | Шт | ГОСТов. |
| 4 | Конденсатор МБГО 2-63 0В/10 мкф | 100 | Шт |  |
| 5 | Диод Д-247 | 200 | Шт |  |
| 6 | Логика ИЗ 11/110В | 50 | Шт |  |
| 7 | Трансформатор ТМ -063/ТСУЛ | 30 | Шт |  |
|  | 063/380/85/95/19 |  |  |  |
| 8 | Двигатель АИР-56 127/220 В | 5 | Шт |  |
| 9 | Двигатель АИР-56 220/380 В | 5 | Шт |  |
| 10 | Пружина ДК-320 | 200 | Шт |  |
| 11 | Автоматический выключатель АЕ | 10 | Шт |  |
|  | -2046М10Р/1,6А |  |  |  |
| 12 | Автоматический выключатель АЕ | 10 | Шт |  |
|  | -2046 М ЮР/16А |  |  |  |
| 13 | Микропереключатель МП 1101/1 | 100 | Шт |  |
|  | исполнение-660440В-10А |  |  |  |

- Место поставки товара: РСОАлания, г. Владикавказ, ул.Станиславского, 9.

- Сроки поставки: до конца четвертого квартала 2007г., после заключения кон
тракта.

- Максимальная цена контракта:486 601руб. Цена указана с учетом транспорт
ных расходов, НДС, других обязательных платежей.

8.	Представление котировочной заявки:

Вашу заявку просим направлять по адресу: 362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, здание Администрации местного самоуправления, этаж 3, кабинет № 309, с 1400 до1800, тел.75-00-59, 55-00-27. Начало подачи котировочной заявки 26 ноября, срок окончания 5 декабря 2007г.(5 декабря котировочные заявки принимаются до 15.00,время московское), контактное лицо Дзарахохова Аза Владимировна, 75-00-59 . Ваша заявка представляется в письменной форме.

8.1. Срок действия котировочной заявки: 31 день.

9. Срок и условия оплаты поставки товара:

9.1. Оплата производится в российских рублях.

9.2.Оплата осуществляется не позднее двадцати дней с момента поставки товара,

безналичным расчетом. Авансирование - 50%.

10.	Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

11.	Срок подписания контракта победителем: не ранее чем через пять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котиро
вочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания ука
занного протокола. Проект контракта - Приложение №2 к данному извещению
запроса котировок.

12.Не допускается условие частичной поставки товара. 13.Критерий оценки: наименьшая цена товара.

Приложения:

Форма котировочной заявки - 1л. в 1экз

Проект контракта - 4л. в 1экз

руководитель

Управления по закупкам и торгам	Гиоев К.С.