Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение д/с №63

Гфнд-СМЕТА

УТВЕ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 62-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость390371,75 руб.

Средства на оплату труда5896,22 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

| N" пи | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проемы, забор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,2 | 1491,24 | 1207,49 | 283.75 | 25.18 | 298.25 | 241.5 | 56.75 | 5.04 |
| 2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,76 | 444,58 | 424,67 | 19.91 | 11,17 | 337.88 | 322,75 | 15,13 | 8.49 |
| 3 | ТЕР10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.76 | 4076,84 | 1403,04 | 738.67 | 81.22 | 3098.4 | 1066.31 | 561.39 | 61,73 |
| 4 | СЦМ-203-0069 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-181'. пл.3.12 м2: ОР 18-21 Г, пл.3.64 м2 | м2 | 76 | 575.81 |  |  |  | 43761,56 |  |  |  |
| 5 | СЦМ-203-0377 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3. толщиной 28 мм. шириной 250 мм | м | 44 | 74,67 |  |  |  | 3285,48 |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированно й поверхности | 0,3 | 6665,79 | 3953,18 | 24.84 | 13.93 | 1999.74 | 1185.95 | 7,45 | 4,18 |
| 7 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 | 0,24 | 537,48 | 132.82 | 3,46 | 0,07 |
| 8 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,3271 | 1131,03 | 965.32 | 165,71 | 92,96 | 369,96 | 315,76 | 54,2 | 30,41 |
| 9 | ТЕР 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,3271 | 4995,74 | 1101.2 | 1299,45 | 176,27 | 1634.1 1 | 360.2 | 425.05 | 57,66 |
| 10 | СЦМ-203-9057 | Блоки дверные | м2 | 32,71 | 613,5 |  |  |  | 20067.59 |  |  |  |
| 11 | СЦМ-203-0894 | Приборы дверные накладные | компл | 10 | 97,66 |  |  |  | 976,6 |  |  |  |
| 12 | СЦМ-203-0476 | Наличник | м | 120 | 7.84 |  |  |  | 940.8 |  |  |  |
| 13 | ТЕРр68-23-02 | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 21,5 | 108,15 | 97,83 | 6,86 |  | 2325.23 | 2103,35 | 147,49 |  |
| Итого прямые затраты но разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 79633 | 5728.64 | 1270,92 | 167,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5946 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3280 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Проемы, забор : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432 |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76465 |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3476 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 969 |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5775 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 88859 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72634 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1271 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5896 |  |  |  |
| I (акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5946 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3280 |  |  |  |
| В ценах 2 квртала 2007г (распор. Правительства РСО-А от 16 апреля 2007г за №77-р) 88 859.39 * 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324337 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Проемы, забор |  |  |  |  |  |  |  |  | 324337 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 79633 | 5728.64 | 1270,92 | 167,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5946 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3280 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11роемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432 |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76465 |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3476 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 12 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 969 |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 5775 |  |  |  |
| Итого | 88859 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 72634 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1271 |  |  |  |
| ФОТ | 5896 |  |  |  |
| Накладные расходы | 5946 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3280 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1777 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 90637 |  |  |  |
| В ценах 2 квртала 2007г (распор. Правительства 1ЧО-Л oi 16 апреля 2007г за Л»77-р) 90 636.58 * 3.65 | 330824 |  |  |  |
| НДС 18% | 59548 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 390372 |  |  |  |

Балбашов А.Ю. КучиевТ.Ю.

Состав 11ровер:

Страница 3