СОШ №12 в г. Владикавказе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/12-06

(локальная смета)

Сметная стоимость 1000110,73 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006г.

Составил

,":.

Проверил^

[должность, подписъ( инициал^?фамилия)]

[долж'носп^подп^^тициалы, фамилия)]

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк.МашУ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых | 100 | 2,06 | 175,19 | 142,62 | 32,57 | 360,89 | 293,80 | 67,09 | 15,9 |  |
|  |  | и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 32,754 |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-01-01 | Разборка обрешетки из брусков с прозора-ми | 100 м2 | 2,06 | 181,10 | 138,26 | 42,84 7,14 | 373,07 | 284,82 | 88,25 14,71 | 15,16 31,2296 | 0,46 0,9476 |
|  |  |  | кров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-01-03 | Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен | 100 м2 | 2,06 | 290,68 | 251,57 | 39,11 6,52 | 598,80 | 518,23 | 80,57 13,43 | 27,08 55,7848 | 0,42 0,8652 |
|  |  |  | кров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-04-007-01 | Разборка деревянных перекрытий: оштука- | 100 | 2,06 | 1421,79 | 1217,79 | 204,00 112,29 | 2928,89 | 2508,65 | 420,24 231,32 | 133,53 275,0718 | 9,35 19,261 |
|  |  | туренных | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-04-007-04 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила перекрытия | 100 м2 | 2,06 | 613,33 | 479,36 | 133,97 73,74 | 1263,46 | 987,48 | 275,98 151,90 | 51,6 106,296 | 6,14 12,6484 |
| 6 | ТЕР46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и | 100 | 3,16 | 204,70 | 204,70 |  | 646,85 | 646,85 |  | 22,82 72,1112 |  |
|  |  | потолков кирпичных | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 мЗ | 0,47 | 4623,32 | 1873,46 | 2749,86 183,94 | 2172,96 | 880,53 | 1292,43 86,45 | 212,41 99,8327 | 15,35 7,2145 |
|  |  |  | клад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из | 100 | 1,58 | 68,80 | 68,80 |  | 108,70 | 108,70 |  | 7,67 |  |
|  |  | досок и брусков | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 12,1186 |  |
|  |  |  | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 1,58 | 361,96 | 343,55 | 18,41 10,33 | 571,90 | 542,81 | 29,09 16,32 | 38,3 60,514 | 0,86 1,3588 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и оконных | 100 м2 | 0,34 | 1131,03 | 965,32 | 165,71 92,96 | 384,55 | 328,21 | 56,34 31,61 | 103,91 35,3294 | 7,74 2,6316 |
| Раздел 2. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ | 4 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 2,33 | 10197,76 | 920,24 | 149,04 9,32 | 24,09 96,36 | 0,37 1,48 |
|  |  |  | Дре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой ста- | 100 м2 | 2,06 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 3,84 | 4470,63 | 401,10 | 43,10 7,91 | 21,35 43,981 | 0,51 1,0506 |
|  |  | ли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, | 10 мЗ | 0,55 | 775,24 | 84,24 | 22,74 0,78 | 426,38 | 46,33 | 12,51 0,43 | 8,5 4,675 | 0,17 0,0935 |
|  |  | обрешетки | дре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-03 -009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий | 100 | 0,4 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 169,15 | 787,43 | 193,33 | 594,10 67,66 | 45,77 18,308 | 14,62 5,848 |
|  |  | круглых диаметром: до 25 мм при толщине | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стен до 25 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР6-0 1-0 15-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1т | 0,08 | 14334,85 | 3206,80 | 58,27 3,88 | 1146,79 | 256,54 | 4,66 0,31 | 315,01 25,2008 | 0,62 0,0496 |
| 16 | ТЕР26-01 -055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 | 2,06 | 4085,81 | 964,20 | 18,52 | 8416,77 | 1986,25 | 38,15 | 95,94 197,6364 | 0,25 0,515 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ля- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 | 100 м2 | 2,06 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 2147,51 | 734,97 | 1070,83 88,68 | 35,5 73,13 | 2,93 6,0358 |
|  |  | м | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 1,133 | 12279,88 |  |  | 13913,10 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-3 5 | т | 0,02 | 38529,83 |  |  | 770,60 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ТЕР 12-0 1-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 м | 0,34 | 17222,05 | 831,40 | 299,87 32,77 | 5855,50 | 282,68 | 101,96 11,14 | 84,75 28,815 | 3,19 1,0846 |
|  |  |  | жело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР12-01-008-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) | 100 м2 | 1,02 | 930,69 | 131,45 | 2,22 | 949,30 | 134,08 | 2,26 | 13,4 13,668 | 0,03 0,0306 |
|  |  | включая водосточные трубы с изготовле- | фаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нием элементов труб | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 1 | 1 | 336,04 | 65,04 | 21,90 | 336,04 | 65,04 | 21,90 | 6,63 | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  | 1,71 | 6,63 | 0,22 |
|  |  |  | слу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | хо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 10-0 1-02 1-04 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшив- | 100 м2 | 2 | 8185,23 | 1154,83 | 372,71 33,39 | 16370,46 | 2309,66 | 745,42 66,78 | 118,81 237,62 | 3,59 7,18 |
|  |  | кой из досок | пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ- 104-9063 | Плиты теплоизоляционные | мЗ | 30 | 239,52 |  |  | 7185,60 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр53-20-01 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых 34м2хО,38 | 100 мЗ | 0,129 2 | 107254,36 | 5427,32 | 3632,07 605,67 | 13857,26 | 701,21 | 469,26 78,25 | 563 72,7396 | 39 5,0388 |
|  |  |  | клад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР06-01 -035-01 | Устройство поясов: в опалубке | 100 мЗ | 0,024 | 105637,56 | 10487,80 | 8665,32 1102,80 | 2535,30 | 251,71 | 207,97 26,47 | 1016,26 24,3902 | 72,31 1,7354 |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периоди- | т | 0,16 | 7362,25 |  |  | 1177,96 |  |  |  |  |
|  |  | ческого профиля класса А-111 диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1 /2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,6 | 14744,78 | 1669,37 | 390,91 63,83 | 8846,87 | 1001,62 | 234,55 38,30 | 170,17 102,102 | 4,22 2,532 |
|  |  | из кирпича: керамического одинарного | пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | док |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР1 5-02-01 5-5 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону | 100 м2 | 3,16 | 2141,09 | 802,53 | 107,91 49,77 | 6765,84 | 2535,99 | 341,00 157,27 | 74,24 234,5984 | 5,02 15,8632 |
|  |  | стен | о шту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ка- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по шту- | 100 м2 | 3,16 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 0,24 | 5661,42 | 1399,03 | 36,47 0,76 | 42,9 135,564 | 0,17 0,5372 |
|  |  | катурке стен (со шпатлевкой) | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР 15-0 1-047-8 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревян- | 100 м2 | 1,58 | 12557,21 | 6161,00 | 188,60 3,84 | 19840,39 | 9734,38 | 297,99 6,07 | 590,7 933,306 | 2,42 3,8236 |
|  |  | ному каркасу с относом 5 см, с установкой | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нащельников | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ- 101 -0740 | Листы гипсокартонные толщиной 1 0 мм | м2 | 158 | 34,53 |  |  | 5455,74 |  |  |  |  |

I

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | ТЕР15-01-019-3 | Еладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и | 100 м2 | 0,52 | 13849,83 | 2503,99 | 22,15 10,31 | 7201,91 | 1302,07 | 11,52 5,36 | 237,12 123,3024 | 0,86 0,4472 |
|  |  | угловых плиток) с установкой плиток туа- | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | летного гарнитура на цементном растворе | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по кирпичу и бетону | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР 11 -01 -027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 | 0,П | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 31,79 | 1101,61 | 132,42 | 11,51 3,50 | 119,78 13,1758 | 2,94 0,3234 |
|  |  | одноцветных с красителем | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- | 100 мЗ | 0,72 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 1839,34 | 104,24 | 1723,86 162,77 | 15,72 11,3184 | 14,81 10,6632 |
|  |  | гравийной смеси, дресвы | мате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | риа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | теле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | мЗ | 72 | 50,00 |  |  | 3600,00 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР1 1-01-01 1-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,58 | 1843,42 | 462,62 | 32,00 15,25 | 2912,60 | 730,94 | 50,56 24,10 | 50,23 79,3634 | 1,27 2,0066 |
|  |  |  | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР 11 -01 -01 1-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 | 100 | 9,48 | 363,39 | 4,49 | 5,68 | 3444,94 | 42,57 | 53,85 | 0,5 | 0,21 |
|  |  | мм изменения толщины стяжки добавлять | м2 |  |  |  | 2,52 |  |  | 23,89 | 4,74 | 1,9908 |
|  |  | или исключать к норме 1 1-01-01 1-03 | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР 10-0 1-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | 100 м2 | 0,16 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 799,32 | 176,19 | 207,91 28,20 | 104,28 16,6848 | 13,34 2,1344 |
|  |  | площадью проема до 3 м2 (металлопласти- | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ковые) | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | прайс | Блоки дверные металлопластиковые | м2 | 16 | 1005,98 |  |  | 16095,68 |  |  |  |  |
|  |  | 120x28/3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР 10-0 1-027-04 | Установка в жилых и общественных здани- | 100 | 0,18 | 5540,68 | 1856,83 | 869,51 | 997,32 | 334,23 | 156,51 | 182,4 | 8,26 |
|  |  | ях блоков оконных с переплетами: раз- | м2 |  |  |  | 93,65 |  |  | 16,86 | 32,832 | 1,4868 |
|  |  | дельными (раздельно-спаренными) в сте- | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нах каменных площадью проема более 2 м2 | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | прайс | Блоки оконные металлопластиковые 100x28/3,34 | м2 | 18 | 838,32 |  |  | 15089,76 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т кон-стру кций | 0,4 | 729,91 | 498,25 | 140,44 1,86 | 291,96 | 199,30 | 56,18 0,74 | 50,79 20,316 | 0,31 0,124 |
| 45 | СЦМ-20 1-9408-1 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0, 1 т | т | 0,4 | 10503,77 |  |  | 4201,51 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1т кон-стру кций | 0,3 | 1050,78 | 877,90 | 128,95 7,61 | 315,23 | 263,37 | 38,69 2,28 | 89,49 26,847 | 1,22 0,366 |
| 47 | СЦМ-20 1-9404-1 | Двери металлические | т | 0,3 | 10403,02 |  |  | 3120,91 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР39-01 -009-05 | Монтаж металлического каркаса под покрытие из профилированного листа (козырек) | 1т кон-стру кций | 0,02 | 2014,49 | 513,25 | 1178,17 102,94 | 40,29 | 10,27 | 23,56 2,06 | 44,36 0,8872 | 5,6 0,112 |
| 49 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа | 100 м2 покрытия | 0,017 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 17,72 | 6,07 | 8,84 0,73 | 35,5 0,6035 | 2,93 0,0498 |
| 50 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,5 мм | т | 0,009 4 | 12279,88 |  |  | 115,43 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Внутренние сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР16-01-005-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м тру-бо-про-вода | 0,06 | 10123,68 | 859,36 | 72,71 3,73 | 607,42 | 51,56 | 4,36 0,22 | 77,7 4,662 | 0,92 0,0552 |
| 54 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1 | 12,40 |  |  | 12,40 |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР16-01-005-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 1 00 мм | 100 м тру-бо-про-вода | 0,26 | 14182,01 | 945,30 | 107,59 5,59 | 3687,32 | 245,78 | 27,97 1,45 | 85,47 22,2222 | 1,36 0,3536 |
| 56 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3 | 12,40 |  |  | 37,20 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 | 17934,12 | 2086,00 | 6,67 | 358,68 | 41,72 | 0,13 | 200 4 | 0,09 0,0018 |
| 58 | ТЕРр65-05-06 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,03 | 24383,50 | 2781,68 | 10,37 | 731,51 | 83,45 | 0,31 | 266,7 8,001 | 0,14 0,0042 |
| 59 | ТЕРр65-06-13 | Смена санитарных приборов: чаш "Генуя" | 100 приборов | 0,01 | 65547,76 | 19164,08 | 85,92 10,81 | 655,48 | 191,64 | 0,86 0,11 | 1837,4 18,374 | 1,8 0,018 |

| 1. | 2. | 1 з. | 4. | 5. | 6. | 7. | I 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,01 | 40387,39 | 4304,46 | 71,60 9,01 | 403,87 | 43,04 | 0,72 0,09 | 412,7 4,127 | 1,5 0,015 |
| 61 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,02 | 17325,78 | 2211,16 | 66,83 8,41 | 346,52 | 44,22 | 1,34 0,17 | 212 4,24 | 1,4 0,028 |
| 62 | ТЕРр65-06-18 | Смена санитарных приборов: поддонов душевых | 100 приборов | 0,03 | 112885,56 | 5550,85 | 324,60 40,83 | 3386,57 | 166,53 | 9,74 1,22 | 532,2 15,966 | 6,8 0,204 |
| 63 | ТЕРр65-06-01 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,02 | 15604,11 | 1001,28 | 31,51 3,96 | 312,08 | 20,03 | 0,63 0,08 | 96 1,92 | 0,66 0,0132 |
| 64 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм | 100 м тру-бо-про-во-дов | 0,24 | 8672,65 | 1714,30 | 54,88 | 2081,44 | 411,43 | 13,17 | 155 37,2 | 0,6 0,144 |
| 65 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм | 100 м тру-бо-про-во-дов | 0,56 | 11017,48 | 1714,30 | 59,12 | 6169,79 | 960,01 | 33,11 | 155 86,8 | 0,65 0,364 |
| 66 | ТЕР 19-0 1-002-02 | Установка водонагревателей: емкостных | 1 прибор | 0,02 | 709,96 | 72,22 | 11,54 0,24 | 14,20 | 1,44 | 0,23 | 6,53 0,1306 | 0,17 0,0034 |
| 67 | СЦМ-300-1513 | Водонагреватели емкостные | комп л | 2 | 1347,30 |  |  | 2694,60 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м тру-бо-про-вода | 0,54 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 2,33 | 2001,75 | 196,91 | 23,40 1,26 | 32,97 17,8038 | 0,5 0,27 |
| 69 | ТЕР 16-02-00 1-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м тру-бо-про-вода | 0,3 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 2,33 | 944,39 | 109,40 | 13,00 0,70 | 32,97 9,891 | 0,5 0,15 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | ТЕР 16-02-00 1-02 | Прокладка трубопроводов отопления из | 100 | 0,16 | 2925,40 | 364,65 | 43,34 2 33 | 468,06 | 58,34 | 6,93 037 | 32,97 52752 | 0,5 0,08 |
|  |  | стальных водогазопроводных неоцинко- | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванных труб диаметром: 20 мм | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР1 8-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 100 КВТ | 0,088 | 1449,56 | 781,22 | 320,22 33,16 | 127,56 | 68,75 | 28,18 2,92 | 75,7 6,6616 | 6,06 0,5333 |
|  |  |  | ра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | то- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | век- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | то- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Прайс-лист | Радиаторы отопительные чугунные марки | шт | 8 | 538,92 |  |  | 4311,36 |  |  |  |  |
|  |  | МС-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРр65-25-02 | Смена: пробко-спускных кранов | 100 шт. | 0,03 | 3274,24 | 410,06 |  | 98,23 | 12,30 |  | 41,8 1,254 |  |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр67-09-01 | Установка выключателей | 100 | 0,05 | 901,36 | 251,36 |  | 45,07 | 12,57 |  | 24,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,205 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 | 0,05 | 868,36 | 251,36 |  | 43,42 | 12,57 |  | 24,1 1,205 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРр67-08-01 | Смена светильников на подвесной потолок | 100 шт. | 0,3 | 7497,09 | 985,45 | 0,64 0,36 | 2249,13 | 295,64 | 0,19 0,11 | 89,1 26,73 | 0,03 0,009 |
| 77 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов | 1 | 4 | 93,20 | 64,16 | 7,15 0,16 | 372,80 | 256,64 | 28,60 0,64 | 6,54 26,16 | 0,02 0,08 |
|  |  |  | вен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лято |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах штраб для скрытой электропроводки | 100 м | 0,38 | 877,00 | 165,16 | 711,84 46,97 | 333,26 | 62,76 | 270,50 17,85 | 15,64 5,9432 | 4,06 1,5428 |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | розд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель | 100 м | 2,12 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 69,97 | 2219,13 | 847,94 | 374,65 148,34 | 37 78,44 | 5,27 11,1724 |
|  |  | двух-трехжильные под штукатурку по сте- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нам или в бороздах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР20-0 1-00 1-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н | 100 м2 | 0,048 | 2328,52 | 1686,99 | 140,48 8,08 | 111,77 | 80,98 | 6,74 0,39 | 167,86 8,0573 | 1,3 0,0624 |
|  |  | (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диамет- | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ром до 200 мм | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | воз- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | духо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВО- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4- . | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина | т | 0,026 | 12279,88 |  |  | 324,19 |  |  |  |  |
|  |  | листа 0,5 мм |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка фасадов простых с земли и | 100 ъ | 0,76 | 389,11 | 42,51 | 18,71 | 295,72 | 32,31 | 14,22 | 4,29 3,2604 | 0,01 0,0076 |
|  |  | лесов | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРрбЫО-1 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- | 100 м2 | 0,76 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 | 2564,22 | 1541,65 | 0,92 | 201,84 153,3984 |  |
|  |  | известковым раствором площадью отдель- | отре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | мон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тиро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловьми красками по подготовленной поверхности фасадов про- | 100 м2 | 0,76 | 1183,42 | 144,59 | 70,35 | 899,40 | 109,89 | 53,47 | 14,59 11,0884 | ОЛ 0,076 |
|  |  | стых за: 2 раза с земли и лесов | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 246618,79 | 39315,41 | 9937,52 1553,21 | 3923,85 | 132,94 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29930,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22885,00 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1,4-6, 10,14,78 |  |  |  |  |  |  |  | 6705,33 | 5021,08 | 1684,25 | 545,81 | 41,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,34 |  |  |
| Накладные расходы 110%*0,7 ФОТ (от 5 521,42) |  |  |  |  |  |  |  | 4251,49 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 5 521,42) | 3230,03 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 14186,85 |  |  | 545,81 | 4 1 ,93 |
| Крыши, кровли: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3, 12 | 5442,50 | 1204,15 | 211,92 36,05 | 131,00 | 2,86 |
| Накладные расходы 83%*0,7 ФОТ (от 1 240,20) | 720,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 1 240,20) | 558,09 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 6721,15 |  |  | 131,00 | 2,86 |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 25 | 16030,22 | 1581,74 | 1761,69 164,70 | 172,57 | 12,25 |
| Накладные расходы 86%*0,7 ФОТ (от 1 746,44) | 1051,36 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0,9 ФОТ (от 1 746,44) | 1100,26 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 18181,84 |  |  | 172,57 | 12,25 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8-9 | 680,60 | 651,51 | 29,09 16,32 | 72,63 | 1,36 |
| Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 667,83) | 373,98 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 68%*0,9 ФОТ (от 667,83) | 408,71 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1463,29 |  |  | 72,63 | 1,36 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11,13,22-23,40,42 | 29127,28 | 3851,69 | 1293,29 123,30 | 394,80 | 12,59 |
| Накладные расходы 1 18%*0,7 ФОТ (от 3 974,99) | 3283,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*0,9 ФОТ (от 3 974,99) | 2253,82 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 34664,44 |  |  | 394,80 | 12,59 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого 1 1оз. 1 5, 26-27 | 4860,05 | 508,25 | 212,63 26,78 | 49,59 | 1,78 |
| Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 535,03) | 393,25 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 535,03) | 312,99 |  |  |  |  |
| 1 1 Ю1 о с накладными и см. прибылью | 5566,29 |  |  | 49,59 | 1,78 |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16 | 8416,77 | 1986,25 | 38,15 | 197,64 | 0,52 |
| Накладные расходы 100%*0,7 ФОТ (от 1 986,25) | 1390,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0,9 ФОТ (от 1 986,25) | 1251,34 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 11058,49 |  |  | 197,64 | 0,52 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-18, 44-47, 49 | 24007,94 | 1203,71 | 1174,54 92,43 | 120,90 | 6,58 |
| Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 1 296,14) | 816,57 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 1 296,14) | 991,55 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 25816,06 |  |  | 120,90 | 6,58 |
| Кровли: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19-21,24 | 14761,00 | 416,76 | 104,22 11,14 | 42,48 | 1,12 |
| Накладные расходы 120%*0,7 ФОТ (от 427,90) | 359,44 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 427,90) | 250,32 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 15370,76 |  |  | 42,48 | 1,12 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 28 | 8846,87 | 1001,62 | 234,55 38,30 | 102,10 | 2,53 |
| Накладные расходы 122%*0,7 ФОТ (от 1 039,92) | 888,09 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80%*0,9 ФОТ (от 1 039,92) | 748,74 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 10483,70 |  |  | 102,10 | 2,53 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29-33,41,43 | 76110,74 | 14971,47 | 686,98 169,46 | 1426,77 | 20,67 |
| Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 15 140,93) | 11128,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 15 140,93) | 7494,76 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 94734,08 |  |  | 1426,77 | 20,67 |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 34, 37-39 | 7459,15 | 905,93 | 115,92 51,49 | 97,28 | 4,32 |
| Накладные расходы 123%*0,7 ФОТ (от 957,42) | 824,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75%*0,9 ФОТ (от 957,42) | 646,26 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 8929,75 |  |  | 97,28 | 4,32 |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 35-36 | 5439,34 | 104,24 | тз,8б 162,77 | 11,32 | 10,66 |
| Накладные расходы 142%*0,7 ФОТ (от 267,01) | 265,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0,9 ФОТ (от 267,01) | 228,29 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5933,04 |  |  | 11,32 | 10,66 |

| 1. ¦ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлические конструкции гидротехнических сооружений: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 48 | 40,29 | 10,27 | 23,56 2,06 | 0,89 | 0,11 |
| Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 12,33) | 7,77 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 12,33) | 9,43 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 57,49 |  |  | 0,89 | 0,11 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 50,81 | 439,62 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 1 30%*0,7 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89%*0,9 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 439,62 |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 51-52 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 74%*0,7 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 53-56, 66-72, 77, 80 | 15390,83 | 1069,80 | 139,41 7,95 | 100,86 | 1,59 |
| Накладные расходы 128%*0,7 ФОТ (от 1 077,75) | 965,66 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83%*0,9 ФОТ (от 1 077,75) | 805,08 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 17161,57 |  |  | 100,86 | 1,59 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 57-65, 73 | 14544,17 | 1974,37 | 60,01 1,67 | 181,88 | 0,79 |
| Накладные расходы 103%*0,7 ФОТ (от 1 976,04) | 1424,72 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 1 976,04) | 1067,06 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 17035,95 |  |  | 181,88 | 0,79 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 82, 84 | 1195,12 | 142,20 | 67,69 | 14,35 | 0,08 |
| Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 142,20) | 79,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 142,20) | 63,99 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1338,74 |  |  | 14,35 | 0,08 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. ¦ 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Поз. 83 | 2564,22 | 1541,65 | 0,92 | 153,40 |  |
| Накладные расходы 79%*0,7 ФОТ (от 1 541,65) | 852,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 1 541,65) | 693,74 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4110,49 |  |  | 153,40 |  |
| Итого | 293253,60 |  |  | 3816,27 | 121,76 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 74-76 | 2337,62 | 320,78 | 0,19 0,11 | 29,14 | 0,01 |
| Накладные расходы 85%*0,7 ФОТ (от 320,89) | 190,93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 320,89) | 187,72 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2716,27 |  |  | 29,14 | 0,01 |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 79 | 2219,13 | 847,94 | 374,65 148,34 | 78,44 | 11,17 |
| Накладные расходы 95%*0,7 ФОТ (от 996,28) | 662,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 996,28) | 582,82 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3464,48 |  |  | 78,44 | 11,17 |
| Итого | 6180,75 |  |  | 107,58 | 11,18 |
| Итого | 299434,35 |  |  | 3923,85 | 132,94 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 197365,86 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 9937,52 |  |  |  |  |
| ФОТ | 40868,62 |  |  |  |  |
| Накладные расходы к^0,7 | 29930,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль к-0,9 | 22885,00 |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2006г 299 434,35 * 3,34 | 1000110,73 |  |  |  |  |
| ВСЕГО но смете | 1000110,73 |  |  | 3923,85 | 132,94 |