ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 386

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

Сметная трудоемкость

_324224,66 руб.
	775,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	4 квартал	2009 г.

| № пи | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) HP, (340,86руб.): 110%*0,7от ФОТ СП, (278,89руб.): 7()%*(),9 от ФОТ | 0,24 | 1917,25 1751,54 | 165.71 92,96 | 460,14 | 420,37 | 39,77 22,31 | 188,54 | 45,25 |
| 3 | ТЕРЮ-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП 0,78: ТЗ 0,78 HP, (233,05руб.): 118%*0,7от ФОТ СП. 1159.97 тб.): 63%*0,9 от ФОТ | 0,24 | 3768,17 1094,37 | 738,67 81,22 | 904,36 | 262,65 | 177,28 19,49 | 104,9256 | 25,18 |
| 4 | С ЦМ -203-0072 | Блоки оконные металлопластиковые (м2) | 24 | 581,95 |  | 13966,8 |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f*f | ТЕРрб 1-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания но камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) HP. (263,26руб.): 79%*0,7от ФОР СП. (214,22 руб.): 50%*0,9 от ФОР | 0,12 | 6665,79 3953,18 | 24.84 13,93 | 799,89 | 474,38 | 2,98 1,67 | 383.06 | 45.97 |
| 5 | СЦМ-203-0378 | Доски подоконные шириной 300 мм (м) | 9.8 | 82.83 |  | 811.73 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр58-20-01 | Смена отливов (100 м) HP, (23,18руб.): 83%*0.7от ФОР СП. (23,34 руб.): 65%'0,9 от ФОТ | 0,098 | 2776,25 406.23 | 4,68 0.96 | 272,07 | 39,81 | 0,46 0.09 | 41,41 | 4,06 |
| 7 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) HP. (SO,93руб.): 110%*0,7от ФОР СП, (41.67 руб.): 70%*0,9от ФОР | 0.0625 | 1131,03 965,32 | 165,71 92,96 | 70.69 | 60,33 | 10,36 5,81 | 103,91 | 6,49 |
| 8 | ТЕР10-01-039--01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) HP, (17,94руб.): 118%*0,7от ФОР СП. (12.32руб.): 63%*0,9от ФОТ | 0,017 | 4995,74 1101,20 | 1299,45 176,27 | 84,93 | 18,72 | 22,09 3,00 | 104,28 | 1,77 |
| 9 | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные высококачественные (м2) | 1.7 | 668,17 |  | 1135,89 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРЮ-01-060-01 | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) HP. (5,88руб.): 118%*0,7от ФОТ СП, (4,04 руб.): 63%*0.9om ФОР | 0,097 | 85,72 73,35 | 2.96 | 8,31 | 7,12 | 0,29 | 7,82 | 0,76 |
| 12 | ТССЦ-203-0358 | Наличники (м) | 10.86 | 7,47 |  | 81,12 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 18595,93 | 1283,38 | 253,23 52,37 |  | 129,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 935,1 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 734.45 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  | 1243.18 |  |  |  | 51,74 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 17426,34 |  |  |  | 27,71 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 1277,37 |  |  |  | 45,97 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 318,59 |  |  |  | 4,06 |
| Итого |  |  |  |  |  | 20265,48 |  |  |  | 129,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 17059,32 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 253,23 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 1335,75 |  |  |  |  |

| На | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кладные расходы |  |  |  |  | 935,1 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 734,45 |  |  |  |  |
| 20 265,48 * 5,35 |  |  |  |  |  | 108420,32 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Проемы |  |  |  |  |  | 108420,32 |  |  |  | 129,48 |
| Раздел 2. Актовый |  | зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр57-06-06 | Циклевка паркетных полов (100 м2 пола) HP, (239,96руб.): 8О%*0,7 от ФОТ (77, (262.24 руб.): 68%*0,9 от ФОТ | 1,2 | 2178,77 357,08 | 49,32 | 2614,52 | 428,5 | 59,18 | 36,4 | 43,68 |
| 13,1 | ТЕР15-04-026-03 | Высококачественная покрытие лаком по дереву полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) HP, (755,64руб.): 105%*0,7от ФОТ СП, 008,9руб.): 55%"0,9от ФОТ | 1,2 | 2044,52 856,49 | 11,54 0,24 | 2453,42 | 1027,79 | 13,85 0,29 | 77,44 | 92,93 |
| 14 | ТЕРрб 1-02-09 * | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) HI', (H71,07руб.): 79%*0,7от ФОТ СП, (708,83 руб.): 50%*0,9 от ФОТ | 0,98 | 2957,9 1599,28 | 14,34 8,05 | 2898,74 | 1567,29 | 14,05 7,89 | 157,1 | 153,96 |
| 14,1 | ТЕРр61-02-04 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (100 м2 отремонтированной поверхности) HP, (232,39руб.): 79%*0,7 от ФОТ СП. (189,1 руб.): 50%*0.9от ФОТ | 1,96 | 874,69 210,32 | 7,28 4,08 | 1714,39 | 412,23 | 14,27 8,00 | 20,66 | 40,49 |
| 15 | ТЕРр62-16-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) HP, (375.96руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП, (302,11 руб.): 50%Ч9 от ФОТ | 2,45 | 1740,16 272,82 | 6,58 1,20 | 4263,39 | 668,41 | 16,12 2,94 | 27,53 | 67.45 |
| 17 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) HP, (572.63руб.): 105%*0,7от ФОТ СП, (385,65руб.): 55%*0,9 от ФОТ | 1,4 | 2029,02 556,25 | 12,28 0,24 | 2840,63 | 778,75 | 17,19 0,34 | 53,9 | 75,46 |
| 17,1 | ТЕРр53-01-02 | Разборка обшивки : оштукатуренной (100 м2 стен) HP, (37,13руб.): 86%*0,7от ФОТ СП, (38.86 руб.): 70%*0,9от ФОТ | 0,156 | 634 361,09 | 272,91 34,32 | 98,9 | 56,33 | 42,57 5,35 | 41,6 | 6,49 |

| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i8 | ТЕРЮ-04-010-01 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции (100 м2 перегородок за вычетом проемов) HP, (417,44руб.): 118%*0,7от ФОТ СП, (286,55руб.): 63%*0,9 от ФОТ | 0,21 | 6846,05 2398,80 | 123.56 7,77 | 1437,67 | 503,75 | 25.95 1.63 | 229,99 | 48.3 |
| 18.1 | СЦМ-101-0740 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм (м2) | 44,1 | 34,53 |  | 1522,77 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 19844,43 | 5443,05 | 203.18 26.44 |  | 528,76 |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  | 3502.22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2682,24 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Актовый зал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11олы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 3116,72 |  |  |  | 43.68 |
| Отделочные работы" |  |  |  |  |  | 7516,87 |  |  |  | 168,39 |
| ! 11'i укатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 6614.52 |  |  |  | 194,45 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 4941.46 |  |  |  | 67,45 |
| (тени (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 174,89 |  |  |  | 6,49 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 3664,43 |  |  |  | 48,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 26028.89 |  |  |  | 528,76 |
| И том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 14198.2 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 203,18 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5469,49 |  |  |  |  |
| I [акладные расходы |  |  |  |  |  | 3502,22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2682,24 |  |  |  |  |
| 26 028,89 * 5.35 |  |  |  |  |  | 139254,56 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Актовый зал |  |  |  |  |  | 139254,56 |  |  |  | 528,76 |
| Раздел 3. Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр62-16-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) HP, (32.22руб.): 80%*0,7от ФОТ СП, (25,89руб.): 50%*0,9 от ФОТ | 0,21 | 1740,16 272,82 | 6,58 1,20 | 365,43 | 57,29 | 1,38 0,25 | 27,53 | 5,78 |
| 20 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) HP. (42,03руб.): 123%*0,7от ФОТ СП, (32,95 руб.): 75%*0.9 от ФОТ | 0,13 | 1712,98 360,33 | 31,82 15,25 | 222,69 | 46,84 | 4.14 1,98 | 39,51 | 5,14 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) HP, (1,59руб.): 123%*0,7от ФОТ СП, (1.25руб.): 75%*0,9от ФОТ | 0,26 | 338,5 4,56 | 5,68 2,52 | 88,0! | 1,19 | 1,48 0,66 | 0,5 | 0,13 |
| 21 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) HP, (138,29руб.): 123%*0,7от ФОТ СП. (108,42руб.): 75%*0.9от ФОТ | 0,13 | 10014,68 1203,79 | 104,62 31,79 | 1301,91 | 156,49 | 13,6 4,13 | 119,78 | 15,57 |
| 22 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтусов) НТ. (20.01 руб.): 123%*0,7ош ФОТ СП, (15,69руб.): 75%*0.9от ФОТ | 0,09 | 2936,05 258,18 | 4,44 | 264,24 | 23,24 | 0,4 | 23,6 | 2,12 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 2242,28 | 285,05 | 21,00 7,02 |  | 28.74 |
| I [акладные расходы |  |  |  |  |  | 234,15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 184,2 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Лестничная клетка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 423,54 |  |  |  | 5,78 |
| 11олы |  |  |  |  |  | 2237,09 |  |  |  | 22,96 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2660,63 |  |  |  | 28.74 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1936,23 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 292,07 |  |  |  |  |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  | 234,15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 184,2 |  |  |  |  |
| 2 660.63 * 5,35 |  |  |  |  |  | 14234,37 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Лестничная клетка |  |  |  |  |  | 14234,37 |  |  |  | 28,74 |
| Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) HP. (65.33руб.): 110%*(),7от ФОТ СП. (53,-16 руб.): 70%*0,9от ФОТ | 0,4 | 877 165,16 | 711,84 46,97 | 350,8 | 66,06 | 284,74 18,79 | 15,64 | 6,26 |
| 24 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) HP. (78.12руб.): 95%*0,7от ФОТ СП, (68.73руб.): 65%*0.9от ФОТ | 0,25 | 1046,76 399,97 | 176,72 69,97 | 261,69 | 99,99 | 44,18 17,49 | 37 | 9,25 |

|  | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ТЕРм08-02-403-01 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий (100 м) HP (65,28руб.): 95%*0,7от ФОТ СП. (57.42 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | 0,45 | 442.8 183,77 | 88,42 34,35 | 199,26 | 82.7 | 39,79 15,46 | 17 | 7,65 |
| 26 | ССЦ6-04г | Кабель марки ВВГнг-ЛС-Зх2,5 (1000м) | 0.07 | 5366,4 |  | 375,65 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) HP. (4,89руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП, (4.3руб.): 65%*0,9от ФОТ | 0,02 | 401.12 367.08 | 9,85 0,62 | 8,02 | 7,34 | 0,2 0.01 | 32,2 | 0,64 |
| 28 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт) | 2 | 6,5 |  | 13 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) HP, (5,79руб.): 95%*0,7от ФОТ СП, (5,09руб.): 65%*0,9от ФОТ | 0,02 | 526,19 434,34 | 9,85 0,62 | 10,52 | 8,69 | 0,2 0,01 | 38,1 | 0,76 |
| 30 | ССЦ1-06г | Розетка штепсельная малогабаритная (шт) | 2 | 14 |  | 28 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с: люминесцентными лампами (100 шт.) HP, (64,52руб.): 85%*0,7от ФОТ СП, (63.43руб.): 65%*0.9от ФОТ | 0.06 | 45386,81 1806,10 | 1,71 0,96 | 2723,21 | 108,37 | 0,1 0,06 | 163,3 | 9,8 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 3970,15 | 373,15 | 369,21 51,82 |  | 34,36 |
| 1 !акладные расходы |  |  |  |  |  | 283.92 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 252,43 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Электроосвещение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 469.59 |  |  |  | 6,26 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 4036,91 |  |  |  | 28,1 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4506,5 |  |  |  | 34,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 3227,79 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 369,21 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 424,97 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 283,92 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 252,43 |  |  |  |  |
| 4 506,50 * 5,35 |  |  |  |  |  | 24109,78 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Электроосвещение |  |  |  |  |  | 24109,78 |  |  |  | 34,36 |
| Раздел 5. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ТЕРр65-19-0! | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг (100 шт.) HP, 01,71 руб.): 74%*0,7от ФОТ СП, (27,54 руб.): 50%*0,9 от ФОТ | 0,06 | 1041.26 993,30 | 47.96 26,90 | 62,48 | 59,6 | 2.88 1,61 | ПО | 6,6 |
| 33 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов) HP, (55,45руб.): 128%*0,7от ФОТ СП. (46,23 руб.): 83%*0,9от ФОТ | 0,076 | 1449,56 781,22 | 320,22 33,16 | 110,17 | 59,37 | 24,34 2,52 | 75,7 | 5,75 |
| 34 | СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90. высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (квт) | 7,6 | 370,01 |  | 2812,08 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 20 мм (100 м трубопроводов) HP, (333,01 руб.): 103%*0,7от ФОТ СП, (249,41 руб.): 60%*0,9 от ФОТ | 0.24 | 9270,26 1924,44 | 54,43 | 2224,86 | 461,87 | 13,06 | 174 | 41,76 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 5209,59 | 580,84 | 40,28 4,13 |  | 54,11 |
| 1 [вкладные расходы |  |  |  |  |  | 420,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 323,18 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Отопление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 121,73 |  |  |  | 6,6 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  | 3023,93 |  |  |  | 5.75 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 2807,28 |  |  |  | 41,76 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5952,94 |  |  |  | 54,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 4588,47 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 40,28 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 584,97 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 420,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 323,18 |  |  |  |  |
| 5 952,94 * 5,35 |  |  |  |  |  | 31848,23 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Отопление |  |  |  |  |  | 31848,23 |  |  |  | 54,11 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 49862,38 | 7965,47 | 886.90 141,78 |  | 775,45 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5375,57 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4176,5 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 55377,54 |  |  |  | 747.35 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 4036,91 |  |  |  | 28,1 |

^

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  | 59414,45 |  |  |  | 775.45 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 41010,01 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 886,9 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 8107,25 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 5375,57 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 4176,5 |  |  |  |  |
| 11епредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 1188,29 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 60602,74 |  |  |  |  |
| 60 602,74 * 5.35 |  |  |  |  | 324224,66 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 324224,66 |  |  |  | 775,45 |
|  | •/*"".., _пл. /7.Ч:» |  | , |  |  |  |  |  |  |

4**1