## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Ремонт муниципального образовательного учереждения десткого сада № 98 в г. Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)
|  | на | отопление, Детский сад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10,858 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,933 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________163,08 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2001 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка
1 | ФЕРр65-1-1 В ред.2008г. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.52 | 328.37 | 287.68 | 7.09 | 1.16 | 171 | 150 | 4 | 1 | 34.66 | 18.02 | 0.1 | 0.05
| 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 0,1144
2 | ФЕР46-03-011-01 В ред.2008г. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.17 | 562.04 | 143.58 | 418.46 | 40.84 | 96 | 24 | 72 | 7 | 15.64 | 2.66 | 4.06 | 0.69
2.1 | ФЕРр65-19-1 В ред.2008г. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.06 | 933.52 | 863.5 | 70.02 | 25.98 | 56 | 52 | 4 | 2 | 110 | 6.6 | 2.24 | 0.13
Раздел 2. Отопление
3 | ФЕР16-04-002-01 В ред.2008г. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 3 317,10 = 3 751,50 - 8,99 x 48,32 | 100 м трубопровода | 0.52 | 3317.1 | 1885.28 | 1362.19 | 181.17 | 1725 | 980 | 708 | 94 | 190.24 | 98.92 | 13.42 | 6.98
| 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 3. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 0
Уд | 4. 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм | 10 м | 8,99 4,675 | 48.32 |  |  |  | 225.89
4 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-145 стр.146 | Трубы полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=20х3 мм | м | 46,748 52*0,899 | 4.99 |  |  |  | 233
5 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-145 стр.146 | Фитинги полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=15х1,9 мм | м | 37 | 4.99 |  |  |  | 185
6 | ФЕР16-07-005-01 В ред.2008г. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.52 | 107.06 | 58.27 | 44.51 |  | 56 | 30 | 23 |  | 5.01 | 2.61
7 | ФЕР16-05-001-02 В ред.2008г. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 3 | 98.57 | 13.33 | 4.58 |  | 296 | 40 | 14 |  | 1.47 | 4.41
Н | 1. 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 1 3
8 | ФССЦ-302-1138 | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 3 | 35.7 |  |  |  | 107
9 | ССЦ-04/2008 | Крепления стальные для труб диам.20 мм | шт | 37 | 6.01 |  |  |  | 222
10 | ФЕР18-03-001-01 В ред.2008г. | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.07 | 34183.59 | 679.03 | 387.89 | 31.82 | 2393 | 48 | 27 | 2 | 75.7 | 5.3 | 2.72 | 0.19
15.1 | ФЕР18-07-001-05 В ред.2008г. | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 4 | 27.16 | 1.23 |  |  | 109 | 5 |  |  | 0.12 | 0.48
15.2 | ФЕР18-07-001-02 В ред.2008г. | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1 | 226.72 | 2.18 |  |  | 227 | 2 |  |  | 0.22 | 0.22
18 | ФЕР18-06-007-01 В ред.2008г. | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0.1 | 4948.69 | 76.89 | 54.15 | 0.14 | 495 | 8 | 5 |  | 8.18 | 0.82 | 0.01
19 | ССЦ-10/2008г. 300-1213 стр.240 | Фильтры для очистки водв диам.25мм | шт | 1 | 83.22 |  |  |  | 83
25 | ФЕР46-03-012-01 В ред.2008г. | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.19 | 1017.2 | 263.76 | 753.44 | 73.54 | 193 | 50 | 143 | 14 | 28.06 | 5.33 | 7.31 | 1.39
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6647 | 1389 | 1000 | 120 |  | 145.37 |  | 9.43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7426 | 1765 | 1403 | 168 |  | 163.08 |  | 10.72
Накладные расходы | [8 empty] | 2123
Сметная прибыль | [8 empty] | 1309
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итоги по Поз. 1 НР 74% ФОТ; СП 50% ФОТ
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 171 | 150 | 4 | 1 |  | 18.02 |  | 0.05
Накладные расходы 74% ФОТ (от 151) | [8 empty] | 112
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 151) | [8 empty] | 76
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 359 |  |  |  |  | 18.02 |  | 0.05
Итоги по Поз. 2.1 НР 74%*0,9 ФОТ; СП 50%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 2.1 | [8 empty] | 56 | 52 | 4 | 2 |  | 6.6 |  | 0.13
Накладные расходы 74%*0,9 ФОТ (от 54) | [8 empty] | 36
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 54) | [8 empty] | 23
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 115 |  |  |  |  | 6.6 |  | 0.13
Итого | [8 empty] | 474 |  |  |  |  | 24.62 |  | 0.18
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итоги по Поз. 2 НР 110% ФОТ; СП 70% ФОТ
Итого Поз. 2 | [8 empty] | 96 | 24 | 72 | 7 |  | 2.66 |  | 0.69
Накладные расходы 110% ФОТ (от 31) | [8 empty] | 34
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 31) | [8 empty] | 22
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 152 |  |  |  |  | 2.66 |  | 0.69
Итоги по Поз. 25 НР 110%*0,9 ФОТ; СП 70%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 25 | [8 empty] | 193 | 50 | 143 | 14 |  | 5.33 |  | 1.39
Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 222 | 58 | 164 | 16 |  | 6.13 |  | 1.6
Всего с учетом "Ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | [8 empty] | 272 | 67 | 205 | 20 |  | 6.13 |  | 1.6
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 87) | [8 empty] | 86
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 87) | [8 empty] | 52
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 410 |  |  |  |  | 6.13 |  | 1.6
Итого | [8 empty] | 562 |  |  |  |  | 8.79 |  | 2.29
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 3-10, 15.1-15.2, 18-19 | [8 empty] | 6131 | 1113 | 777 | 96 |  | 112.76 |  | 7.17
Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 6415 | 1280 | 894 | 110 |  | 129.67 |  | 8.25
Всего с учетом "Ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | [8 empty] | 6831 | 1472 | 1118 | 138 |  | 129.67 |  | 8.25
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 1 610) | [8 empty] | 1855
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 1 610) | [8 empty] | 1136
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 9822 |  |  |  |  | 129.67 |  | 8.25
Итого | [8 empty] | 10858 |  |  |  |  | 163.08 |  | 10.72
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4258
Машины и механизмы | [8 empty] | 1403
ФОТ | [8 empty] | 1933
Накладные расходы | [8 empty] | 2123
Сметная прибыль | [8 empty] | 1309
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 10858 |  |  |  |  | 163.08 |  | 10.72
Составил ___________________________Хидирова
Проверил ___________________________Хидирова