Административное Здание по ул. Мордовцева -Вторая очередь

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2м-07

(локальная смета) на Электромонтажные работы,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Объемы работ

Сметная стоимость 834458 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Составил

"V

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Проверил^

[должность, по'дпись( инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-572-04 к=0.5 | Демонтаж электрооборудования | шт. | 20 | 60,68 | 19,90 | 40,78 2,25 | 1213,60 | 398,00 | 815,60 45,00 |
| 2 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж эл. проводки | 100 м | 38,5 | 86,68 | 86,47 | 0,21 0,12 | 3337,18 | 3329,10 | 8,08 4,62 |
| 3 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 28,4 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 69,97 | 29727,98 | 11359,15 | 5018,85 1987,15 |
| 6 | ТЕРм08-03-591- 02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,3 | 401,12 | 367,08 | 9,85 0,62 | 120,34 | 110,12 | 2,96 0,19 |
| 8 | ТЕРм08-03-591- 05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,2 | 407,96 | 373,92 | 9,85 0,62 | 81,59 | 74,78 | 1,97 0,12 |
| 9 | Счет | Стоимость выключателей "Лира" | шт | 50 | 20,12 |  |  | 1006,00 |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,6 | 526,19 | 434.34 | 9.85 0,62 | 315,71 | 260,60 | 5,91 0,37 |
| И | Счет | Стоимость розеток 3/К "Лира" | шт | 60 | 18,16 |  |  | 1089,60 |  |  |
| 14 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,86 | 18364,53 | 3613,80 | 2850.45 1012,57 | 15793,50 | 3107,87 | 2451,39 870,81 |
| 15 | Счет | Стоимость светильников ТЛС 4x18 | шт | 86 | 307,26 |  |  | 26424,36 |  |  |
| 16 | Счет | Лампы ТЛД- 18 | шт | 360 | 10,62 |  |  | 3823,20 |  |  |
| 20 | ССЦ6/376 | Коробка 194ухЛ4 | шт | 100 | 4,17 |  |  | 417,00 |  |  |
| 21 | Счет | Коробка КУВМ | шт | 120 | 2,23 |  |  | 267,60 |  |  |
| 22 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 1,4 | 4619,24 | 557,80 | 911,46 333,38 | 6466,94 | 780,92 | 1276,04 466,73 |
| 23 | ССЦ6/310 | Стоимость кабеля ВВГ4х10 | км | 0,14 | 27374,00 |  |  | 3832,36 |  |  |
| 24 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000 | шт. | 16 | 1122,30 | 39,79 | 81,55 4,50 | 17956,80 | 636,64 | 1304,80 72,00 |
| 25 | ССЦ6/310 | Стоимость щитка | шт | 16 | 1810,00 |  |  | 28960,00 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Прайс лист | Стоимость гофро трубы д-50 мм | МП | 360 | 10,87 |  |  | 3913,20 |  |  |
| 27 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм. до: 1200x1000 | шт. | 1 | 1122,30 | 39,79 | 81,55 4,50 | 1122,30 | 39,79 | 81,55 4,50 |
| 28 | Прайс лист | Стоимость шкафа учета | шт | 1 | 3212,29 |  |  | 3212,29 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 149081,55 | 20096,97 | 10967,15 3451,49 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 22037,66 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15306,50 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  |  |  | 178087,95 |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 8337,76 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 186425,71 |  |  |
| В том | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 118017,43 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 10967,15 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 23548,46 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 22037,66 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15306,50 |  |  |
| Временные здания и сооружения |  | 2% |  |  |  |  |  | 2237,11 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 188662,82 |  |  |
| Удорожание работ в зимнее время 0,68% |  |  |  |  |  |  |  | 1282,91 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 189945,73 |  |  |
| Непредвиденные работы и затрать |  | 2% |  |  |  |  |  | 3798,91 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 193744,64 |  |  |
| Всего в текущих ценах на период 2 квартала 2007 года 193 744,64 * 3,65 ( распор. Правительства РСО-А о 18 апреля 2007г за №22-р) |  |  |  |  |  |  |  | 707168 |  |  |
| ВСЕГО по смете с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 834458 |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Администартивное Здание по ул. Мордовцева -Вторая Очередь (наименование стройки)

и*

ОБЕСПЕЧЕНИЯ       |Ш ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    /|/|Л

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2м/2-07 (локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Основание: Объемы работ

Сметная стоимость2694917,98 руб.

Средства на оплату труда97160,44 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007г.

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 1 00 коробок | 0,07 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 | 45,93 | 167,15 | 115,59 | 51,56 | 3,22 |
| 2 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,147 | 330,87 | 330,87 |  |  | 48,64 | 48,64 |  |  |
| 3 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,1 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 149.12 | 120,75 | 28,37 | 2,52 |
| 4 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,51 | 444.58 | 424,67 | 19,91 | 11,17 | 226,74 | 216,59 | 10,15 | 5,7 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,65 | 501,57 | 90,08 | 11,44 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.4 | 576,81 | 103,59 | 13,16 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,78 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,78 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Разборка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,65 | 501,57 | 90,08 | 11,44 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,4 | 576,81 | 103,59 | 13,16 |
| Накладные расходы 82%* 1 ФОТ (от 589,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,78 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 62%* 1 ФОТ (от 589.97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 365.78 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1529,96 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,59 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,97 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,78 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,78 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г 1 529,96 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5584,35 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  | 5584,35 |  |  |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,32 | 104,95 | 102,17 | 2,78 | 1,56 | 138,53 | 134,86 | 3,67 | 2,06 |
| 6 | ТЕР1 1-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 3.32 | 8591,8 | 404,92 | 44,52 | 4,2 | 28524,78 | 1344,33 | 147,81 | 13,94 |
| 7 | ТЕРМ-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,32 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 2261,13 | 475,64 | 42 | 20,13 |
| 8 | ТЕР1 1-01-01 1-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 7,92 | 338,5 | 4,56 | 5,68 | 2,52 | 2680,92 | 36,12 | 44,99 | 19,96 |
| 9 | ТЕР1 1-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 1 00 м2 покрытия | 1,32 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 | 13219,38 | 1589 | 138,1 | 4 1 ,96 |
| 10 | СЦМ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | -134,64 | 75,75 |  |  |  | -10198,98 |  |  |  |
| 11 | счет | Плитка керамическая 380/1,18/3,65 | м2 | 134,64 | 88,23 |  |  |  | 11879,29 |  |  |  |
| 12 | ТЕР1 1-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 2,3 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 |  | 6752,92 | 593,81 | 10,21 |  |
| 13 | ТЕР11-01-027-01А | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных и цементно-песчаных для тротуаров, полов и облицовки | 1 00 м2 покрытия | 0,42 | 9633,77 | 739,11 | 137,88 | 42,48 | 4046,18 | 310,43 | 57,91 | 17,84 |
| 14 | ТЕРр57-02-08 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 1,72 | 378,43 | 364,09 | 14,34 | 8,05 | 650,9 | 626,24 | 24,66 | 13.85 |
| 15 | ТЕРр57-12-01 | Устройство паркетного покрытия из: штучного паркета без жилок на гвоздях | 1 00 м2 покрытия | 1,72 | 24504,34 | 1562,01 | 9,47 | 2,4 | 42147,46 | 2686,66 | 16,29 | 4.13 |
| 16 | ТЕРр57-06-06 | Циклевка паркетных полов | 1 00 м2 пола | 1,72 | 2178,77 | 357,08 | 49,32 |  | 3747,48 | 614,18 | 84,83 |  |
| 17 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска лаком по дереву: полов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,72 | 1557,68 | 535,79 | 8,57 | 0,24 | 2679,21 | 921,56 | 14,74 | 0,41 |
| 20 | ТЕРр62-17-01 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 8,4 | 1494,59 | 216,43 | 6,58 | 1,2 | 12554,56 | 1818,01 | 55,27 | 10,08 |
| 21 | ТЕРр62-16-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 16,5 | 1760,68 | 293,34 | 6,58 | 1,2 | 29051,22 | 4840,1 | 108,57 | 19,8 |
| 22 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,5 | 2006 | 783,93 | 67,1 | 27,24 | 5015 | 1959,83 | 167,75 | 68,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ТЕР15-01-047-06 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см. с установкой нательников | 100м2 поверхности облицовки | 7 | 21689,15 | 8409,71 | 237,39 | 5.04 | 151824.05 | 58867,97 | 1661.73 | 35,28 |
| 24 | СЦМ-101-2082 | Панели | м2 | 721 | 58,27 |  |  |  | 42012,67 |  |  |  |
| 25 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 1 00 т мусора | 2,5 | 1785,29 | 1785,29 |  |  | 4463,23 | 4463,23 |  |  |
| 26 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 1 00 мЗ грунта | 2 | 4229,82 | 697,2 | 3532,62 |  | 8459,64 | 1394,4 | 7065.24 |  |
| 27 | каталог стройцена табл. 2.8 | Перевозка строймусора до 10 км | тн | 250 | 16,72 |  |  |  | 4180 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 366089,57 | 82676,38 | 9643,77 | 267,54 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 379937,59 | 95077,83 | 11090,34 | 307,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 96115,36 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 53297.25 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54260,61 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68366,46 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 330740,05 |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52627,64 |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11702,58 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11652,86 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 529350,2 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 273769,42 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11090,34 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 95385,5 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 96115,36 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 53297,25 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г 529 350,20 * 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932128,23 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932128,23 |  |  |  |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРЮ-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,51 | 5132,18 | 1448,33 | 869,51 | 93,65 | 2617,41 | 738,65 | 443,45 | 47,76 |
| 29 | счет. | Блоки оконные пластиковые 3500/3,65 | м2 | 51 | 958,9 |  |  |  | 48903,9 |  |  |  |
| 30 | ТЕРЮ-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,191 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 954,19 | 210,33 | 248,2 | 33,67 |
| 31 | счет. | Блоки дверные пластиковые 4500/3,65 | м2 | 19,1 | 1232,88 |  |  |  | 23548,01 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 76023,51 | 948,98 | 691,65 | 81,43 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 76269,61 | 1091,33 | 7(>.У; | 93,64 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398,26 |  |  |  |

| 1¦2¦ 3 4 5б¦789 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 746,53 |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Проемы : |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции | 5962,49 |  |  |  |
| Материалы | 72451,91 |  |  |  |
| Итого | 78414,4 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 74382,88 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 795,4 |  |  |  |
| ФОТ | 1184,97 |  |  |  |
| Накладные расходы | 1398,26 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 746,53 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г 78 414,40 * 3,65 | 286212,56 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Проемы | 286212,56 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 442704,73 | 84126,93 | 10425,5 | 360,41 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 456887,6 | 96745,97 | 11989,33 | 414,47 |
| Накладные расходы | 97997,4 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 54409,56 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 591.65 | 501.57 | 90.08 | 11,44 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-15%; ЭМ-15%: ЗПМ-15%" | 680,4 | 576,81 | 103,59 | 13,16 |
| Накладные расходы 82%* 1 ФОТ (от 589,97) | 483,78 |  |  |  |
| Сметная прибыль 62%* 1 ФОТ (от 589.97) | 365,78 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1529,96 |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 14-16 | 46684,37 | 4061,94 | 129,45 | 20,04 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 47313,08 | 4671,23 | 148,87 | 23,05 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 694,28) | 3755,42 |  |  |  |
| Сметная прибыль 68% ФОТ (от 4 694,28) | 3192,11 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 54260,61 |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 6-9, 13 НР 123% ФОТ: СП 75% ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6-9, 13 | 50732,39 | 3755,52 | 430,81 | 113,83 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 51360,34 | 4318,85 | 495,43 | 130,9 |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 4 449,75) | 5473,19 |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 4 449,75) | 3337,31 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 60170,84 |  |  |  |
| Итоги по Поз. 12 НР 123%*1 ФОТ; СП 75%* 1 ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12 | 6752,92 | 593,81 | 10,21 |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=1 5%; ЭМИ 5%; ЗПМ=15%" | 6843,52 | 682,88 | 11,74 |  |

| 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 123%*1 ФОТ (от 682.88) | 839,94 |  |  |  |
| Сметная прибыль 75%* 1 ФОТ (от 682.88) | 512,16 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 8195,62 |  |  |  |
| Итого | 68366,46 |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 17-19 НР 105% ФОТ; СП 55% ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-19 | 2679,21 | 921,56 | 14,74 | 0,41 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 2819.65 | 1059,79 | 16,95 | 0,47 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 060,26) | 1113,27 |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 060,26) | 583.14 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4516,06 |  |  |  |
| Итоги по Поз. 10-11, 22-24, 27 НР 105%*1 ФОТ; СП 55%*1 ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10-11,22-24.27 | 204712,03 | 60827,8 | 1829,48 | 103,38 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 214110,62 | 69951,97 | 2103,9 | 118,89 |
| Накладные расходы 105%*1 ФОТ (от 70 070,86) | 73574,4 |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%* 1 ФОТ (от 70 070.86) | 38538,97 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 326223,99 |  |  |  |
| Итого | 330740,05 |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20-21 | 41605,78 | 6658,12 | 163,84 | 29,88 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 42629.08 | 7656,84 | 18Х.42 | 34,36 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 7 691,20) | 6152,96 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 691,20) | 3845,6 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 52627,64 |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 25 | 4463,23 | 4463,23 |  |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМИ 5%: ЗПМ=15%" | 5132,71 | 5132,71 |  |  |
| Накладные расходы 78%*1 ФОТ (от 5 132,71) | 4003.51 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 5 132,71) | 2566,36 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 11702,58 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26 | 8459,64 | 1394,4 | 7065,24 |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗГТ=Т5%; ЭМ=Т5%; ЗПМ=15%" | 9728,59 | 1603,56 | 8125,03 |  |
| Накладные расходы 75%* 1 ФОТ (от 1 603,56) | 1202,67 |  |  |  |
| Сметная прибыль 45%* 1 ФОТ (от 1 603,56) | 721,6 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 11652,86 |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 28, 30 | 3571,6 | 948,98 | 6е) 1 ,65 | 81,43 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 3817,7 | 1091,33 | 79 \4 | 93,64 |
| Накладные расходы 118%*1 ФОТ (от 1 184,97) | 1398,26 |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%* 1 ФОТ (от 1 184,97) | 746,53 |  |  |  |

| 1 2¦ 3 ¦4¦5¦б78¦9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| И того с накладными и см. прибылью | 5962,49 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29, 3 1 | 72451,91 |  |  |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 72451,91 |  |  |  |
| Итого | 609294,56 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 348152,3 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 11989,33 |  |  |  |
| ФОТ | 97160,44 |  |  |  |
| Накладные расходы | 97997,4 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 54409,56 |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,68% | 4143,2 |  |  |  |
| Итого | 613437,76 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 12268,76 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 625706,52 |  |  |  |
| В пенах 2 квартала 2007г 625 706,52 * 3.65 | 2283828,8 |  |  |  |
| НДС 18% | 411089,18 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 2694917,98 |  |  |  |

Составил Проверил