## Локальная смета
Поликлиника №7 г.Владикавказ
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
____________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2 |  |  |  |  | _______________________________
"___" _____________ 2008 г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "____" _______________2008 г.
| на | замену котельного оборудования
Основание:
Сметная стоимость руб.480 269,13
Средства на оплату труда руб. 12 534,6
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Сантехнические работы
1 | Цена | Теплообменник пластинчатый 150 кВт | шт | 1 | 17467.66 |  | 17467.66
2 | Цена | Манометр до 10 бар | шт | 3 | 190.4 |  | 571.2
3 | Цена | Манометр газовый | шт | 1 | 190.47 |  | 190.47
4 | Цена | Электроконтактный манометр | шт | 2 | 595.2 |  | 1190.4
5 | Цена | Термометр | шт | 4 | 119.04 |  | 476.16
6 | Цена | Узел автоматического заполнения диам 15 | шт | 1 | 595.2 |  | 595.2
7 | Цена | Водомер диам 15 | шт | 1 | 166.7 |  | 166.7
8 | Цена | Установка "Антикальций" EUD 32 | шт | 1 | 7619.1 |  | 7619.1
9 | Цена | Магнитный активатор"Кема" ду 100 | шт | 1 | 23809 |  | 23809
10 | ТЕР16-06-005-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 6.12 | 0.74 | 6.12 | 4.43 | 0.74 | 0.41 | 0.41
[5 empty] | 4.43 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01
11 | ТЕР18-02-002-1 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 | 1 секция | 1 | 90.49 | 29.33 | 90.49 | 22.91 | 29.33 | 2.22 | 2.22
[5 empty] | 22.91 | 0.31 |  |  | 0.31 | 0.11 | 0.11
12 | ТЕР16-06-002-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм(Узел автоматического заполнения) | 1 узел | 1 | 255.42 | 9.22 | 255.42 | 68.63 | 9.22 | 6.58 | 6.58
[5 empty] | 68.63 | 0.31 |  |  | 0.31 | 0.05 | 0.05
13 | ТЕР18-07-001-3 | Установка манометров с трубкой-сифоном 4,43 = 280,69 - 276,26 | 1 комплект | 2 | 4.43 |  | 8.86 | 6.96 |  | 0.31 | 0.62
3.48
14 | ТЕР18-07-001-2 | Установка манометров и термометров 3,46 = 249,87 - 246,41 | 1 комплект | 8 | 3.46 |  | 27.68 | 20.08 |  | 0.22 | 1.76
2.51
15 | ТЕР16-05-001-3 прим. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (магнитный активатор) | 1 шт | 1 | 90.11 | 9.19 | 90.11 | 30.35 | 9.19 | 2.91 | 2.91
[5 empty] | 30.35 | 0.31 |  |  | 0.31 | 0.04 | 0.04
16 | ТЕРм8-01-081-2 прим | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (установка "Антикальций") | шт. | 1 | 29.06 | 9.85 | 29.06 | 12.5 | 9.85 | 1.13 | 1.13
[5 empty] | 12.5 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0.08 | 0.08
17 | ТЕР16-02-006-4 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16 | 19067.01 | 196.6 | 3050.72 | 147.97 | 31.46 | 82.28 | 13.1648
[5 empty] | 924.83 | 7.45 |  |  | 1.19 | 2.49 | 0.3984
18 | ТЕР16-02-006-3 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | 15841.03 | 160.94 | 2217.74 | 125.67 | 22.53 | 79.86 | 11.1804
[5 empty] | 897.63 | 4.35 |  |  | 0.61 | 2.06 | 0.2884
19 | ТЕР16-02-006-2 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.19 | 9279.07 | 106.11 | 1763.02 | 118.16 | 20.16 | 55.33 | 10.5127
[5 empty] | 621.91 | 3.26 |  |  | 0.62 | 1.35 | 0.2565
20 | ТЕР16-02-006-1 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.26 | 6314.52 | 40.56 | 1641.78 | 121.31 | 10.55 | 41.51 | 10.7926
[5 empty] | 466.57 | 2.95 |  |  | 0.77 | 0.47 | 0.1222
21 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.09 | 4294.72 | 1504.59 | 386.52 | 195.19 | 135.41 | 190.24 | 17.1216
[5 empty] | 2168.74 | 208.41 |  |  | 18.76 | 13.64 | 1.2276
22 | Цена | Фитинги диам 20 | шт | 2 | 34.2 |  | 68.4
23 | ТЕР16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 10 | 90.11 | 9.19 | 901.1 | 303.5 | 91.9 | 2.91 | 29.1
[5 empty] | 30.35 | 0.31 |  |  | 3.1 | 0.04 | 0.4
24 | Цена | Затвор диам 100 | шт | 2 | 850 |  | 1700
25 | Цена | Затвор диам 80 | шт | 4 | 750 |  | 3000
26 | Цена | Кран шаровой диам 65 | шт | 4 | 428.57 |  | 1714.28
27 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 8 | 47.35 | 4.56 | 378.8 | 122.64 | 36.48 | 1.47 | 11.76
[5 empty] | 15.33 |  |  |  |  | 0.02 | 0.16
28 | Цена | Кран шаровой газовый диам 50 | шт | 2 | 290 |  | 580
29 | Цена | Кран шаровой диам 50 | шт | 2 | 166 |  | 332
30 | Цена | Кран шаровой диам 32 | шт | 3 | 95 |  | 285
31 | Цена | Обратный клапан диам 32 | шт | 1 | 98 |  | 98
32 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 17 | 47.03 | 3.82 | 799.51 | 260.61 | 64.94 | 1.47 | 24.99
[5 empty] | 15.33 |  |  |  |  | 0.01 | 0.17
33 | Цена | Кран шаровой диам 15 | шт | 2 | 21 |  | 42
34 | Цена | Кран шаровой газовый диам 15 | шт | 2 | 28 |  | 56
35 | Цена | Кран шаровой газовый диам 20 | шт | 2 | 38 |  | 76
36 | Цена | Кран шаровой диам 20 | шт | 6 | 33 |  | 198
37 | Цена | Кран шаровой диам 25 | шт | 4 | 64 |  | 256
38 | Цена | Обратный клапан диам 25 | шт | 1 | 54 |  | 54
39 | ТЕР16-05-003-1 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25мм | 1 шт | 2 | 63.98 | 2.98 | 127.96 | 39.72 | 5.96 | 1.86 | 3.72
[5 empty] | 19.86 |  |  |  |  | 0.02 | 0.04
40 | Цена | Клапан предохранительный до 6 бар | шт. | 2 | 904 |  | 1808
41 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 | 54.84 | 7.65 | 109.68 | 36.32 | 15.3 | 1.66 | 3.32
[5 empty] | 18.16 | 0.31 |  |  | 0.62 | 0.09 | 0.18
42 | Цена | Автовоздухоотводчик диам 15 | шт. | 2 | 137 |  | 274
43 | ТЕР18-06-007-6 | Установка фильтров диаметром 80 мм 313,65 = 11 639,95 - 1 132,63 x 10 | 10 фильтров | 0.1 | 313.65 | 130.67 | 31.37 | 16.06 | 13.07 | 15.04 | 1.504
[5 empty] | 160.63 | 3.42 |  |  | 0.34 | 0.75 | 0.075
44 | Цена | Фильтр ФЛ диам 80 | шт | 1 | 933.3 |  | 933.3
45 | ТЕР18-06-007-5 | Установка фильтров диаметром 65 мм | 10 фильтров | 0.2 | 10572.15 | 96.78 | 2114.43 | 25.85 | 19.36 | 12.1 | 2.42
[5 empty] | 129.23 | 1.71 |  |  | 0.34 | 0.71 | 0.142
46 | ТЕР18-06-007-4 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0.1 | 9261.44 | 74.13 | 926.14 | 10.6 | 7.41 | 9.92 | 0.992
[5 empty] | 105.95 | 0.78 |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.05
47 | ТЕР18-06-007-3 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 фильтров | 0.1 | 7780.6 | 71.86 | 778.06 | 10.6 | 7.19 | 9.92 | 0.992
[5 empty] | 105.95 | 0.47 |  |  | 0.05 | 0.51 | 0.051
48 | ТЕР15-04-030-5 | Масляная окраска металлических поверхностей Окраска масляными составами трубопроводов | 100 м2 | 0.41 | 944.02 | 3.18 | 387.05 | 87.69 | 1.3 | 21.01 | 8.6141
[5 empty] | 213.88 | 0.12 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.0205
49 | ТЕР16-02-007-4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | 4 | 210.02 | 7.33 | 840.08 | 66.56 | 29.32 | 1.46 | 5.84
[5 empty] | 16.64 |  |  |  |  | 0.01 | 0.04
50 | ТЕР16-02-007-3 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 16 | 145.45 | 7.33 | 2327.2 | 266.24 | 117.28 | 1.46 | 23.36
[5 empty] | 16.64 |  |  |  |  | 0.01 | 0.16
Раздел 2. Зазамление
51 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.01 | 2224.56 |  | 22.25 | 22.25 |  | 248 | 2.48
2224.56
52 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.01 | 1040.6 |  | 10.41 | 10.41 |  | 121 | 1.21
1040.6
53 | Цена | Полоса для заземления 25*4 мм | м | 20 | 4.8 |  | 96
54 | Цена | Арматура 16 | м | 3 | 10.7 |  | 32.1
Раздел 3. Дымовая труба
55 | ТЕР20-01-003-2 | Прокладка воздуховодов из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.22 | 5095.32 | 2433.54 | 1120.97 | 446.52 | 535.38 | 196.67 | 43.2674
[5 empty] | 2029.63 | 254.39 |  |  | 55.97 | 22.49 | 4.9478
56 | Цена | Лист стальной толщ. 1,5мм | м2 | 22 | 285.37 |  | 6278.14
57 | Цена | Труба дымовая диам 300 | шт | 2 | 3400 |  | 6800
58 | ТЕР15-04-030-5 | Масляная окраска металлических поверхностей Окраска масляными составами трубопроводов | 100 м2 | 0.22 | 944.02 | 3.18 | 207.68 | 47.05 | 0.7 | 21.01 | 4.6222
[5 empty] | 213.88 | 0.12 |  |  | 0.03 | 0.05 | 0.011
Итого прямые затраты по смете | [6 empty] | 97417.32 | 2646.78 | 1224.03 |  | 246.59
[9 empty] | 84.08 |  | 9.03
Оборудование | [6 empty] | 52085.89
ИТОГО | [6 empty] | 52085.89
Итого материалы
Итого маш. и мех-мы
Итого ФОТ
Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
ИТОГО Оборудование | [6 empty] | 52085.89
Сантехнические работы | [6 empty] | 44546.88 | 2466.88 | 1212.18 |  | 228.54
[9 empty] | 83.38 |  | 8.92
ИТОГО | [6 empty] | 44546.88 | 2466.88 | 1212.18 |  | 228.54
[9 empty] | 83.38 |  | 8.92
Итого материалы | [6 empty] | 40867.86
Итого маш. и мех-мы | [6 empty] | 1212.18 |  | 1212.18
Итого ФОТ | [6 empty] | 2550.26 | 2466.88
83.38
Накладные расходы 128,00%*0,7 ФОТ (от 2 550,26) | [6 empty] | 2285.03
Сметная прибыль 83,00%*0,9 ФОТ (от 2 550,26) | [6 empty] | 1905.04
ИТОГО Сантехнические работы | [6 empty] | 48736.96
Монтажные работы | [6 empty] | 29.06 | 12.5 | 9.85 |  | 1.13
[9 empty] | 0.62 |  | 0.08
ИТОГО | [6 empty] | 29.06 | 12.5 | 9.85 |  | 1.13
[9 empty] | 0.62 |  | 0.08
Итого материалы | [6 empty] | 6.71
Итого маш. и мех-мы | [6 empty] | 9.85 |  | 9.85
Итого ФОТ | [6 empty] | 13.12 | 12.5
0.62
Накладные расходы 95,00%*0,7 ФОТ (от 13,12) | [6 empty] | 8.72
Сметная прибыль 65,00%*0,9 ФОТ (от 13,12) | [6 empty] | 7.68
ИТОГО Монтажные работы | [6 empty] | 45.46
Общестроительные работы | [6 empty] | 755.49 | 167.4 | 2 |  | 16.93
[9 empty] | 0.08 |  | 0.03
ИТОГО | [6 empty] | 755.49 | 167.4 | 2 |  | 16.93
[9 empty] | 0.08 |  | 0.03
Итого материалы | [6 empty] | 586.08
Итого маш. и мех-мы | [6 empty] | 2 |  | 2
Итого ФОТ | [6 empty] | 167.48 | 167.4
0.08
Накладные расходы | [6 empty] | 117.38
105,00%*0,7 ФОТ (от 134,82) | [6 empty] | 99.09
80,00%*0,7 ФОТ (от 32,66) | [6 empty] | 18.29
Сметная прибыль | [6 empty] | 79.96
55,00%*0,9 ФОТ (от 134,82) | [6 empty] | 66.74
45,00%*0,9 ФОТ (от 32,66) | [6 empty] | 13.23
ИТОГО Общестроительные работы | [6 empty] | 952.84
ИТОГО | [6 empty] | 97417.32 | 2646.78 | 1224.03 |  | 246.59
[9 empty] | 84.08 |  | 9.03
Итого материалы | [6 empty] | 41460.65
Итого маш. и мех-мы | [6 empty] | 1224.03 |  | 1224.03
Итого ФОТ | [6 empty] | 2730.86 | 2646.78
84.08
Накладные расходы | [6 empty] | 2411.14
Сметная прибыль | [6 empty] | 1992.68
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 101821.14
Перевод в текущие цены 3 кв. 2008г. | [6 empty] | 480269.13
Оборудование (52 085,89 х 4,59 х 1,054) | [6 empty] | 251984.24
Оборудование (52 085,89 х 4,59 х 1,054) | [6 empty] | 251984.24
Сантехнические работы (48 736,97 х 4,59) | [6 empty] | 223702.69
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (48 736,97 х 4,59) | [6 empty] | 223702.69
Монтажные работы (45,46 х 4,59) | [6 empty] | 208.66
Электромонтажные работы на других объектах (45,46 х 4,59) | [6 empty] | 208.66
Общестроительные работы (952,84 х 4,59) | [6 empty] | 4373.54
Отделочные работы (760,56 х 4,59) | [6 empty] | 3490.97
Земляные работы, выполняемые ручным способом (192,28 х 4,59) | [6 empty] | 882.57
в т.ч. Строительные работы | [6 empty] | 228076.23
в т.ч. Монтажные работы | [6 empty] | 208.66
в т.ч. Оборудование | [6 empty] | 251984.24
в т.ч. Прочие затраты
Итого без учета оборудования | [6 empty] | 228284.89
Оборудование | [6 empty] | 251984.24
Итого с оборудованием | [6 empty] | 480269.13
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 480269.13
|  |  | Составил |  |  |  | Проверил