Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«___»_____Э.Б.Гадиев

Стадион «Металлург»

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство металлического ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 303 793,00 руб.

- Средства  на оплату труда 5711 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,034 | 3686,67 | 3686,67 |  | 125 | 125 |  | 411 13,974 |  |
| 2 | ТЕР6-01-001-1 | Бетонирование металлических столбов | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,034 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 2276 | 50 | 34 5 | 163,03 5,543 | 10,51 0,3573 |
| 3 | ТЕР6-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,146 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 27,18 | 157 | 75 | 71 4 | 46,33 6,7642 | 4,38 0,6395 |
| 4 | СЦМ-103-0154 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 19,8 | 57,33 |  |  | 1135 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР9-03-029-1 | Монтаж ограждения из профтрубы с креплением к закладным деталям | 1 т конструкций | 1,915 | 1205,89 | 349,92 | 758,48 87,74 | 2309 | 670 | 1452 168 | 32,37 61,9886 | 5,83 11,1644 |
| 6 | СЦМ-103-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.0 мм | м | 111,5 | 41,13 |  |  | 4586 |  |  |  |  |
| 7 | ТИВА Прайс от 28.06.10г. | Профтруба 30*30 (33000:5,45) | т | 0,883 | 6055,05 |  |  | 5347 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-101-1638 | Сталь полосовая | т | 0,396 | 6204,03 |  |  | 2457 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101-9465-1 | Уголок | кг | 34 | 5,25 |  |  | 179 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр68-25-1 | Устройство металлического ограждения спортивных площадок сетки | 1 м2 сетки | 295,8 | 27,50 | 7,23 |  | 8135 | 2139 |  | 0,73 215,934 |  |
| 11 | ТЕРр68-25-1 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки | 1 м2 сетки | 8 | 27,50 | 7,23 |  | 220 | 58 |  | 0,73 5,84 |  |
| 12 | ТЕР6-01-001-2 | Бетонирование металлических стоек | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 79873,03 | 5253,26 | 2762,09 441,38 | 799 | 53 | 28 4 | 535,5 5,355 | 29,05 0,2905 |
| 13 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,232 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 4056 | 2338 | 8 | 71,06 229,6659 | 0,04 0,1293 |
| 14 | ТЕР9-03-012-12 | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций | 0,214 | 494,45 | 68,01 | 295,90 34,39 | 106 | 15 | 63 7 | 6,59 1,4103 | 2,32 0,4965 |
| 15 | СЦМ-201-9220-1 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 214 | 10,65 |  |  | 2279 |  |  |  |  |
| 16 | Прайс ВМУП УПТК на 1.08.10г. | Баскетбольная стойка усиленная со щитом и кольцом (12763,5:5,52) | шт | 2 | 2312,30 |  |  | 4625 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 38791 | 5523 | 1656 188 | 546,48 | 13,08 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 16531 | 2641 | 141 13 | 261,30 | 1,42 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 16531 | 2641 | 141 13 | 261,30 | 1,42 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 13750 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  | 141 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2654 | 2641 | 13 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2755 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 125,00) |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 2 529,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2655 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1466 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 125,00) |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 191,00) |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 2 338,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1286 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 20753 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 13905 | 685 | 1515 175 | 63,40 | 11,66 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 13905 | 685 | 1515 175 | 63,40 | 11,66 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 11705 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1515 |  | 1515 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 860 | 685 | 175 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 860,00) |  |  |  |  |  |  |  | 774 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 860,00) |  |  |  |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 15410 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 8355 | 2197 |  | 221,77 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 8355 | 2197 |  | 221,77 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6158 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2197 | 2197 |  |  |  |
| Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 2 197,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2285 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 2 197,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1318 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 11958 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 38791 | 5523 | 1656 188 | 546,48 | 13,08 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5814 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3516 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 48121 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009г. (48 122,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 257452 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 46341 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 303793 |  |  |  |  |