Согласовано:                                                                                                             Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«_______» Гадиев Э.Б.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Реконструкция « Фонтана» Центральный  парк им.. К.Л. Хетагурова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2 570 282,00 руб.

- Средства  на оплату труда 35106,83 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-015-1 | Разборка вручную бетонных элементов чащи фонтана | 100 м2 облицовки | 0,06 | 3757,83 | 3757,83 |  | 225 | 225 |  | 432,93 25,9758 |  |
| 2 | ТЕР46-04-001-1 | Разборка основания бутового | 1 м3 | 3,5 | 325,62 | 81,91 | 243,71 16,08 | 1140 | 287 | 853 56 | 8,35 29,225 | 1,39 4,865 |
| 3 | ТЕР46-04-003-3 прим. | Разборка конструкций чащи фонтана (по центру) при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 5,1 | 3146,67 | 340,41 | 2788,80 183,85 | 16048 | 1736 | 14223 938 | 34,7 176,97 | 15,89 81,039 |
| 4 | ТЕР46-04-003-3 прим. | Разборка конструкций чащи фонтана (стен и днища) при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 2,6 | 3146,67 | 340,41 | 2788,80 183,85 | 8181 | 885 | 7251 478 | 34,7 90,22 | 15,89 41,314 |
| 5 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 | 370,82 | 370,82 |  | 56 | 56 |  | 37,8 5,67 |  |
| 6 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,08 | 370,82 | 370,82 |  | 30 | 30 |  | 37,8 3,024 |  |
| 7 | ТЕРр65-14-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,8 | 536,61 | 536,61 |  | 429 | 429 |  | 54,7 43,76 |  |
| 8 | ТЕРр66-02-1 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,4 | 783,80 | 783,80 |  | 314 | 314 |  | 87,38 34,952 |  |
| 9 | ТЕРр66-02-2 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,6 | 1170,50 | 1170,50 |  | 702 | 702 |  | 130,49 78,294 |  |
| 10 | ТЕР17-01-001-22 ПЗ*0,4; ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ЗПМ*0,4; МАТ*0; ТЗ*0,4; ТЗМ*0,4 | Установка трапов диаметром 50 мм Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,4; МАТ*0) | 10 комплектов | 0,2 | 25,60 | 22,38 | 3,22 0,14 | 5 | 4 | 1 | 2,024 0,4048 | 0,052 0,0104 |
| 11 | ТЕРр65-04-5 | Демонтаж санитарных приборов смывных труб-переливов | 100 приборов | 0,04 | 548,22 | 547,79 | 0,43 0,24 | 22 | 22 |  | 55,84 2,2336 | 0,02 0,0008 |
| 12 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,24 | 1785,29 | 1785,29 |  | 428 | 428 |  | 214,32 51,4368 |  |
| 13 | ТЕР1-02-057-3 | Погрузка мусора вручную , группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,12 | 2224,56 | 2224,56 |  | 267 | 267 |  | 248 29,76 |  |
| 14 | ССЦ 01/2006 г | Транспортировка на 10 км | т | 24 | 15,48 |  | 15,48 | 372 |  | 372 |  |  |
| Раздел 2. Трубная развязка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,125 | 2224,56 | 2224,56 |  | 278 | 278 |  | 248 31 |  |
| 16 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,125 | 1040,60 | 1040,60 |  | 130 | 130 |  | 121 15,125 |  |
| 17 | ТЕР16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 | 5316,35 | 683,73 | 105,46 2,95 | 1329 | 171 | 26 1 | 60,83 15,2075 | 1,06 0,265 |
| 18 | ТЕР16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 6 | 90,11 | 30,35 | 9,19 0,31 | 541 | 182 | 55 2 | 2,91 17,46 | 0,04 0,24 |
| 19 | торговая площадка Пульс цен г. Пермь | Вентиль бронзовый д-50 мм (606:5,41) | шт | 4 | 112,01 |  |  | 448 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-300-1264 | Вентили , диаметром 100 мм(1550:5,35) | шт | 2 | 289,72 |  |  | 579 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм7-04-003-1 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса, т 0,9 | компл. | 2 | 1930,52 | 718,50 | 193,99 9,32 | 3861 | 1437 | 388 19 | 62,1 124,2 | 1,2 2,4 |
| 22 | ССЦ01/2006 г.п.300-9260 | Насос дренажный | компл. | 2 | 3061,43 |  |  | 6123 |  |  |  |  |
| 23 | Справка от 9.07.2010г. | Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т 21000:5,45 | компл | 1 | 3853,21 |  |  | 3853 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР17-01-002-3 | Установка насадок | 10 шт | 5 | 93,61 | 77,42 | 0,16 | 468 | 387 | 1 | 7 35 |  |
| 25 | Прай-лист | Насадка фонтанная 700:5,35 | шт | 50 | 131,00 |  |  | 6550 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм8-02-146-2 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,15 | 3120,17 | 184,70 | 1428,79 139,75 | 468 | 28 | 214 21 | 16,7 2,505 | 9,97 1,4955 |
| 27 | ССЦ01/2006 г п.501-0665-001 | Кабель ВВГ -1 кв сеч.4*10мм2 | 1000 м | 0,0153 | 27015,60 |  |  | 413 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРм8-03-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 | 56,30 | 16,30 | 5,34 0,31 | 56 | 16 | 5 | 1,43 1,43 | 0,04 0,04 |
| 29 | ССЦ01/2006 г п.514-0031-001 | Ящик с понижающим трансформатором,12 в | шт | 1 | 409,00 |  |  | 409 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм8-03-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 | шт. | 1 | 659,77 | 26,45 | 31,40 1,55 | 660 | 26 | 31 2 | 2,32 2,32 | 0,2 0,2 |
| 31 | ССЦ01/2006 г п.500-9014-036 | Щиток насосной | шт | 1 | 2690,00 |  |  | 2690 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Бетонные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР8-01-002-2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 6,5 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 2012 | 59 | 164 16 | 0,99 6,435 | 0,21 1,365 |
| 33 | ТЕР6-01-062-5 | Устройство железобетонных конструкций бассейна | 100 м3 железобетона в деле | 0,15 | 134206,05 | 29778,83 | 24543,49 3175,59 | 20131 | 4467 | 3682 476 | 2692,48 403,872 | 211,53 31,7295 |
| 34 | ООО " ИР стройпрогресс" | Водонепроницаемая добавка "Д-5" | тн | 0,233 | 7476,60 |  |  | 1742 |  |  |  |  |
| 35 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,501 | 7629,37 |  |  | 3822 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 0,501 | 1425,80 |  |  | 714 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,349 | 7932,18 |  |  | 2768 |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,349 | 1514,96 |  |  | 529 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР6-01-005-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3-под насос | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,002 | 78781,83 | 4289,24 | 3861,80 535,96 | 158 | 9 | 8 1 | 441,28 0,8826 | 36,11 0,0722 |
| 40 | ТЕР6-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,023 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 27,18 | 25 | 12 | 11 1 | 46,33 1,0656 | 4,38 0,1007 |
| 41 | СЦМ-101-1019 | Швеллеры | т | 0,023 | 5268,72 |  |  | 121 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР6-01-062-3 | Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооруженийприямок дренажного насоса | 100 м3 железобетона в деле | 0,003 | 102931,68 | 15121,89 | 15049,42 2118,31 | 309 | 45 | 45 6 | 1398,88 4,1966 | 140,18 0,4205 |
| 43 | ТЕР8-01-003-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 | 1302,90 | 231,93 | 63,45 | 391 | 70 | 19 | 21,2 6,36 | 0,2 0,06 |
| Раздел 4. Облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,48 | 2327,99 | 598,49 | 270,03 4,68 | 1117 | 287 | 130 2 | 46,18 22,1664 | 0,98 0,4704 |
| 45 | СЦМ-101-0852 | Рубероид | м2 | 55,68 | 7,78 |  |  | 433 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,48 | 1244,63 | 361,07 | 134,06 2,76 | 597 | 173 | 64 1 | 27,86 13,3728 | 0,56 0,2688 |
| 47 | СЦМ-101-0852 | Рубероид | м2 | 55,68 | 7,78 |  |  | 433 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР8-01-003-5 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 | 2407,66 | 511,99 | 130,02 | 674 | 143 | 36 | 46,8 13,104 | 0,55 0,154 |
| 49 | СЦМ-101-0852 | Рубероид | м2 | 64,4 | 7,78 |  |  | 501 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР20-05-001-1 | Установка фильтрационной сетки | 1 м2 поверхности в свету | 2,4 | 277,57 | 44,75 | 6,52 | 666 | 107 | 16 | 4,14 9,936 | 0,04 0,096 |
| 51 | СЦМ-300-0601 | Фильтрационные сетки из нержавейки 200*600 мм | м2 | 2,4 | 733,29 |  |  | 1760 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,25 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 15,25 | 428 | 90 | 8 4 | 39,51 9,8775 | 1,27 0,3175 |
| 53 | ТЕР11-01-011-2 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,25 | 2031,00 | 27,36 | 34,08 15,12 | 508 | 7 | 9 4 | 3 0,75 | 1,26 0,315 |
| 54 | ТЕР8-01-003-4 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,36 | 2772,45 | 937,73 | 29,62 | 998 | 338 | 11 | 88,8 31,968 | 0,4 0,144 |
| 55 | ТЕР15-02-037-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,226 | 2077,06 | 263,79 | 10,48 2,49 | 469 | 60 | 2 1 | 24,98 5,6455 | 0,21 0,0475 |
| 56 | ТЕР11-01-031-5 | Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 20 шт-дно бассейна | 100 м2 покрытия | 0,45 | 7406,67 | 5098,75 | 286,08 67,34 | 3333 | 2294 | 129 30 | 519,75 233,8875 | 6,31 2,8395 |
| 57 | СЦМ-412-0084 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 45 | 1323,27 |  |  | 59547 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР15-01-001-5 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,35 | 33273,28 | 29448,93 | 249,60 51,24 | 11646 | 10307 | 87 18 | 2373 830,55 | 4,29 1,5015 |
| 59 | СЦМ-412-0083 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 35 | 1366,83 |  |  | 47839 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР11-01-031-5 | Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 20 шт-днища | 100 м2 покрытия | 0,51 | 7406,67 | 5098,75 | 286,08 67,34 | 3777 | 2600 | 146 34 | 519,75 265,0725 | 6,31 3,2181 |
| 61 | СЦМ-412-0084 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 51 | 1323,27 |  |  | 67487 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР15-01-001-3 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4-парапеты | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 | 24057,08 | 20754,48 | 213,89 51,00 | 3609 | 3113 | 32 8 | 1672,4 250,86 | 4,27 0,6405 |
| 63 | СЦМ-412-0084 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 15 | 1323,27 |  |  | 19849 |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР11-01-025-2 | Устройство покрытий из брусчатки0 на цементном растворе с заполнением швов | 100 м2 покрытия | 0,25 | 3940,92 | 1217,76 | 389,68 43,62 | 985 | 304 | 97 11 | 118 29,5 | 3,77 0,9425 |
| 65 | СЦМ-408-0214 | Камень бутовый марка 800 | м3 | 2,5 | 309,92 |  |  | 775 |  |  |  |  |
| 66 | Договор 177700/5 | Изготовление и монтаж центральной художественной части фонтана из бетона | комп. | 1 | 22000,00 |  |  | 22000 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 226 | 130 |  | 71,06 12,7908 | 0,04 0,0072 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 339454 | 32655 | 28116 2130 | 2968,47 | 176,58 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 25594 | 3133 | 22327 1472 | 322,39 | 127,22 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 25594 | 3133 | 22327 1472 | 322,39 | 127,22 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 22327 |  | 22327 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4605 | 3133 | 1472 |  |  |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 4 605,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5066 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 4 605,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3224 |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 33883 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1981 | 1981 |  | 219,37 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1981 | 1981 |  | 219,37 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1981 | 1981 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1483 |  |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 1 553,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1149 |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 428,00) |  |  |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 1 981,00) |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4455 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 5796 | 851 | 99 3 | 78,01 | 0,61 |
| Реконструкция ОЗП=1,15%,ЭМ=1,25%,ЗПМ=1,25% |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 5807 | 861 | 100 3 | 78,01 | 0,61 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4845 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 864 | 861 | 3 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 863,78) |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 863,78) |  |  |  |  |  |  |  | 717 |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 7630 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 280628 | 25183 | 4680 613 | 2218,24 | 44,61 |
| Реконструкция ОЗП=1,15%,ЭМ=1,25%,ЗПМ=1,25% |  |  |  |  |  |  |  | 345 | 287 | 58 8 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 280973 | 25470 | 4738 621 | 2218,24 | 44,61 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 250763 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 4738 |  | 4738 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 26090 | 25470 | 621 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 28396 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 679,69) |  |  |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 633,22) |  |  |  |  |  |  |  | 773 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 18 869,03) |  |  |  |  |  |  |  | 19812 |  |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 5 908,26) |  |  |  |  |  |  |  | 7267 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16129 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 679,69) |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 633,22) |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 5 075,18) |  |  |  |  |  |  |  | 3299 |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 5 908,26) |  |  |  |  |  |  |  | 4431 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 13 793,85) |  |  |  |  |  |  |  | 7587 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 325498 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 25083 | 1507 | 638 42 | 130,46 | 4,14 |
| Реконструкция ОЗП=1,15%,ЭМ=1,25%,ЗПМ=1,25% |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 17 | 8 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 25108 | 1524 | 646 43 | 130,46 | 4,14 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 22937 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 646 |  | 646 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1567 | 1524 | 43 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1268 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 472,76) |  |  |  |  |  |  |  | 1178 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 94,09) |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 945 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 1 472,76) |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 94,09) |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 27321 |  |  |  |  |
| Реконструкция ОЗП=1,15%,ЭМ=1,25%,ЗПМ=1,25% |  |  |  |  |  |  |  | 381 | 314 | 68 8 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 339835 | 32969 | 28184 2138 | 2968,47 | 176,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 37318 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22005 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 399158 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 7983 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 407141 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (407141 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 2178205 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 392077 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2570282 |  |  |  |  |