/50

СМЕТА

на установку   сборных ж/б площадок для    мусорных контейнеров

Согласовано: Зам. Главы АМС г. Владикавказа

Утверждаю:

Начальник УДСБ и О АМС i Тобоев

сметная стоимость -499,4

| № п/п |  | Наименование работ | номер единичной расценки | единица измерения | Выполнено работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | цена за единицу | в. т.ч з/п | стоимость | в т.ч. з/п |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  | 1. площадка тип 4,8x1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | разработка фунта вручную, грунт 3 кат. | 1-02-057-3 | ЮОмЗ | 0,03 | 2224,56 | 2224,56 | 67 | 67 |
| 2 |  | перевозка грунта на 5 км а/м г/п 5тн | кат стр цена т. 2.8 сто 32 | тн | 18 | 9,6228 |  | 173 |  |
| 3 |  | устройство подготовительного слоя из щебня т. 150мм | 27-04-001-4 | ЮОмЗ | 0,009 | 3810,03 | 560,5 | 34 | 5 |
| 4 |  | стоимость щебня | ссцм 407-0010 | мЗ | 0,9 | 58,9 |  | 53 | 0 |
| 5 |  | встроиство подготовительного слоя из песка т. 150мм | 27-04-001-1 | ЮОмЗ | 0,085 | 2444,51 | 357,82 | 208 | 30 |
| 6 |  | ст-ть песка | ссцм408-0122 | мЗ | 8,5 | 67,9 |  | 577 |  |
| 7 |  | установка сб. ж/б площадки для мусорных контейнеров | 7-05-035-1 | 100 шт | 0,09 | 15128,65 | 4414,23 | 1362 | 397 |
| 8 |  | а/м г/п 8 тн бортовая | эсм 400 002 | м/ч | 18 | 98,8 | 16,9 | 1778 | 304 |
| 9 |  | сб. ж/б площажки для мусорных контейнеров 4,8x1,45 | счет | шт | 9 | 6194.4 |  | 55750 | 0 |
| 10 |  | водоэмульсионная покраска площадки за 2 раза | 15-04-005-3 | 100м2 | 1,98 | 1791,59 | 445,31 | 3547 | 882 |
| 11 |  | устройство бетонной отмостки вокруг площадки | 6-01-001-1 | ЮОмЗ | 0,065 | 66929.34 | 1625,61 | 4350 | 106 |
| 12 |  | приготовление бетона в построечных условиях | 6-01-080-6 | ЮОмЗ | 0,065 | 20873,92 | 3193,93 | 1357 | 208 |

| накладные расходы от ФОТ |  | _.......„,.._.— 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | встроиство подготовительного слоя из песка т. 150мм | 27-04-001-1 | ЮОмЗ | 0,07 | 2444,51 | 357,82 | 171 | 25 |
| 14 |  | ст-ть песка | ссцм408-0122 | мЗ | 7 | 67,9 |  | 475 |  |
| 15 |  | установка сб. ж/б площадки для мусорных контейнеров | 7-05-035-1 | 100шт | 0,09 | 15128,65 | 4414,23 | 1362 | 397 |
| 16 |  | а/м г/п 8 тн бортовая | эсм 400 002 | м/ч | 18,5 | 98,8 | 16,9 | 1828 | 313 |
| 17 |  | сб. ж/б площажки для мусорных контейнеров 3,6x1,45 | счет | шт | 9 | 5098,64 |  | 45888 | 0 |
| 18 |  | водоэмульсионная покраска площадки за 2 раза | 15-04-005-3 | 100м2 | 1,62 | 1791,59 | 445,31 | 2902 | 721 |
| 19 |  | устройство бетонной отмостки вокруг площадки | 6-01-001-1 | ЮОмЗ | 0,02 | 66929,34 | 1625,61 | 1339 | 33 |
| 20 |  | приготовление бетона в построечных условиях | 6-01-080-6 | ЮОмЗ | 0,02 | 20873,92 | 3193,93 | 417 | 64 |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | 123638 | 3551 |

80% 142% 130% 105% 120%

плановые накопления     от ФОТ

45% 95% 85% 55%

65%

ИТОГО С ИНД.

Итого

непредвиденные расходы 2% Итого по смете

Сдал:

| сб. 1 | руч |
| --- | --- |
| сб. | 27 |
| сб. 7 и | п.8,16 |
| сб. | 15 |
| сб | .6 |
| сб. 1 | руч |
| сб. | 27 |
| сб. | 7 |
| сб. | 15 |
| сб | .6 |

3,76

| 53 | 67 |
| --- | --- |
| 86 | 61 |
| 1 835 | 1411 |
| 1683 | 1603 |
| 492 | 410 |
| 30 | 67 |
| 57 | 61 |
| 1200 | 1 411 |
| 882 | 1603 |
| 266 | 410 |
| 130 223 |  |
| 489 637 |  |
| 9 793 |  |
| 499 429 |  |

Принял: