Гранд-СМЕТА

Согласовано:									Утверждаю:

Начальник УДСБ и О     Гадиев Э.Б

«_______» __________________2010г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство тротуарной плитки в парке им. К. Хетагурова

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 499 024,00 руб.

Средства на оплату труда 1113 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г.

Составил     Степина Г. П. _____________________

Проверил  Черноглазова С.В.___________________

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з ОСН. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  |  |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шебня | 100 мЗ мате риала осно- вания (в плот ном теле) | 0,242 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 922 | 54 | 864 81 | 24,19 5,854 | 20,6 4,9852 |
| 2 | Счет -фактура 59 от 31 августа 2010 г. | Щебень фракция 5-25 мм (199:4,47) | мЗ | 30,49 | 44,52 |  |  | 1357 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-07-003-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 2,42 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 6345 | 962 | 387 16 | 42,4 102,608 | 0,98 2,3716 |
| 7 | СЦМ-403-0121 | Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500 | м2 | 242 | 277,16 |  |  | 67073 |  |  |  |  |
| 8 | ССЦ-01/2003 г | Транспортировка щебня на 10 км | т | 46 | 15,48 |  | 15,48 | 712 |  | 712 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 76409 |  | 1963 97 | 108,46 | 7,36 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 75697 | 1016 | 1251 97 | 108,46 | 7,36 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 75697 | 1016 | 1251 97 | 108,46 | 7.36 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 73429 |  |  |  |  |
| Итого маш. мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1251 |  | 1251 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | 1016 | 97 |  |  |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 113.00) |  |  |  |  |  |  |  | 1580 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 113.001) |  |  |  |  |  |  |  | 1057 |  |  |  | - |

Гранд-СМЕТА

|  | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Общестронтельныс работы | 78335 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевожа | 712 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 76409 | 1016 | 1963 97 | 108.46 | 7,36 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 1 113,00) | 1580 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 1 113,00) | 1057 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 79047 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв 2009 г (79 047,00 х 5,35) | 422902 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 76122 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 499024 |  |  |  |  |