Гранд-СМЕТА

cor

Школа искусств им. М.И.Глинки пос.Заводской. (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на замену окон и входной двери. (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб. 149 990,00

Средства на оплату труда руб. 1976

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,44 | 444,58 | 424,67 | 19,91 | 11,17 | 196 | 187 | 9 | 5 |
| 2 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,22 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 328 | 266 | 62 | 6 |
| 3 | ТЕРр56-03-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100м2 | 0,07 | 874,67 | 874,67 |  |  | 61 | 61 |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-027-3 ОЗП*0,78; ТЗ*0,78 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 Обоснования коэф-в: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных (ОЗП*0,78) | 100 м2 проемов | 0,44 | 7315,12 | 2145,9 | 1092,44 | 122,69 | 3219 | 944 | 481 | 54 |
| 5 | Дог. цена | Блоки оконные металлопластиковые индивидуального исполнения 2200/3,76 | м2 | 44 | 585,11 |  |  |  | 25745 |  |  |  |
| 6 | ТЕР10-01-033-2прим | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,44 | 1893,57 | 656,24 | 63,56 | 3,11 | 833 | 289 | 28 | 1 |
| 7 | СЦМ-203-0391 прим | Доски подоконные пластиковые | м | 27 | 88,74 |  |  |  | 2396 |  |  |  |

Страница 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,27 | 2776,25 | 406,23 | 4,68 | 0,96 | 750 | 110 | 1 |  |
| 9 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 | 45,93 | 24 | 17 | 7 |  |
| 10 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,026 | 330,87 | 330,87 |  |  | 9 | 9 |  |  |
| 11 | ТЕР10-01-039-1 ОЗП*0,78; ТЗ*0,78 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных (ОЗП*0,78) | 100 м2 проемов | 0,026 | 4753,48 | 858,94 | 1299,45 | 176,27 | 124 | 22 | 34 | 5 |
| 12 | Дог. цена | Блоки дверные металлопластиковые индивидуального исполнения 4150/3,76 | м2 | 2,6 | 1103,72 |  |  |  | 2870 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 36555 | 1905 | 622 | 71 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 36555 | 1905 | 622 | 71 |
| 11акладиые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2095 |  |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 551,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 1 315,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1552 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 110,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242 |  |  |  |
| 62,00% ФОТ (от 551,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 1 315,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 110,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39891 |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39891 |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11сревод в цены 3-го квартала 2007 г. (39 891,00 х 3,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 149990 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | ,7 |  |  |  | 149990 |  |  |  |

Составил

Проверил

Страница 2