Общественный туалет на Набережной р. Терек

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета) на строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 164918,09 руб.      с НДС

987218,72руб. без НДС Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 1-0 1-03 1-3 | Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт | 1000 мЗ | 0,8 | 1315,51 |  | 1315,51 200,38 | 1052,41 |  | 1052,41 160,30 |  | 12,1 9,68 |
|  |  | (л. с.), 3 группа грунтов | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР1-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые по- | 1000 | 1,6 | 1040,45 |  | 1040.45 | 1664,72 |  | 1664,72 |  | 9,57 |
|  |  | следующие 10 м добавлять к норме 01-01- | мЗ |  |  |  | 158,48 |  |  | 253,57 |  | 15,312 |
|  |  | 031-3 | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 1-02-057-2 | Доработка грунта вручную после механи- | 100 | 0,2 | 1381,38 | 1381,38 |  | 276,28 | 276,28 |  | 154 |  |
|  |  | зированных работ | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 30,8 |  |
|  |  |  | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомо- | 1000 | 0,12 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 | 680,10 | 16,10 | 662,66 | 14,96 | 43,3 |
|  |  | били-самосвалы экскаваторами с ковшом | мЗ |  |  |  | 683,02 |  |  | 81,96 | 1,7952 | 5,196 |
|  |  | вместимостью 0,65 (0.5-1) мЗ, группа грун- | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тов: 3 | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | каталог стройие- | Транспортировка грунта на 1 км | тн | 216 | 3,94 |  |  | 851,04 |  |  |  |  |
|  | на табл. 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 1-0 1-003-9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" иди "обратная лопата" с ков- | 1000 мЗ | 0,03 | 4132,16 | 118.58 | 4013,58 448.97 | 123,96 | 3.56 | 120,40 13,47 | 13,22 0,3966 | 28,91 0,8673 |
|  |  | шом вместимостью 0,65 (0.5-1) мЗ. группа | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунтов 3 | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЕР 1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 | 0.2 | 2224.56 | 2224,56 |  | 444,91 | 444.91 |  | 248 |  |
|  |  | глубиной до 2 м без креплений с откосами. | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 49,6 |  |
|  |  | группа грунтов 3 | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 . | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8, | 9. | 10. | И. | 12. ' | 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР1-02-057-3 | Доработка грунта вручную в траншеях | 100 | 0,05 | 2224,56 | 2224,56 |  | 111,23 | 111,23 |  | 1 ¦И |  |
|  |  | глубиной до 2 м без креплений с откосами. | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 1 ' 1 |  |
|  |  | группа грунтов 3 | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 1-02 -06 1-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлова- | 100 | 0,2 | 835,92 | 835,92 |  | 167,18 | 167,18 |  | ч |  |
|  |  | нов и ям. группа грунтов 2 | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | ¦'¦ 1 1 |  |
|  |  |  | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР1-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с переме- | 1000 | 0.025 | 626,58 |  | 626,58 | 15,66 |  | 15,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 137,75 |  |  | 3.44 |  |  |
|  |  | щением грунта до 5 м бульдозерами мощ- | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ностью 59 (80) кВт (л. с.), 2 группа грунтов | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм8-02- 142-1 | Устройство постели при одном кабеле в | 100 | 0,6 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 781,57 | 44,00 | 737,57 46,49 | 1 Ч '.Ч |  |
|  |  | траншее | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ка- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | беля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм8-02- 143-1 | Покрытие кабеля, проложенного в тран- | 100 | 0,6 | 1116,52 | 72,00 | 1044,52 | 669,91 | 4.3,20 | 626,71 | 6,51 | К Ж |
|  |  |  |  |  |  |  | 65,85 |  |  | 39,5 1 | 1 'НИ: | ч ПНИ |
|  |  | шее, кирпичом одного кабеля | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ка- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | беля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР23-01-003-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцемент- | 1 км | 0,2 | 6554,04 | 3191,58 | 91,86 | 1310,81 | 638,32 | 18,37 | ни. | II '1М |
|  |  | ных безнапорных труб диаметром 1 00 мм | гру- |  |  |  | 6,06 |  |  | 1,21 | о1 ' | II ¦'¦¦. |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ- 103-0981 | Трубы асбестоцементные дренажные диа- | М | 20 | 28,19 |  |  | 563,80 |  |  |  |  |
|  |  | метром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ- 103-07 11 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам | шт | 5 | 1 7,03 |  |  | 85,15 |  |  |  |  |
|  |  | ВТ-9 условный проход труб 200 мм, на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ружный диаметр муфт 287 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР8-0 1-002-2 | Устройство основания щебеночного | 1 мЗ | 3 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 928,77 | 27,09 | 75,57 7,29 | О')') 2,97 | II '1 II 1, 1 |
|  |  |  | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравниваю- | 100 | 0,2 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 510,93 | 28,96 | 478,85 | 15,72 | 1 1 N1 |
|  |  | щих слоев оснований из песчано- | мЗ |  |  |  | 226,07 |  |  | 45,21 | 3,144 | • 961 |
|  |  | гравийной смеси, дресвы | мате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | риа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | теле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | мЗ | 20 | 129,80 |  |  | 2596,00 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР6-0 1-00 1-20 | Устройство ленточных фундаментовО бе- | 100 | 0.19 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339.97 | 14223,97 | 635,44 | 406.97 64,59 | 337,48 64,1212 | 22,61 |
|  |  | тонных | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | буто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР4 1-0 1-008-05 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в | 100 м2 | 0,95 | 530,15 | 525,82 | 3,99 | 503,64 | 499,53 | 3,79 | 53,6 50,92 |  |
|  |  | два слоя | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  | '-,', ' |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР8-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без | 1 мЗ | 37,6 | в«,79 | 41,91 | 38,74 | 32140,10 | 1575,82 | 1456,62 | 4,43 | 0,44 |
|  |  | облицовки при высоте этажа до 4 м | клад |  |  |  | 6,42 |  |  | 241,39 | 166,568 | 16,544 |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР8-0 1-002-2 | Устройство основания щебеночного (полы) 38м2х0.15 | 1 мЗ осно | 6 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 1857,54 | 54,18 | 151,14 14,58 | 0,99 5,94 | 0,21 1,26 |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 11 -01 -005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с | 100 м2 | 0.38 | 4684,84 | 1 798,33 | 32,70 1,32 | 1780,24 | 683,37 | 12,43 0,50 | 153,18 58,2084 | 0,36 0,1368 |
|  |  | защитой рубероидом: первый слой | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР1 1-01-01 1-03 | Устройство полов: бетонных толщиной 20 мм (150мм) | 100 м2 | 0,38 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 15,25 | 689,66 | '138,56 | 11,24 5,80 | 40,65 15,447 | 1.27 0.4826 |
|  |  |  | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  | '" |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ТЕР1 1-01-01 1-04 | Устройство полов: бетонных на каждые 5 | 100 | 4.94 | 363.39 | 4,49 | 5,68 | 1795.15 | 22,18 | 28.06 | 0,5 | 0,21 |
|  |  | мм изменения толщины стяжки добавлять | м2 |  |  |  | 2,52 |  |  | 12.45 | 2,47 | 1 .0374 |
|  |  | или исключать к норме 1 1-01-01 1-03 к=26 | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР1 1-01-01 1-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной | 100 | 0,38 | 1712,98 | 360.33 | 3 1 .82 | 650,93 | 136,93 | 12,09 | .39,5 1 | 1.27 |
|  |  | 20 мм (50мм) | м2 |  |  |  | 15,25 |  |  | 5.80 | 15,0138 | 0,4»2(> |
|  |  |  | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР1 1-01-01 1-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые | 100 | 2,28 | 3.38,50 | 4,56 | 5,68 | 771,78 | 10,40 | 12,95 | 0.5 | 0.21 |
|  |  | 5 мм изменения толщины стяжки добав- | м2 |  |  |  | 2,52 |  |  | 5,75 | 1,14 | 0.4788 |
|  |  | лять или исключать к норме 11-01-011-01 | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.11 | 14744.78 | 1669,37 | 390,91 63,83 | 1621,93 | 183,63 | 43,00 7,02 | 170,17 18,7187 | 4,22 0,4642 |
|  |  | из кирпича: керамического одинарного | пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | док |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (за |  | 'ч>:-: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР10-01-03*М | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | 100 м2 | 0,128 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 639,45 | 140,95 | 166,33 22,56 | 104,28 13,3478 | 13,34 1,7075 |
|  |  | площадью проема до 3 м2 | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | прайс | Блоки дверные пластиковые 1 50x28/3,58 | м2 | 12,8 | 1173,18 |  |  | 15016,70 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР 10-0 1-027-2 | Установка в жилых и общественных здани- | 100 | 0,078 | 3605,66 | 1094,37 | 576,16 | 281,24 | 85,36 | 44,94 | 104,9256 | 5,772 |
|  | ОЗП*0.78; | ях блоков оконных с переплетами спарен- | м2 |  |  |  | 6.3,35 |  |  | 4,94 | 8,1842 | 0,4502 |
|  | ЭМ*0.78; | ными в стенах каменных площадью проема | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0.78; | более 2 м2 металлопластиковых | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0.78: | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0.78 | Металлопластиковые окна ОЗПЮ.78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ=0.78: ЗПМ=0.78: Т3=0.78: ТЗМ=0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | прайс | Оконные блоки из профиля ПВХ (с подо- | М2 | 7,8 | 9,38,55 |  |  | 7320,69 |  |  |  | 7,74 |
|  |  | конными досками и отливами) 120x28/3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,372 |
| 33 | ТЕРм8-0 1-087-3 | Монтаж металлических решеток | т | 0.08 | 21348,00 | 687,93 | 561,38 | 1707,84 | 55,03 | 44,91 | 62.2 | 3.48 |
|  | прим. к=0.5 |  |  |  |  |  | 27.02 |  |  | 2,16 | 4,976 | 0,2784 |
| 34 | ТЕР07-05-045-04 | Установка панелей перекрытий с опирани-ем на две стороны площадью: до 5 м2. в | 100 шт. | 0,1 | 15664,74 | 2606,46 | 3 1 02,09 499,76 | 1566,47 | 260,65 | 310,21 49.98 | 249,9 24,99 | 33,6 3.36 |
|  |  | районах с сейсмичностью 7-9 баллов | сбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  | » |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | ?. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | СЦМ-444-2101 | Панели железобетонные многопустотные | мЗ | 8,36 | 1307,14 |  |  | 10927,69 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР06-01-041-03 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм. на высоте от опор- | 100 мЗ в | 0,032 | 105166,99 | 6723,94 | 2412,77 380,19 | 3365,34 | 215,17 | 77,21 12,17 | 678,5 21,712 | 25,59 0,8189 |
|  |  | ной площади до 6 м (пояс) | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периоди- | т | 0,3 | 7932,18 |  |  | 2379,65 |  |  |  |  |
|  |  | ческого профиля класса А-Ш диаметром 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и | т | 0,3 | 1514,96 |  |  | 454,49 |  |  |  |  |
|  |  | сварку каркасов и сеток плоских диамет- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ром 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР26-01 -037-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и | 1 мЗ | 6 | 359,69 | 116,73 | 66,95 | 2158,14 | 700,38 | 401,70 | 10,93 | 0,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,58 | 3,96 |
|  |  | зернистых материалов на битуме: покры- | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тий и перекрытий сверху | ля- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | счет | Стоимость изовера | мЗ | 6 | 393,00 |  |  | 2358,00 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР6-0 1-00 1-20 | Бетонирование тумб под Чаши Генуя | 100 мЗ | 0,018 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339,97 | 1347,53 | 60,20 | 38,55 6,12 | 337,48 6,0746 | 22,61 0,407 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР 15-02-00 1-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 1,2 | 2006,00 | 783,93 | 67.10 27,24 | 2407,20 | 940,72 | 80,52 32,69 | 70.88 85,056 | 2,78 3.336 |
|  |  |  | ошту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кату- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | ТЕР 15-0 1-020-03 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми | 100 м2 | 1,2 | 1 3832,79 | 2708.64 | 22,15 10,31 | 16599,35 | 3250,37 | 26.58 12,37 | 256,5 307,8 | 0,86 1,032 |
|  |  | плитками: в общественных зданиях по | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кирпичу и бетону | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР1 1-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов | 100 м2 | 0,38 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 31,79 | 3805,58 | 457.44 | 39,76 12,08 | 119,78 -15,516-1 | 2,94 1,1172 |
|  |  | одноцветных с красителем | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР 15-0 1-047-02 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: | 100 | 0,38 | 12451,55 | 6769,07 | 164,54 | 4731,59 | 2572,25 | 62,53 | (.49 | 2,06 |
|  |  | по деревянному каркасу с относом 5 см | м2 |  |  |  | 3,24 |  |  | 1,23 | 246,62 | 0,7828 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ- 101 -2082 | Плиты АГШТ | м2 | 38,76 | 58,27 |  |  | 2258,55 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР15-01-047-02 | Подшивка карниза пластиковыми панелями | 100 м2 | 0,06 | 12451,55 | 6769,07 | 164,54 3,24 | 747,09 | 406,14 | 9,87 0,19 | 649 38,94 | 2,06 0,1236 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | СЦМ- 101 -2082 | Панели пластиковые | м2 | 6.12 | 58,27 |  |  | 356,61 |  |  |  |  |

|  | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | ТЕР6-0 1-00 1-22 | Бетонирование ступеней и площадки | 100 мЗ бетона, буто-бето на и желе 30- бето на в деле | 0.035 | 80420,87 | 4!*0,69 | 3989,94 445.73 | 2814,73 | 158,92 | 139,65 15,60 | 446.04 15,6114 | 30.64 1,0724 |
| 50 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-1П диаметром 8 мм | т | 0,08 | 8106,29 |  |  | 648,50 |  |  |  |  |
| 51 | СЦМ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм | т | 0,08 | 1717,97 |  |  | 137,44 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  | 152899,24 | 15044,45 | 9033,97 1182,42 | 1472,59 | 150,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 17672,10 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 10311,73 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2,4-6, Ю- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 5839,37 | 106,86 | 4880,13 598,74 | 10,08 | 42,35 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 705,60) |  |  |  |  |  |  |  | 670,32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 705,60) |  |  |  |  |  |  |  | 352.80 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибьлью |  |  |  |  |  |  |  | 6862,49 |  |  | 10,08 | 42,35 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 7-9 |  |  |  |  |  |  |  | 999,60 | 999,60 |  | 112,24 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 999,60) |  |  |  |  |  |  |  | 799,68 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 999,60) |  |  |  |  |  |  |  | 449,82 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 2249,10 |  |  | 1 12,24 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-15 |  |  |  |  |  |  |  | 1959,76 | 638,32 | 18,37 1.21 | 61.20 | 0,20 |
| Накладные расходы 130% ФОТ (от 639,53) |  |  |  |  |  |  |  | 831,39 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89% ФОТ (от 639,53) |  |  |  |  |  |  |  | 569.18 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибьлью |  |  |  |  |  |  |  | 3360,33 |  |  | 61,20 | 0.20 |

| 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. | 9. | К). | II | !2 ¦'.¦ -и 144 'II | 1 1 ¦Н 'III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16,21-22.28 | 36548,34 | 1840,72 | 1 • .'.'И 'X |  |  |
| Накладные расходы 122% ФОТ (от 2 11 1,00) | 2575,42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 1 1 1,00) | 1688,80 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибь лью | 40812,56 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-18, 35, 37-38, 40, 50-51 | 20012,70 | 28,96 | гхх . 45,21 | II |  |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 74,17) | 105,32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 74,17) | 70,46 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 20188.48 |  |  | 1 1 1 |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19,36,41,49 | 21751,57 | 1069,73 | 662,38 98,48 | 107,52 |  |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 168,21) | 1226,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 168,21 ) | 759,34 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 23737,53 |  |  | 107,52 |  |
| Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20 | 503,64 | 499,53 | 3,79 | 50,92 |  |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 499,53) | 519,51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 499,53) | 324,69 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1347,84 |  |  | 50.92 |  |
| Полы. |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 23-27, 44 | 9493,34 | 1448,88 | 116,53 42,38 | 137,80 | I |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 491,26) | 1834,25 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 491,26) | 1118,45 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 12446,04 |  |  | 137,80 | 1 /1 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29-31 | 15937,39 | 226,31 | 211,27 27,50 | 21.53 | ' II, |
| Накладные расходы 1 18% ФОТ (от 253,81 ) | 299,50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 253,81 ) | 159,90 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 16396,79 |  |  | 21.53 | 2 II. |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |

| 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ито¦ о Поз. 32 | 7320,69 |  |  |  | (Л П |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 0.00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 7320,69 |  |  |  | 60,37 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 33 | 1707,84 | 55,03 | 44,91 2,16 | 4,98 | 0,28 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 57,19) | 51,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 57,19) | 48,61 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1807.92 |  |  | 4,98 | 0,28 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 34 | 1 566,47 | 260,65 | 310,21 49,98 | 24,99 | 3,36 |
| Накладные расходы 155% ФОТ (от 310,63) | 481,48 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 100% ФОТ (от 310,63) | 310,63 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2358,58 |  |  | 24,99 | 3,36 |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39 | 2158,14 | 700,38 | 401,70 | 65,58 | 3,96 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 700,38) | 700,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 700,38) | 490,27 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3348,79 |  |  | 65,58 | 3,96 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 42-43, 45-48 | 27100,39 | 7169,48 | 179,50 46,48 | 678,42 | 5, -7 |
| Накладные расходы 105%ФОТ(от7 215,96) | 7576,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 215,96) | 3968,78 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 38645,93 |  |  | 678,42 | 5,27 |
| Итого | 180883,07 |  |  | 1472,59 | 50,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 128820.82 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 9033,97 |  |  |  |  |
| ФОТ | 16226,87 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 17672,10 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10311.73 |  |  |  |  |

| 1. | , 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В ценах 1 квартала 2007г 180 883,07 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 647561,39 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Обшестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 647561,39 |  |  | 1472,59 | 150,14 |
| Раздел 2. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР 10-0 1-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ | 5 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 ~> 33 | 12747,20 | 1 1 50,30 | 186,30 11,65 | 24,09 120,45 | 0,37 1,85 |
|  |  |  | дре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,485 | 3192,04 | 290,29 | 32,38 5,28 | 1548,14 | 140,79 | 15,70 2.56 | 31,83 15,4376 | 0.75 0.3638 |
| 54 | ТЕР 12-0 1-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 | 0,14 | 17222,05 | 831,40 | 299,87 32 77 | 2411,09 | 116,40 | 41,98 4,59 | 84.75 1 1 ,865 | 3,19 0 4466 |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРЮ-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ | 0,67 | 775,24 | 84,24 | 22,74 0,78 | 519,41 | 56,44 | 15,24 0,52 | 8,5 5,695 | 0,17 0, 1 1 39 |
|  |  |  | дре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР1 1-01-005-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с | 100 м2 | 0.485 | 4684,84 | 1798.33 | 32.70 1,32 | 2272,15 | 872,19 | 15,86 0,64 | 153,18 74,2923 | 0,36 0,1746 |
|  |  | защитой рубероидом первый слой | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 | 100 м2 | 0.485 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 505,60 | 173.04 | 252,11 20.88 | 35,5 17,2175 | 2,93 1,421 |
|  |  | м | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | СЦМ- 101 -1739 | Профилированный настил | т | 0.27 | 17524.97 |  |  | 4731,74 |  |  |  |  |
| 59 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-35 | т | 0.005 | 38529,83 |  |  | 192,65 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | ТЕР 12-0 1-008-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные 100 0.8 930,69 131,45 2,22 подоконники, пояски, балконы и др.) м2 включая водосточные трубы с изготовле- фаса нием элементов труб дов без вычета проемов | 744,55 | 105,16 | 1,78 | 13.4 10.72 | 0.111 |
| 61 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмау- 100 0,12 8274,50 1106,08 23,81 эры. парапеты, свесы и т.п.) из листовой м2 оцинкованной стали покрытия | 992,94 | 132,73 | 2,86 0,37 | 112,75 13,53 | 0,27 0,0321 |
| Итого прямые затраты по разделу в иенах 200 1 г. |  |  | 26665,47 | 2747,05 | 531.83 41,21 | 269,2 1 | 4,4.4 |
| Накладные расходы |  |  | 3236,50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 1914,05 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 52, 55 |  |  | 13266,61 | 1206,74 | 201,54 12,17 | 126,14 | 1 ,96 |
| Накладные расходы 1 18% ФОТ (от 1 218,91 ) |  |  | 1438,31 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 |  | 218,91) | 767,91 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 15472,83 |  |  | 126,14 | 1 ,96 |
| Крыши | кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 53 |  |  | 1548,14 | 140.79 | 15,70 2.56 | 15,44 | 0,36 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 143,35) |  |  | 118,98 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 143,35) |  |  | 93,18 |  |  |  |  |
| Итого | с накладными и см. прибьлью |  | 1760,30 |  |  | 15.44 | 0,36 |
| Кровли: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | Поз. 54,60-61 |  | 4148.58 | 354,29 | 46,62 4,96 | 36.12 | 0.50 |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 359,25) |  |  | 431,10 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 359,25) |  |  | 233.51 |  |  |  |  |
| Итого | с накладными и см прибылью |  | 4813.19 |  |  | 36,12 | 0.50 |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 56 |  |  | 7~>7~) 15 | 872.19 | 1 5.86 0,64 | 74,29 | 0.17 |
| Накладные расходы 1 23% ФОТ (от 872.83) |  |  | 1073,58 |  |  |  |  |

| 1. ¦ 2. |  | 3. 4. 5. ¦ 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 872,83) |  |  | 654,62 |  |  |  |  |
| Итого | с накладными и см. прибылью |  | 4000,35 |  |  | 74,29 | 0,17 |
| Строительные металлические коне |  | трукции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 57 |  |  | 505,60 | 173,04 | 252,11 20,88 | 17.22 | 1.42 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 193,92) |  |  | 174,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 193,92) |  |  | 164,83 |  |  |  |  |
| Итого | с накладными и см. прибылью |  | 844,96 |  |  | 17,22 | 1,42 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 58-59 |  |  | 4924,39 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | с накладными и см. прибылью |  | 4924,39 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 31816,02 |  |  | 269,21 | 4,43 |
| В том | числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  | 23386,59 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  | 531,83 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 2788,26 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 3236,50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 1914,05 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 31 816,02 * 3,58 |  |  | 113901,35 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Кровля |  |  | 113901,35 |  |  | 269,21 | 4,43 |
| Раздел 3. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРр69-06-1 | Устройство и разборка деревянных неин- 100 0,2 1368,1 1 вентарных лесов м2 вертикаль ной проекции | 1820,07 | 273,62 | 35,55 | 128,1 25,62 | 2,4 0,48 |

| : . | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | ТЕР 15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 | 0,7 | 3794,12 | 1891,03 | 80,67 27.24 | 2655.88 | 1323,72 | 56.47 19.07 | 165,88 1 16,1 16 | 2.78 1 .946 |
|  |  |  | ошту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ка- |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ту р и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0.7 | 389,11 | ""42.51 | 18,71 | 272,38 | 29,76 | 13,10 | 4,29 3,003 | 0,01 0,007 |
|  |  |  | обра бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окра- | 0.7 | 1 1 83,42 | 144.59 | 70,35 | 828,39 | 101,21 | 49.25 | 14,59 10,213 | 0,1 0,07 |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР6-0 1-092-1 | Набивка сетки под облицовку | 1 т арма | 0.06 | 418,88 | 299,32 | 74,76 10,41 | 25,13 | 17,96 | 4,49 0,62 | 32,82 1,9692 | 0,8 0,048 |
|  |  |  | ту- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | де- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тале и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | СЦМ-204-0059 | Сетка | т | 0.06 | 11065,67 |  |  | 663.94 |  |  |  |  |

| 1 . | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | II. | 12 ХН'1 •' П ' К ' '. | , 1 1 н II ¦ ¦. ' Н'1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | ТЕР 15-0 1-002-04 | Облицовка стен плитами из базальта толщиной при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверх нос-ти обли ЦОВ- ки | 0,15 | 14509,54 | 10696,84 | 1104,34 1 33.52 | 2176,43 | 1604.53 | 165 6 10,03 |  |  |
| 69 | прайс. 850/3.58 | Базальт "Гладкий" | м2 | 15 | 237,43 |  |  | 3561,45 |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР15-01-010-02 | Устройство шапки из базальта 26пм хО.12 | 100 м2 поверх нос-ти обли цов-ки | 0,031 2 | 9036,33 | 5204,78 | 101,63 34,52 | 281,93 | 162,39 | 3,17 1,08 | 14 1 ' 1394 |  |
| 71 | прайс. 850/3.58 | Ыпальт "Гладкий" | м2 | 3,2 | 237,43 |  |  | 759,78 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 1 |  |  |  |  |  |  |  | 13045,38 | 3513,19 | 327,68 40,80 | 302,09 | 1 ¦¦> |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3627,86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1938,56 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Фасад : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 62 |  |  |  |  |  |  |  | 1820,07 | 273,62 | 35,55 | 25,62 | II IX |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 273.62) |  |  |  |  |  |  |  | 213,42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 273,62) |  |  |  |  |  |  |  | 136,81 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и ем. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 2 1 70,30 |  |  | 25,62 | II IX |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 63, 68. 70 |  |  |  |  |  |  |  | 5114,24 | 3090.64 | 225,29 40,18 | 261,28 | ; Ч |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 130,82) |  |  |  |  |  |  |  | 3287,36 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 3 130,82) |  |  |  |  |  |  |  | 1721,95 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 10123,55 |  |  | 261,28 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 64-65 |  |  |  |  |  |  |  | 1100,77 | 130,97 | 62,35 | 13,22 | 0.08 |

| .,., | 2 | 3. 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | К). | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шые расходы 80% ФОТ (от 130,97) |  |  |  |  |  |  | 104,78 |  |  |  |  |
| С'метная прибыль 50% ФОТ (от 130,97) |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 1271,04 |  |  | 13,22 | 0,08 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилишно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 66 |  |  |  |  |  |  |  | 25,13 | 17,96 | 4,49 0,62 | 1,97 | и и> |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 18,58) |  |  |  |  |  |  |  | 22,30 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 77% ФОТ (от 18,58) |  |  |  |  |  |  |  | 14,31 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 61,74 |  |  | 1,97 | 0,05 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 67, 69, 71 |  |  |  |  |  |  |  | 4985,17 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 18611,80 |  |  | 302,09 | 4,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 9204,51 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 327,68 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3553,99 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3627,86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1938,56 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 18 611, 80 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 66630,24 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Фасад |  |  |  |  |  |  |  | 66630,24 |  |  | 302,09 | 4,36 |
| Раздел 4. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночныхО: без подводки воды | 10 ком-плек тов | 0.4 | 267,02 | 175,52 | 17,17 1,56 | 106,81 | 70,21 | 6,87 0,62 | 15,87 6,348 | 0,32 0,128 |
| 73 | СЦМ-300-9400-3 1 | Умывальники | шт | 4 | 264,70 |  |  | 1058,80 |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр65-06-13 | Установка санитарных приборов: чаш "Генуя" | 100 приборов | 0,04 | 65547,76 | 19164,08 | 85.92 10,81 | 2621,91 | 766,56 | 3.44 0,43 | 1837,4 73.496 | 1,8 0.072 |
| 75 | ТЕР 17-0 1-00 1-22 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 ком-плек тов | 0.4 | 1519,48 | 55,96 | 8,05 0,36 | 607,79 | 22,38 | 3,22 0.14 | 5,06 2,024 | 0,13 0,052 |
| 76 | ТЕРр65-06-3 | Установка санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0.08 | 4020,68 | 795,81 | 13.15 1,56 | 32 1 .65 | 63.66 | 1.05 0,12 | 76,3 6,104 | 0,27 0,02 1 6 |

|  | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| // | ТЕР 17-0 1-002-3 | Установка смесителей | 10 шт | 0,04 | 93,61 | 77,42 | 0,16 | 3.74 | 3,10 | 0,01 | • 0,28 |  |
| 78 | СЦМ-300-9450 | Смесители | шт | 4 | 1 32,20 |  |  | 528.80 |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР 16-03-002-01 | 1 1рокладка трубопроводов волоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м тру- 00- про-вода | 0.4 | 5959,72 | 1258,88 | 41,59 1,09 | 2383,89 | 503,55 | 16,64 0,44 | 1 1 • 1 1 X | о 1 1 I! 1 '„ |
| 80 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м тру-бо-про-вода | 0.06 | 8088,08 | 1157,72 | 42,04 1.09 | 485,28 | 69,46 | 2,52 0,07 | 103 6,11 | 0,44 пи', ,¦ |
| 81 | ТЕР 16-02-00 1-03 | 1 1рокладка трубопроводов из стальных подо] азопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м тру-бо-про-вода | 0.2 | 3147,96 | 364,65 | 4.3,34 2,33 | 629,59 | 72,93 | 8,67 0,47 | 32,97 6,594 | (1 . о 1 |
| 82 | ТЕР 16-0 1-002-3 | 1 1рокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм | 100 м труб | 0.32 | 17081,39 | 1371,96 | 261,34 14,29 | 5466,04 | 4.39,03 | 83,6.3 4,57 | 129,92 41,5744 | 2,71 0,8672 |
| 83 | ТЕР 16-0 1-002-1 | 1 1рокдадка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 65 мм | 100 м труб | 0,12 | 12028,39 | 1371,96 | 205,05 8,85 | 144.3,41 | 1 64,64 | 24,61 1,06 | 129,92 15,5904 | 2,04 (¦ Ч IX |
| 84 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.09 | 3206,24 | 844,83 | .3,70 | 288,56 | 76,03 | 0,33 | 81 7.29 | 0,05 0,0043 |
| 85 | ТЕРр65-05-02 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0.01 | 5486,07 | 1074,29 | 8,89 | 54,86 | 10,74 | 0,09 | 103 1,03 | 0,12 0,0012 |
| 86 | ТЕР 16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врез ка | 1 | 96.54 | 50,84 | 5,08 | 96,54 | 50,84 | 5,08 | 4,46 4,46 | 0,01 0,01 |

| 1 . | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. ! 8. |  | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 18180.29 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 734,70 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2697,52 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3246,91 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2065,17 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 26 862.45 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 96167,57 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 96167,57 |  |  | 246,67 | 7,24 |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,5 | 1 046,76 | 399,97 | 176,72 69.97 | 1570,14 | 599,96 | 265,08 104,96 | 37 55,5 | 5,27 7,905 |
| 90 | ССЦ6/310 | Кабель марки ВВГЗХ2.5мм2 | 1000 м | 0,15 | 7880,87 |  |  | 1182,13 |  |  | 51,6 7,74 | 25,2 3,78 |
| 91 | ТЕРм8-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,6 | 4619,24 | 557,80 | 911,46 3.33,38 | 2771,54 | 334,68 | 546,88 200,03 | 51,6 30,96 | 25,2 15.12 |
| 92 | ССЦ6/310 | Кабель марки ВВГ4х6мм2 | 1000 м | 0,06 | 20180,90 |  |  | 1210.85 |  |  | 51,6 3,096 | 25,2 1,512 |
| 93 | ТЕРм8-03-593-1 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,1 | 3297,79 | 549,48 | 1421,88 566,86 | 329,78 | 54,95 | 142,19 56,69 | 48,2 4,82 | 42,6 4,26 |
| 94 | Прайс-лист | Светильники 350/3,58 | шт | 10 | 97,76 |  |  | 977,60 |  |  | 51,6 516 | 25,2 252 |
| 95 | ТЕРм8-03-591-5 | Выключатели и розетки | 100 шт. | 0,08 | 407,96 | 373,92 | 9,85 0,62 | 32,64 | 29,91 | 0,79 ОД)5 | 32,8 2,624 | 0,08 0.0064 |
| 96 | ССЦ-500-9011-2 | Стоимость выключателей и роеток | шт | 8 | 12,57 |  |  | 100,56 |  |  |  |  |
| 97 | ТЕРм8-03-592-1 | Патрон стенной или потолочный | 100 шт. | 0,1 | 2397,60 | 66 1 ,20 | 44,64 1.86 | 239,76 | 66,12 | 4,46 0,19 | 58 5,8 | 0,24 0,024 |
| 98 | ССЦ6/376 | Коробка 194ухЛ4 | ШТ | 4 | 4,17 |  |  | 16,68 |  |  | 51,6 206.4 | 25,2 1 00,8 |
| 99 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов | 1 вен-ти-лято | 2 | 53,64 | 44,02 | 7,34 0.16 | 107,28 | 88,04 | 14,68 0,32 | 3,98 7,96 | 0.05 0,1 |
| 100 | сцм | вентилятор | щт | 2 | 125,70 |  |  | 251,40 |  |  | 51,6 103,2 | 25,2 50,4 |
| 101 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 | 171,81 | 38,30 | 3.42 0.16 | 171,81 | 38,30 | 3,42 0,16 | 3,36 3,36 | 0.02 0.02 |
| 102 | ссцб/310 | Щиток | ШТ | 1 | 652,82 |  |  | 652,82 |  |  | 51,6 51,6 | 25,2 25,2 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 96 1 4,99 | 1211,96 | 977,50 362,40 | 999,06 | 461,13 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Г> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! Кшладные расходы | 1524.80 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1039,24 |  |  |  |  |
| Кто! и по разделу 5 Электромонтажные работы : |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 99 | 107,28 | 88,04 | 14,68 0,32 | 7,96 | 0,10 |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 88,36) | 113,10 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 88,36) | 73,34 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 293,72 |  |  | 7,96 | 0,10 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 89-98, 100-102 | 9507,71 | 1123,92 | 962.82 362.08 | 991,10 | 46 1 ,03 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 486,00) | 1411,70 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 486,00) | 965,90 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 11885,31 |  |  | 991,10 | 461,03 |
| Итого | 12179,03 |  |  | 999,06 | 46 1 , 1 3 |
| В том числе; |  |  |  |  |  |
| Матер налы | 7425,53 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 977,50 |  |  |  |  |
| ФОТ | 1574,36 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1524,80 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1039,24 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 12 179,03 * 3,58 | 43600,93 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Электромонтажные работы | 43600,93 |  |  | 999,06 | 461,13 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 223775,45 | 25152,03 | 11605,68 1688.97 | 3289,61 | 627,29 |
| Накладные расходы | 29308,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17268,75 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2,4-6. 10-12 | 5839,37 | 106.86 | 4880,13 598.74 | 10,08 | 42.35 |
| Накладные расходы 95°о ФОТ (от 705,60) | 670.32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 705,60) | 352,80 |  |  |  |  |

| , 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 6862,49 |  |  | 10,08 | 42,35 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 7-9 | 999,60 | 999.60 |  | 112,24 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 999,60) | 799,68 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 999,60) | 449,82 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2249,10 |  |  | 112,24 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-15,87-88 | 7412,46 | 960,57 | 596,91 55,43 | 92,10 | 5.7.1 |
| Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 016,00) | 1320,80 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 016,00) | 904,24 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 9637,50 |  |  | 92,10 | 5,73 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16,21-22,28 | 36548,34 | 1840,72 | 1726.33 270,28 | 194,20 | 18,90 |
| Накладные расходы 1 22% ФОТ (от 2 1 1 1 ,00) | 2575,42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 1 1 1,00) | 1688,80 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 40812,56 |  |  | 194,20 | 18,90 |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-18,35,37-38,40 50-51 | 20012,70 | 28.96 | 478,85 | 3,14 | 2,96 |
|  |  |  | 45,21 |  |  |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 74,1 7) | 105,32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 74, 1 7) | 70,46 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 20188,48 |  |  | 3.14 | 2.96 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19,36,41,49 | 21751,57 | 1069,73 | 662,38 98,48 | [07.52 | 6,59 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 168,21 ) | 1226,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 168,21) | 759,34 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 23737,53 |  |  | 107,52 | 6.59 |
| Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20 | 503.64 | 499,53 | 3.79 | 50,92 |  |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 499,53) | 519,51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 499,53 ) | 324,69 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1347,84 |  |  | 50,92 |  |

| 2. 3. ¦ 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | К). | II | 1 ' | 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 23-27,44, 56 | 11765,49 | 2321,07 | !>• N 4.1,02 | 1 и • | 1 |
| Накладные расходы 12.1% ФОТ (от 2 364,09) | 2907,83 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 364,09) | 1 773,07 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 16446,39 |  |  | '1 ' II') |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29-31,52, 55 | 29204,00 | 1433,05 | 412,81 39,67 | 1 1 • .. | ¦ I |
| Накладные расходы 1 18% ФОТ (от 1 472,72) | 1737,81 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 472,72) | 927,81 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 31869,62 |  |  | 1 .¦7.(,Х | 1 1 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 32 | 7320,69 |  |  |  | г, II 1 ' |
| Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 7320,69 |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 33, 57 | 2213,44 | 228,07 | 297,02 23,04 | 22,19 | 1 II |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 25 1,1 1 ) | 226,00 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 25 1 , 1 1 ) | 213,44 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2652,88 |  |  | 22,19 | 1 I. |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 34 | 1 566,47 | 260,65 | 310,21 49.98 | 24,99 | .,, |
| Накладные расходы 155% ФОТ (от 3 10,63) | 481,48 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 100% ФОТ (от 310,63) | 310,63 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2358,58 |  |  | 24,99 | 3.36 |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39 | 2158,14 | 700,38 | 401.70 | 65,58 | 3,96 |
| Накладные расходы 100% ФОТ от 700,38) | 700,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 700,38) | 490,27 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см прибылью | 3348,79 |  |  | 65.58 | 3.96 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |

| 2. з. 1 4. [ з. 1 6. 1 1 * | '1 | 1(1 | II | 1 ' | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,,!1о). 42-43,45-48,63,68. 70 | 32214 (И | ¦¦¦ '¦,(¦ 1 ' | НИ '1 К(¦,(¦(¦ |  |  |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 10 346,78) | 111ХМ 1 ' |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 10 346,78) | 5690 <'•'• |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 48769,48 |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 53 | 1548,14 | 140,79 | 1 , '(! 1 >¦¦ | 1 II |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 143.35) | 1 1 8.98 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 143,35) | 93,18 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1760,30 |  |  | I- 1 1 | ¦¦ 'п |
| Кровли: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 54, 60-61 | 4148,58 | 354,29 | 16,62 4,96 | • • |  |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 359,25) | 431,10 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 359,25) | 233,51 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4813,19 |  |  | 1(¦ 1 ' | ¦¦ и |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 58-59, 72-73, 75-83, 86, 99 | 18164,01 | 1547,84 | 166,98 7,81 | 141,91 | 1 |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 1 555,65) | 1991,23 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 1 555,65) | 1291,19 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 21446,43 |  |  | 141,91 | 1 М |
| Прочие ремонтно-строительные работы. |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 62 | 1820.07 | 273,62 | 35,55 | 25,62 | II ¦Н |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 273.62) | 213,42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 273,62) | 136,81 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2170,30 |  |  | 25,62 | ¦¦ ¦к |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 64-65 | 1100,77 | 130,97 | 62,35 | 13.22 | (1 ПК |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 130,97) | 104,78 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 130.97) | 65,49 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1271,04 |  |  | 13.22 | них |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 66 | 25.13 | 17.96 | 4.49 0,62 | 1.97 | 0.05 |

| I. ¦ 2. ¦ 3. 1 4. ¦ 5. ¦ 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 120%ФО1 (01 18,58) | 22,30 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 77% ФОГ (от 18,58) | 14,31 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 61,74 |  |  | 1,97 | 0,05 |
| Материалы. |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 67,69,71 | 4985,17 |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы, смена труб (ремонтно-строительные); |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 74, 84-85 | 2965,33 | 853,33 | 3.86 043 | 81,82 | 0,08 |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 853,76) | 879,37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 853,76) | 512,26 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4356,96 |  |  | 81,82 | 0,08 |
| Итого | 258467,06 |  |  | 2298,51 | 1 66,26 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 89-98, 100-102 | 9507,71 | 1123,92 | 962,82 36208 | 991,10 | 46 1 ,03 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от I 486,00) | 1411,70 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 486,00) | 965,90 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 11885,31 |  |  | 991,10 | 461,03 |
| Итого | 270352,37 |  |  | 3289,6 1 | 627,29 |
| В том числе. |  |  |  |  |  |
| Материалы | 187017,74 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 11605,68 |  |  |  |  |
| ФОТ | 26841,00 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 29308, 1 7 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17268,75 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 5407,05 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 275759,42 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 275 759,42 * 3,58 ^ *г ^,- — - -^ ''Ухч. | 987218.72 |  |  |  |  |
| ндс ¦8°° / > / ^%2» ЧЙ^ Г V/ ^ •V* \^И | 177699,37 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете //,/ ^ **?2» *? ]Щ¦ | 1164918,09 |  |  | 3289,61 | 627,29 |

Составил

, п<$<Шкъ( ни ициаш, фамилия)}

~-

ч*а*".-.^..„^,.		=-^—-