## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Ремонт муниципального образовательного учереждения десткий сада № 96 в г. Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)
|  | на | отопление, Детский сад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________166,340 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________27,357 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2392,05 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2001г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка
выше отм. 0,000
0.1 | ФЕРр65-1-1 В ред.2008г. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопроводов | 7.04 | 328.37 | 287.68 | 7.09 | 1.16 | 2312 | 2025 | 50 | 8 | 34.66 | 244.01 | 0.1 | 0.7
| 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 1,549
0.2 | ФЕР46-03-011-01 В ред.2008г. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.21 | 562.04 | 143.58 | 418.46 | 40.84 | 118 | 30 | 88 | 9 | 15.64 | 3.28 | 4.06 | 0.85
0.3 | ФЕРр65-19-1 В ред.2008г. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.6 | 933.52 | 863.5 | 70.02 | 25.98 | 560 | 518 | 42 | 16 | 110 | 66 | 2.24 | 1.34
ниже отм.0,000
1 | ФЕРр65-1-2 В ред.2008г. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопроводов | 1.45 | 564.92 | 494.85 | 12.15 | 1.97 | 819 | 718 | 18 | 3 | 59.62 | 86.45 | 0.17 | 0.25
| 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 0,493
1.1 | ФЕРр65-1-3 В ред.2008г. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 120 мм | 100 м трубопроводов | 0,73 0,25+0,48 | 716.2 | 633.95 | 15.93 | 3.02 | 523 | 463 | 12 | 2 | 76.38 | 55.76 | 0.26 | 0.19
| 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,43 0,3139
Раздел 2. Отопление
выше отм. 0,000
4 | ФЕР16-04-002-02 В ред.2008г. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 2 373,47 = 2 917,49 - 9,29 x 58,56 | 100 м трубопровода | 7.04 | 2373.47 | 1482.93 | 839.67 | 110.7 | 16709 | 10440 | 5911 | 779 | 149.64 | 1053.47 | 8.2 | 57.73
| 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 3. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 0
Уд | 4. 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм | 10 м | 9,29 65,4 | 58.56 |  |  |  | 3829.9
5 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-1171стр.146 | Трубы полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=25х2,3 мм | м | 660,352 704*0,938 | 7.85 |  |  |  | 5184
6 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-1171стр.146 | Фитинги полипропиленовые Дн=25х2,3 мм | м | 680 | 7.85 |  |  |  | 5338
7 | ФЕР16-07-005-01 В ред.2008г. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 7.04 | 107.06 | 58.27 | 44.51 |  | 754 | 410 | 313 |  | 5.01 | 35.27
8 | ФЕР18-03-001-02 В ред.2008г. | Установка радиаторов: стальных 2 025,70 = 18 725,70 - 100 x 167,00 | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.798 | 2025.7 | 588.43 | 232.69 | 15.01 | 1617 | 470 | 186 | 12 | 65.6 | 52.35 | 1.28 | 1.02
Н | 1. 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 8,9 7,102
Уд | 2. 301-0559 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | 100 79,8 | 167 |  |  |  | 13326.6
9 | Прайс-лист | Радиаторы биметаллические РБС 300 410/5,19 | сек. | 432 | 79 |  |  |  | 34128
10 | ФЕР18-07-001-05 В ред.2008г. | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 4 | 27.16 | 1.23 |  |  | 109 | 5 |  |  | 0.12 | 0.48
11 | ФЕР18-07-001-02 В ред.2008г. | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1 | 226.72 | 2.18 |  |  | 227 | 2 |  |  | 0.22 | 0.22
12 | ФЕР18-06-007-01 В ред.2008г. | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0.1 | 4948.69 | 76.89 | 54.15 | 0.14 | 495 | 8 | 5 |  | 8.18 | 0.82 | 0.01
13 | ССЦ-10/2008г. 300-1213 стр.240 | Фильтры для очистки водв диам.25мм | шт | 1 | 83.22 |  |  |  | 83
14 | ФЕР46-03-012-01 В ред.2008г. | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.19 | 1017.2 | 263.76 | 753.44 | 73.54 | 193 | 50 | 143 | 14 | 28.06 | 5.33 | 7.31 | 1.39
ниже отм.0,000
15 | ФЕР16-04-002-05 В ред.2008г. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 2 854,41 = 4 489,10 - 9,46 x 172,80 | 100 м трубопровода | 1.45 | 2854.41 | 1402.46 | 1376.62 | 181.71 | 4139 | 2034 | 1996 | 263 | 141.52 | 205.2 | 13.46 | 19.52
| 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 3. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 0
Уд | 4. 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм | 10 м | 9,46 13,72 | 172.8 |  |  |  | 2370.3
16 | ССЦ-12/2009 п.530-9001-1176 стр.155 | Трубы полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=50х4,6 мм | м | 137,17 145*0,946 | 31.76 |  |  |  | 4357
17.1 | ФЕР16-04-002-07 В ред.2008г. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм 3 337,02 = 6 220,06 - 9,74 x 296,00 | 100 м трубопровода | 0.25 | 3337.02 | 1544.42 | 1732.43 | 229.1 | 834 | 386 | 433 | 57 | 162.4 | 40.6 | 16.97 | 4.24
| 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 3. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 0
Уд | 4. 507-0593 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 75 мм | 10 м | 9,74 2,435 | 296 |  |  |  | 720.76
17.3 | ССЦ-12/2009 п.530-9001-1173 стр.155 | Трубы полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=75х6,9 мм | м | 24,35 25*0,974 | 79.62 |  |  |  | 1939
17.2 | ФЕР16-04-002-09 В ред.2008г. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 120 мм 2 772,73 = 9 047,53 - 9,96 x 630,00 | 100 м трубопровода | 0.48 | 2772.73 | 1224.51 | 1492.22 | 195.21 | 1331 | 588 | 716 | 94 | 128.76 | 61.8 | 14.46 | 6.94
| 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 3. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 0
Уд | 4. 507-0595 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм | 10 м | 9,96 4,781 | 630 |  |  |  | 3011.9
17.4 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-1202стр.155 | Трубы полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=110х10 мм | м | 47,808 48*0,996 | 148.02 |  |  |  | 7077
17.5 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-1171стр.146 | Фитинги полипропиленовые Дн=25х2,3 мм | м | 180 | 7.85 |  |  |  | 1413
17.6 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-145 стр.146 | Фитинги полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=20х1,9 мм | м | 70 | 4.99 |  |  |  | 349
18 | ФЕР16-07-005-01 В ред.2008г. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,18 0,48+0,25+1,45 | 107.06 | 58.27 | 44.51 |  | 233 | 127 | 97 |  | 5.01 | 10.92
19 | ФЕР16-05-001-03 В ред.2008г. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 | 170.64 | 26.39 | 8.83 | 0.27 | 341 | 53 | 18 | 1 | 2.91 | 5.82 | 0.02 | 0.04
Н | 1. 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 1 2
20.1 | ФССЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые диаметром: 76 мм | шт. | 2 | 404.2 |  |  |  | 808
21 | ССЦ-04/2008 533-0061 | Фланцы из стали ,диам.76мм | шт | 4 | 76.58 |  |  |  | 306
22 | ФЕР16-05-001-02 В ред.2008г. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 | 98.57 | 13.33 | 4.58 |  | 394 | 53 | 18 |  | 1.47 | 5.88
Н | 1. 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 1 4
23.1 | ФССЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые диаметром: 50 мм | шт. | 4 | 257.08 |  |  |  | 1028
24 | ССЦ-04/2008 533-0061 | Фланцы из стали ,диам.50 мм | шт | 4 | 39.7 |  |  |  | 159
25 | ФЕР16-05-001-01 В ред.2008г. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 140 70+70 | 75.85 | 13.33 | 3.71 |  | 10619 | 1866 | 519 |  | 1.47 | 205.8
Н | 1. 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 1 140
26 | ССЦ-04/2008 300-9230-103 | Кран шаровой ,диам.15мм | шт | 14 | 27.76 |  |  |  | 389
27 | ССЦ-04/2008 300-9230-104 | Кран шаровой ,диам.20мм | шт | 70 | 45.88 |  |  |  | 3212
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 108097 | 20246 | 10565 | 1258 |  | 2139.46 |  | 94.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 117946 | 25565 | 15095 | 1792 |  | 2392.05 |  | 107.84
Накладные расходы | [8 empty] | 29914
Сметная прибыль | [8 empty] | 18480
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итоги по Поз. 0.1, 1-1.1 НР 74% ФОТ; СП 50% ФОТ
Итого Поз. 0.1, 1-1.1 | [8 empty] | 3654 | 3206 | 80 | 13 |  | 386.22 |  | 1.14
Накладные расходы 74% ФОТ (от 3 219) | [8 empty] | 2382
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 219) | [8 empty] | 1610
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7646 |  |  |  |  | 386.22 |  | 1.14
Итоги по Поз. 0.3 НР 74%*0,9 ФОТ; СП 50%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 0.3 | [8 empty] | 560 | 518 | 42 | 16 |  | 66 |  | 1.34
Накладные расходы 74%*0,9 ФОТ (от 534) | [8 empty] | 356
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 534) | [8 empty] | 227
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1143 |  |  |  |  | 66 |  | 1.34
Итого | [8 empty] | 8789 |  |  |  |  | 452.22 |  | 2.48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итоги по Поз. 0.2 НР 110% ФОТ; СП 70% ФОТ
Итого Поз. 0.2 | [8 empty] | 118 | 30 | 88 | 9 |  | 3.28 |  | 0.85
Накладные расходы 110% ФОТ (от 39) | [8 empty] | 43
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 39) | [8 empty] | 27
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 3.28 |  | 0.85
Итоги по Поз. 14 НР 110%*0,9 ФОТ; СП 70%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 14 | [8 empty] | 193 | 50 | 143 | 14 |  | 5.33 |  | 1.39
Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 222 | 58 | 164 | 16 |  | 6.13 |  | 1.6
Всего с учетом "Ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | [8 empty] | 272 | 67 | 205 | 20 |  | 6.13 |  | 1.6
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 87) | [8 empty] | 86
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 87) | [8 empty] | 52
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 410 |  |  |  |  | 6.13 |  | 1.6
Итого | [8 empty] | 598 |  |  |  |  | 9.41 |  | 2.45
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 4-13, 15-16, 17.1, 17.3, 17.2, 17.4-17.6, 18-19, 20.1, 21-22, 23.1, 24-27 | [8 empty] | 103572 | 16442 | 10212 | 1206 |  | 1678.63 |  | 89.49
Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 107570 | 18908 | 11744 | 1387 |  | 1930.42 |  | 102.91
Всего с учетом "Ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | [8 empty] | 113342 | 21744 | 14680 | 1734 |  | 1930.42 |  | 102.91
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 23 478) | [8 empty] | 27047
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 23 478) | [8 empty] | 16564
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 156953 |  |  |  |  | 1930.42 |  | 102.91
Итого | [8 empty] | 166340 |  |  |  |  | 2392.05 |  | 107.84
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 77286
Машины и механизмы | [8 empty] | 15095
ФОТ | [8 empty] | 27357
Накладные расходы | [8 empty] | 29914
Сметная прибыль | [8 empty] | 18480
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 166340 |  |  |  |  | 2392.05 |  | 107.84
Составил ___________________________Хидирова
Проверил ___________________________Хидирова