: Утверждак Заведующая детским садом

л

« Утверждаю »

Гиоева И.М.

СМЕТА № 15

На монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании Детского сада №30 Наименование объекта: Здание детского сада №30

Заказчик: Муниципальное дошкольно- образовательное учреждение «Детский сад № 30» Составлено на основании:Территориальных единичных расценок,введенных с 01.01.2000г.

Сметная стоимость 141839,4 руб.

| №№ П/П | №№ един, расценки | наименование работ | ед. из. | Кол-во | цена | сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | 10-08-001-10 | Монтаж прием-контр прибора «Гранит-8» | шт. | 1 | 285.3 | 285,3 |
|  | 10-08-002-2 | Монтаж дымовых.извешат. ДИП-212-45 | шт. | 62 | 24,86 | 1541.32 |
| 3 | 10-08-002-1 | Монтаж ручных.извещателей. ИР-1 | шт | 3 | 12,31 | 36.93 |
| 4. | 10-08-002-3 | Монтаж с вето-звукового оповещателя. | шт | 1 | 30.33 | зо.зз |
| 5 | 10-08-002-2 | Монтаж указателя выхода «Блик-с-12» | шт | 1 | 24,86 | 174.02 |
| 6. | 8-01-121-5 | Установка аккумулятораАКБ-4 | шт | 1 | 131,16 | 131.16 |
| 7- | 10-08-002-3 | Монтаж звуковых.оповещат. «Иволга» | шт | 3 | 30,33 | 90,99 |
| 8. | 10-08-019-01 | Монтаж ответвительных кор.крн-4/1 | шт | 20 | 5,96 | 119,2 |
| 9. | 10-06-005-02 | Монтаж оконечного устройства | 100 шт | 0,05 | 3668,53 | 183,42 |
| 10 | 10-08-002-3 | Пробивка отверстий 0до25мм в стене до38 | ЮОотв. | 0,2 | 2854,4 | 570,88 |
| 11 | 10-08-005-02 | Прокладка КСПВ-2х0,5 | 100м. | 5,0 | 1576,39 | 7881,95 |
| 12 | 10-01-055-02 | Прокладка кабеля ШВВП-2*0,5 | 100м. | 0,6 | 1576,39 | 945.83 |
| ¦ 13 | 10-06-034-14 | Защита кабеля желобом по стене | м. | 500 | 22,13 | 11065 |
| 14 | 10-02-042-05 | Проверка луча с кол-ом извещат до 32шт | луч | 5 | 490.05 | 2450,25 |
|  |  | Итого |  |  |  | 25506,58 |
| ¦ |  | С накладными расходами 20% |  | 1,2 |  | 30607,89 |
|  |  | В текущих ценах коэф-т 3,76 |  | 3,76 |  | 115085.66 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| ! | Прайс лист | Прибор «Гранит-8» | Шт. | 1 _ | 2150 | 2! 50 320 15190 |
| 2 | - 11 - | Аккумулятор | Шт. | 1 | 320 |  |
| з |  | Извещатель дымовой Дип-212-45 | Шт. | 62 | 245 |  |
| 4 |  | Оповещатель свето-звуковой « Маяк» | Шт. | J | 238 | 238 |
| 5 |  | Извещатель ручной ИР-1 | Шт. | 3 | 155 | 465 |
| 1 6 |  | Оповещатель звуковой « Иволга» | Шт. | 1 | 125 | 875 . J |
| 7 |  | Распред. коробка КРН -4/1 | Шт. | 20 | 7,5 | 150 |
| i8 |  | Кабель КСПВ 2x0,5 | м | 500 | 3,52 | 1760 |
| 9 |  | Кабель ШВВП 2*0,5 | м | 60 | Гб79 | 4S4 |
| [ 10 |  | Кабель-канал 15*10 | м | 500 | "7 / | 3500 |
| 11 |  | Саморезы | шт | ,203 | ^,26 | 52,78 |
| ГГ2 |  | Дюбеля | шт | 203 | 0.32 | 64,96 |
| 1 13 |  | Гвозди каленые | уп | з | "58 | 174 |
| ¦ 14 |  | Указатель выхода «Блик-с-12» | шт | Г7 | 200 | 1400 |

| —1 : |  | Итого |  |  |  | 26753.74 ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Монтажные работы +материалы |  |  |  | 141839,4 |
|  |  | Всего к оплате |  |  |  | 141839,4 |
|  |  |  |  |  |  | : |
|  |  |  |  | _ |  | ! |
|  |  |  |  |  |  | 1 j |
|  |  |  |  |  |  | ~ 1 |
|  |  |  |  |  |  | I |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  | 1 i |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | : |  |
|  |  |  |  |  |  | ] |
| L |  |  |  |  |  | j |
|  |  |  |  |  |  | j |
| i |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| j |  |  |  |  |  | L j |
|  |  |  |  |  |  | _ 1 |
|  |  |  |  |  |  | I |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| [ |  |  |  |  |  | 1 |

Смету составил:    { С(Л4А£уО   Лг&*.	^>

Смету проверил:

Схема пожарной сигнализации. Подвал

I

in со

5/1

к ППКОП но 1-я этаж

5/8

5/7

5/г

5/9

5/6

5/4

Е.5

гг

|2] — Датчик Зымобоп ДИП-3

J — Свирель \у\ — Ручной извещатель ИПР

И ЗМ      Коя ,д

Р а з р а б

П р о б е р .

Лист №док

X о с ие 6

а р д з и н о I

ПоЗп.

Детский саб №30

no y/i. Арвонская №3 2 5

План поЗвала

С та 3 и я

Лист

Л и с т о Е

Схема пожарной сигнализации и
оповещение о пожаре

000 "Спецмонтажавтоматика'

Схема пожарной сигнализации. 2-й этаж

5.1

3.2

4

3/4

Е

| 3/3

Е

з/г

4/3   ^-        4/4

4/5

-Е

3/5

J3/8

3/10J3/9

3/7

1

3/6

3/1

_Л

но 1-я

4/1L

4/2

4/7

Г

4/6

4/8

J ш—ш

4/9

2

4/11

1Я

V

©

3/11

ЗЛЕ

3/13

4/14

4/13

4/12

9,5

9.5

- Датчик дымоВоп ДИП-3

- Таб/io "Выхоб"

ft-

Свирель

YJ — Ручной избещатель ИПР

Экспликация помещений

И зм

Стадия

| №№ | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Разбебалка |
| 2 | Меб . кабинет |
| 3 | Каб.забебующего |
| 4 | Группа |
| 5 | Умывальник |
| 6 | С а н . у з е п |

К О /1 . у

Р а э р а 5

П р о В е р

№6 о к

Лист

Хо с и е 6

Рар5зино6

По 3 п .

Даша

Детский саб №30

по ул. Арбонская №325

План Второго этажа

Схема пожарной сигнализации и оповещение о пожаре

Листов

Лист

ооо

"Спецмонтажавтоматика'

Схема пожарной сигнализации. 1-й этаж

г.5

3.5

— ППКОП Транит-8"

Щ —БИРП "Скат-1200"

Экспликация помещений

]— Датчик дымовой ДИП-3	1 — Сбирель

— Табло "ВыхоЗ"	[у] — Ручной избещатель ИПР

И зм

Стадия

| №№ | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Разбевалка |
| 2 | Кухня |
| 3 | Лобсобка |
| 4 | Группа |
| 5 | Умывальник |
| 6 | Сан . узел |

К о л . у

Р а з р а 6

П р о 6 е р

№do к

Лист

Хо с и е в

РардзиноВ

П о 3 п .

Дата

Детский    саб   №30

по    у/1.    Арбонская   №325

План первого этажа

Схема пожарной сигнализации и оповещение о пожаре

Листов

/lu cm

ооо

"Спецмонтажавтоматика'