| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | СЦМ-204-0014 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-П диаметром 16-18 мм | т | 6,7 | 6193,63 |  |  |  | 41497 |  |  |  |
| 30 | СЦМ-204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм | т | 6,7 | 1192,89 |  |  |  | 7992 |  |  |  |
| 31 | ТЕР06-01-001-22 | Бетонирование трибуны | 1 00 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1,1 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 | 445,73 | 88463 | 4995 | 4389 | 490 |
| 32 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-П1 диаметром 1 0 мм | т | 1,6 | 7932,18 |  |  |  | 12691 |  |  |  |
| 33 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 1 0 мм | т | 1,6 | 1514,96 |  |  |  | 2424 |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-04-012-01 | Устройство покрытий толщиной 1 5 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98, 1 МПа ( 1 000 кгс/см2)): однослойных | 1 000 м2 покрытия | 0,125 | 58412,9 | 534,23 | 6219,61 | 858,15 | 7302 | 67 | 777 | 107 |
| 35 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ | 1 000 м2 покрытия | 0,125 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 320,91 | 406 | 53 | 321 | 40 |
| 36 | СЦМ-410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | 12,075 | 316,34 |  |  |  | 3820 |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-06-021-14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-14 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | 2,775 | 316,34 |  |  |  | 878 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153096 | 18290 | 387990 | 51080 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68545 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 37393 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 727373 | 7345 | 304104 | 37556 |
| Накладные расходы 97% ФОТ (от 44 901) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43554 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 44 901) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22451 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 793378 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70967 |  | 70967 | 1 1956 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 1 956) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11358 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 1 956) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5978 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 88303 |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32044 | 1852 | 1465 | 268 |
| Накладные расходы 130% ФОТ (от 2 120) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2756 |  |  |  |
| Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 120) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887 |  |  |  |

| 1 ¦ 2 ¦ 3 1 4 5 ¦ 6 ¦ 7 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 68545 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 37393 |  |  |  |
| 1 [епредвиденные затраты 2% | 25181 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1284215 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 1 284 21 5 * 3,76 | 4828648 |  |  |  |
| НДС 18% | 869156,64 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 5697804,64 |  |  |  |

Составил: Проверил:

Мамиев О.Х. Дзарданов В.Ю.

Начальник УпС АМС г. Владикавказ Цгоев К.Дз.

УТВЕРЖДАЮ:

Строительство бассейна на набережной р. Терек (в районе Чапаевского моста) (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-08

(локальная смета)

200

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	объемы работ

Сметная стоимость	495129 руб.

Средства на оплату труда	6649 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

|  |  |  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Наименование | Ед. изм. | на ед./ всего | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕР15-02-015- | Штукатурка поверхностей | 100 м2 | 0,461 | 2141,09 | 802,53 | 107,91 | 49,77 | 987 | 370 | 50 | 23 | 74,24 | 34,2246 | 5,02 | 2,3142 |
| 05 | известковым раствором улучшенная: | оштукатур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по камню и бетону стен | иваемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕР15-04-005- | Окраска поливинилацетатными | 100 м2 | 0,461 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 | 0,24 | 826 | 204 | 5 |  | 42,9 | 19,7769 | 0,17 | 0,0784 |
| 03 | водоэмульсионными составами | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улучшенная: по штукатурке стен | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕР15-01-050- | Облицовка стен декоративным | 100 м2 | 0,458 | 2114,43 | 529,58 | 82,07 | 1,32 | 968 | 243 | 38 | 1 | 50,15 | 22,9687 | 0,87 | 0,3985 |
| 01 | бумажно-слоистым пластиком или | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | листами из синтетических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов: по деревянной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| счет. СОМ | Панели пластиковые "Сайдинг" | м2 | 45,8 | 81,62 |  |  |  | 3738 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14055/3,76/45, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР1 5-01 -050- | Облицовка стен декоративным | 100 м2 | 0,8167 | 2114,43 | 529,58 | 82,07 | 1,32 | 1727 | 433 | 67 | 1 | 50,15 | 40,9575 | 0,87 | 0,7105 |
|  | 01 | бумажно-слоистым пластиком или | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | листами из синтетических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов: по деревянной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | счет. СОМ | Панели пластиковые "Океан" | м2 | 81,67 | 63,49 |  |  |  | 5185 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19497,8/3,76/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР15-01-050- | Облицовкапотолков декоративным | 100м2 | 0,605 | 2114,43 | 529,58 | 82,07 | 1,32 | 1279 | 320 | 50 | 1 | 50,15 | 30,3408 | 0,87 | 0,5264 |
|  | 01 | бумажно-слоистым пластиком или | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | листами из синтетических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов: по деревянной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | счет ИП | Панели пластиковые | м2 | 60,5 | 33,45 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Цуциев" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7610/3,76/60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР1 0-01 -060- | Обшивка стен склада и душевых | 100м | 2,56 | 85,72 | 73,35 | 2,96 |  | 219 | 188 | 8 |  | 7,82 | 20,0192 | 0,04 | 0,1024 |
|  | 01 | деревяееой рейкой | коробок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ) | счет | Рейки деревянные 25х40мм | пм | 261,12 | 19,3 |  |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРП-01-011- | Устройство стяжек: цементных | 100м2 | 0,22 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 377 | 79 | 7 | 3 | 39,51 | 8,6922 | 1,27 | 0,2794 |
|  | 01 | толщиной 20 мм | стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > | ТЕРИ-01-011- | Устройство стяжек: цементных на | 100 м2 | 0,88 | 338,5 | 4,56 | 5,68 | 2,52 | 298 | 4 | 5 | 2 | 0,5 | 0,44 | 0,21 | 0,1848 |
|  | 02 | каждые 5 мм изменения толщины | стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стяжки добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | норме 11-01-01 1-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРИ-01-027- | Устройство покрытий на цементном | 100м2 | 0,16 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 | 1602 | 193 | 17 | 5 | 119,78 | 19,1648 | 2,94 | 0,4704 |
|  | 03 | растворе из плиток: керамических | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для полов одноцветных с красителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР1 1-01-011- | Устройство стяжек: бетонных | 100 м2 | 0,288 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 | 15,25 | 523 | 105 | 9 | 4 | 40,65 | 11,7072 | 1,27 | 0,3658 |
|  | 03 | толщиной 20 мм | стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР1 1-01-011- | Устройство стяжек: бетонных на | 100 м2 | 1,728 | 363,39 | 4,49 | 5,68 | 2,52 | 628 | 8 | 10 | 4 | 0,5 | 0,864 | 0,21 | 0,3629 |
|  | 04 | каждые 5 мм изменения толщины | стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стяжки добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | норме 11-01-011-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРЮ-01-027- | Установка в жилых и общественных | 100м2 | 0,05 | 5656,24 | 1946,35 | 909,09 | 105,45 | 283 | 97 | 45 | 5 | 188,6 | 9,43 | 9,01 | 0,4505 |
|  | 01 | зданиях блоков оконных с | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | переплетами: спаренными в стенах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каменных площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-203- | Створки оконные для общественных | м2 | 5 | 195,06 |  |  |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0261 | зданий пл.0.6-1.0 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕР09-04-011- | Монтаж каркасов ворот | 1т | 0,32 | 3759,56 | 536,5 | 2696,11 | 139,92 | 1203 | 172 | 863 | 45 | 46,37 | 14,8384 | 8,87 | 2,8384 |
| 01 | большепролетных зданий, ангаров и | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. без механизмов открывания | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦМ-202- | Дверь металлическая | т | 0,32 | 24131,84 |  |  |  | 7722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕР01-01-004- | Разработка грунта в отвал | ЮООмЗ | 0,027 | 6505,42 | 158,77 | 6346,65 | 1082,94 | 176 | 4 | 172 | 29 | 17,7 | 0,4779 | 81,18 | 2,1919 |
| 06 | экскаваторами "драглайн" или | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "обратная лопата" с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 0,25 мЗ, группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРО 1-02-057- | Разработка грунта вручную в | 100 мЗ | 0,017 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 23 | 23 |  |  | 154 | 2,618 |  |  |
| 02 | траншеях глубиной до 2 м без | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | креплений с откосами, группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕР01-01-033- | Засыпка траншей и котлованов с | ЮООмЗ | 0,022 | 731,83 |  | 731,83 | 160,89 | 16 |  | 16 | 4 |  |  | 10,36 | 0,2279 |
| 03 | перемещением грунта до 5 м | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бульдозерами мощностью: 59 (80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кВт (л. с.), 3 группа грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕР23-03-001- | Устройство круглых сборных | 10 мЗ | 0,52 | 15105,2 | 1007,02 | 1 807,95 | 169,45 | 7855 | 524 | 940 | 88 | 96,55 | 50,206 | 17,3 | 8,996 |
| 05 | железобетонных канализационных | железобето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах | иных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухих | бетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦМ-103- | Люк чугунный тяжелый | шт | 2 | 619,04 |  |  |  | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРм08-02- | Провода групповых осветительных | 100м | 2 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 | 2094 | 800 | 353 | 140 | 37 | 74 | 5,27 | 10,54 |
| 403-03 | сетей. Провод в защитной оболочке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или кабель двух-трехжильные: под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурку по стенам или в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бороздах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССЦ501-0736 | Кабель марки АВВГ-1 СЕЧ.З*2.5 | 1000м | 0,2 | 3040 |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ММ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРм08-03- | Выключатель: двухклавишный | 100шт. | 0,08 | 407,96 | 373,92 | 9,85 | 0,62 | 33 | 30 | 1 |  | 32,8 | 2,624 | 0,08 | 0,0064 |
| 591-05 | утопленного типа при скрытой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проводке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦМ-545- | Выключатель одноклавишный для | шт | 3 | 6,5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 | скрытой проводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦМ-549- | Розетка штепсельная | шт | 5 | 6,17 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4053 | малогабаритная для скрытой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проводки, тип: РШ-П-20-С-01- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10/220У4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦМ-500- | Выключатель автоматический | шт | 6 | 15,92 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9011-77 | АП50Б-2МТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ' | СЦМ-549- 8002-1 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип10-40А | шт | 2 | 255,08 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРм08-03-593-01 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100шт. | 0,07 | 3297,79 | 549,48 | 1421,88 | 566,86 | 231 | 38 | 100 | 40 | 48,2 | 3,374 | 42,6 | 2,982 |
| 33 | СЦМ-503-9041-2 | Светильники с лампами накаливания НББ 01 -1x60-001 | шт | 7 | 77,6 |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР1 1-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100м2 стяжки | 0,38 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 | 15,25 | 690 | 139 | 11 | 6 | 40,65 | 15,447 | 1,27 | 0,4826 |
| 35 | ТЕР1 1-01-011-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100м2 стяжки | 2,28 | 363,39 | 4,49 | 5,68 | 2,52 | 829 | 10 | 13 | 6 | 0,5 | 1,14 | 0,21 | 0,4788 |
| 36 | ТЕРЮ-01-060-01 | Крепление рейки к закладным деталям | 100м | 1,05 | 85,72 | 73,35 | 2,96 |  | 90 | 77 | 3 |  | 7,82 | 8,211 | 0,04 | 0,042 |
| 37 | счет | Рейки деревянные | пм | 107,1 | 30 |  |  |  | 3213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР1 5-04-0 14-03 | Окраска цоколя забора и трибунпо подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 10()м2 окрашинас мой поверх нос ги | 1,36 | 732,96 | 71,98 | 3,98 |  | 997 | 98 | 5 |  | 6,74 | 9,1664 | 0,05 | 0,068 |
| 39 | ТЕР07-05-030-10 | Установка плит парапета массой: более 0,5 т | 100шт. сборных конструкц ИИ | 0,03 | 4542,69 | 821,58 | 2245,89 | 332,65 | 136 | 25 | 67 | 10 | 79,61 | 2,3883 | 21,42 | 0,6426 |
| 40 | счет. | Плиты парапетные | шт | 3 | 623 |  |  |  | 1869 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР16-02-005- 02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100м трубопров ода | 0,02 | 5316,35 | 683,73 | 105,46 | 2,95 | 106 | 14 | 2 |  | 60,83 | 1,2166 | 1,06 | 0,0212 |
| 42 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100мм | 100м трубопров ода | 0,06 | 9824,9 | 896,39 | 181,34 | 5,75 | 589 | 54 | 11 |  | 79,75 | 4,785 | 1,77 | 0,1062 |
| 43 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 | 0,04 | 0,08 |
| [4 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм | шт | 2 | 445,59 |  |  |  | 891 *% |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 | 6 1 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 155%*0,7 ФОТ (от 35) |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 100%*0,9 ФОТ (от 35) |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 2,39 |  | 0,64 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, | отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 41-63,66 |  |  |  | 7756 | 882 | 384 | 45 |  | 79,1 |  | 3,43 |
| Накладные расходы 128%*0,7 ФОТ (от 927) |  |  |  | 831 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83%*0,9 ФОТ (от 927) |  |  |  | 692 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  | 9279 |  |  |  |  | 79,1 |  | 3,43 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 72-78 |  |  |  | 29478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 106120 |  |  |  |  | 503,52 |  | 27,25 |
| Тгоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 25-29, 31-33 НР 95%*0,7 ФОТ; СП 65%*0,9 ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 25-29, 31 -33 |  |  |  | 4070 | 868 | 454 | 180 |  | 80 |  | 13,53 |
| Накладные расходы 95%*0,7 ФОТ (от 1 048) |  |  |  | 697 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 1 048) |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  | 5380 |  |  |  |  | 80 |  | 13,53 |
| Итоги по Поз. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 30 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 5476 |  |  |  |  | 80 |  | 13,53 |
| Дтого |  |  |  | 111596 |  |  |  |  | 583,52 |  | 40,78 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  | 92791 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 3482 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  | 6649 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 5133 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 4029 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 1 1 1 596 * 3,76 |  |  |  | 419601 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 75528 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 495129 |  |  |  |  | 583,52 |  | 40,78 |

Составил Проверил

Мамиев О.Х. -Дзарданов В.Ю.