"Утверждаю"

СМЕТА на ремонт облицовки пьедестала под танк (р-н Чулочной

м_

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Всего:

Обоснование

Стоимость единицы

В т.ч.

Осн. з/п.    Эк. Маш.      з/п

Щ$1%>- .РЩа^то|Ц^сть

■> ■ аигуй^^-н.

Осн. з/п Эк. Маш

з/п

10

11

12

13

Трудозатраты

Разборка металлических букв

ч/час

144

11,06

1593

ТЕРр 63-07-02

ТЕР 4S-04-003-7

Разборка облицовки стен из каменных плит

Разборка ж/б конструкций отбойным молотком т. 15 см

100м2

0,3

4,5

6886,25

2029,18

5528,17

211,01

1358,08

1818,17

100,99

119,98

2066

9131

1658

949

407

8182

30

540

ТЕР 46-02-009-2

Выравнивание бетон. Поверхности (срубка)

100м2

0,3

20.470

204,70

61

61

ТЕР 6-01-092-1

Набивка сетки из арматуры d 12мм под облицовку

тн.

0,4

418,88

299,32

74,76

10,41

167

120

30

:ЦМ 204-0059

;етка

тн.

0,4

11065,67

4426

ТЕР 6-01-001-22

ТЕР15-01-003-8

Бетонирование пьедестала

Облицовка пьедестала гранитными
полированными плитами

100м3

100м2

0,045

0,3

80420,87

58142,25

4540,69

53981,00

3989,94

327,55

445,73

51,12

3619

17443

204

16194

179

98

20

15

ТЕР 7-01-44-3

ТЕР 27-02-010-4
Прим.

ТЕР 46-03-001-1

Плиты гранитные т. 3 см

м ни I m   I pgnyi I пш^    1 .   \j  v>ivi

Установка разгрузочного пояса из угловой стали
массой до 20 кг.

Устройство покрытия отмостки из каменной плиты т. 15 см.

<верление отверткой

100м

ЮОотв.

30

0,1

0,03

1063,83

12001,68

53685,46

2106,29

501,3

1040,95

203,10

263,07

86,94

627,06

11,18

222,54

31915

1200

1611

8425

50

31

812

26

2508

890

ТЕРр 63-07-02

эазборка облицовки из базальта

100м2

0,1

6886,25

5528,17

1358,08

100,99

689

553

136

10

ТЕР 46-02-009-2

Трубка цементного раствора

100м2

0,1

204,70

204,70

20

20

ТЕР 15-01-002-5

рудозатраты

Облицовка стены плитами из базальта

Установка букв на граните

100м2

ч/час

0,1

144

15483,32

11,06

11669,28

1104,13

133,40

1548

1593

1167

110

13

Каталог стр. цена

Погрузка строит, мусора на а/м

тн

12

3,86

1,63

2,23

0,69

46

20

27

Стр. цена, таб 2,8     Транспортировка стр.   мусора

Итого ФОТ

Накладные расходы

7% ФОТ (2251 )*0,7

10%ФОТ(3272)-0,7

20% ФОТ (348)*0,7

05%ФОТ(17389)*0,7

55% ФОТ (50)*0,7

43%ФОТ(31)»0,7

Сметная прибыль

тн       12

16,72

201

85754

23364

16890

1213

2519

292

12781

54

31

11988

21839

11706

1525

| 50%ФОТ(2251)*0,9 | 1013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70% ФОТ(3272)*0,9 | 2061 |  |  |  |
| 77% ФОТ (348)*0,9 | 241 |  |  |  |
| 55%ФОТ(17389)*0,9 | 8607 |  |  |  |
| 90% ФОТ (50)*0,9 | 40 |  |  |  |
| 90% ФОТ (31)*0,9 | 26 |  |  |  |
| Итого | 114632 |  |  |  |
| Всего сК = з,7б | 431016 |  |  |  |

Составил о