ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  №51

, набережной реки "Терек"

| № пп | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | В т.ч. |  |  | Всего: | В т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п. | Эк. Маш. | з/п |  | Осн. з/п | Эк. Маш. | з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований; бетонной плитки . | 100м3 | 0,14 | 2862,70 | 722.02 | 2140,68 | 266,33 | 401 | 101 | 300 | 37 |
|  | ТЕР 1-02-057-3 | Очистка основания от грунта | 100mj | 0,30 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 667 | 667 |  |  |
|  | ТЕР 46-02-009-2 | Очистка цементного раствора | 100м' | 0,06 | 204,70 | 204,70 |  |  | 12 | 12 |  |  |
|  | ТЕР 15-03-006-5 | Установка цементных балясин | шт. | 63 | 19,31 | 17,13 | 1,18 | 0,24 | 1217 | 1079 | 74 | 15 |
|  | кальк №13 | Балясины | шт. | 63 | 79,79 |  |  |  | 5027 |  |  |  |
|  | ТЕР 9-06-001-1 | Монтаж арматуры | тн. | 0,01 | 1050,78 | 877,9 | 128,95 | 7,61 | 11 | 9 | 1 |  |
|  | счет | Арматура | тн. | 0,01 | 8295,22 |  |  |  | 83 |  |  |  |
|  | ТЕР 7-05-001-1 | Установка бетонных тумб | 100шт. | 0,05 | 3753,05 | 5310,04 | 2204,17 | 333,9 | 188 | 27 | 110 | 17 |
|  | кальк №18 | Тумбы 30х30х80см. | шт. | 5 | 199,47 |  |  |  | 997 |  |  |  |
|  | ТЕР 15-03-007-7 прим. | Установка бетонной шапки | шт. | 8 | 67,23 | 16,59 | 1,37 | 0,24 | 538 | 133 | 10 | 2 |
|  | кальк №19 | шапка бетонная | шт. | 8 | 66,49 |  |  |  | 332 |  |  |  |
|  | ТЕР 15-03-005-5 | Установка поручней и тетив | 100м. | 0,42 | 2324,39 | 1352,75 | 31,77 | 9,76 | 976 | 568 | 13 | 4 |
|  | кальк №53 | Поручни итетивы | 100м. | 0,42 | 5852 |  |  |  | 2458 |  |  |  |
|  | ТЕРр68-14-01 | Разборка бетонного поребрика | 100м. | 1,36 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 3789 | 920 | 2869 | 148 |
|  | ТЕР 27-07-002-1 | Устройство щебеночного основания т. - 12см. | 100м' | 3,15 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 16330 | 803 | 952 | 141 |
|  | ТЕР 27-02-010-1 | Установка бетон.поребрика | 100м. | 1,88 | 3659,21 | 739,50 | 86,94 | 11,18 | 6879 | 1390 | 163 | 21 |
|  | кальк №10 | Поребрик бетон. | 100м. | 1,88 | 5852 |  |  |  | 11002 |  |  |  |
|  | ТЕР 27-07-003-2 | устройство оетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100м2 | 3,98 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 | 15,22 | 10435 | 1583 | 637 | 60 |
|  | кальк №5 | тр. плитка 71х71х5см. | 100м' | 1,17 | 8777 |  |  |  | 10269 |  |  |  |
|  | кальк №33 | газонная решетка | 100м' | 1,38 | 9043 - |  |  |  | 12479 |  |  | - |
|  | кальк №2 | тр. плитка 20х10х8см. | 100м' | 0,18 | 9043 |  |  |  | 1628 |  |  |  |
|  | кальк №33 | тр. плитка 30х30х4см. | 100м' | 1,25 | 5852 |  |  |  | 7315 |  |  |  |
|  | ТЕР 51-06-1 | Погрузка грунта и стр. мусора в а/сам. | 100mj | 0,44 | 4229,82 | 697,20 | 3532,62 | 578,76 | 1861 | 307 | 1554 | 255 |
|  | Стр. цена таб 2,8 | Транспортировка грунта, стр. мусора | тн. | 83 | 16,72 |  |  |  | 1388 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 96282 | 7599 | 6683 | 700 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8299 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6908 |  |  |  |
| 104%ФОТ(1206)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |
| 80% ФОТ (667)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |
| 110% ФОТ (12}*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 105%ФОТ(1801)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1324 |  |  |  |
| 90% ФОТ (9)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |