ФОРМА № 4

СОГЛАСОВАНО:

200

Наименование стройки -Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 9

на благоустройство дворов Северо-Западного МО г. Владикавказа (Галковского, Калинина, Московская , Цоколаева, Леонова, М.Пехотинцев,

Владикавказская, Дзусова, Весенняя ,А.Кесаева ,Гугкаева Десаева, Краснодонская , пр.Коста, Щорса, Л.Шевцовой, 50 лет Октября, З.Космодемьянская, Гагкаева, Международная, пр. Доватора,

Левченко, Леваневского, г. Хетагурова, Хадарцева, Архонское шоссе, Тургенвская, Земнухова, Малиева)

Основание Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость -

4681,398 тыс.руб

| № | Шифр и номер | Наименование работ и | ед. изм. | Количеств | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | затрат |  | 0 | Всего | Основно | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основной | Экспл. | В т.ч. | Проч. | осн.мате |
|  | норматива |  |  |  |  | и | машин | зарплаты |  | зарплаты | машин | зарплат | материал | Р- |
|  |  |  |  |  |  | зарплаты |  |  |  |  |  | ы | ы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бет.бордюра и | 100м | 3,1 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 8637 | 2097 | 6540 | 337 | 0 |  |
|  |  | паребрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68- 12-04 | Разборка покрытий и | ЮОмЗ | 2,17 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 24853 | 5043 | 19810 | 1070 | 0 |  |
|  |  | оснований: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -> |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРО 1-0 1-0 14-06 | Разработка фунта с | ЮООмЗ | 0,242 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 2428 | 95 | 2331 | 418 | 3 |  |
|  |  | погрузкой на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автомобили-самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   1  из   5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРО 1-02-057-03 | Доработка грунта | ЮОмЗ | 0,23 | 2669,47 | 2669,47 | 0 | 0 | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | к- 1,2 | вручную после |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мех.работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРО 1-02-057-03 | Разработка грунта | ЮОмЗ | 0,05 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | вручную в траншеях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной до 2 м без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | креплений с откосами, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа фунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРО 1-02-057-03 | Погрузка , откола, | ЮОмЗ | 1,44 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 3203 | 3203 | 0 | 0 | 0 | *• |
|  |  | фунта и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРО 1-0 1-0 14-06 | Пофузка разобранных | ЮООмЗ | 0,122 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 1224 | 48 | 1175 | 211 | 1 |  |
|  |  | материалов и фунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экскаватором на а/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ССЦ10.2006 | Отвозка фунта и | т | 1092 | 25,64 | 0 |  |  | 27999 |  | 27999 |  | 0 | 0 |
|  |  | разобранных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и | 1 люк | 13 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 12580 | 578 | 96 | 20 | 11906 |  |
|  |  | кирпичных горловин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | колодцев и камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | сч. поставщика | Разность ст-ти люка | 1 люк | 13 | 759,26 | 0 | 0 | 0 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 9870 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований | 1000м2 | 0,83 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 45268 | 290 | 4742 | 664 | 40235 |  |
|  |  | толщиной 15 см из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований | 1000м2 | 0,8 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 43632 | 280 | 4571 | 640 | 38781 |  |
|  |  | толщиной 15 см из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см | 1000м2 | -4 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | -12814 | 0 | -1033 | -148 | -11780 |  |
|  |  | изменения толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя исключить 5см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований | 1000м2 | 0,76 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 41450 | 266 | 4342 | 608 | 36842 |  |
|  |  | толщиной 15 см из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   2   из   5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см | 1000м2 | 3,8 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | 12173 | 0 | 981 | 140 | 11191 |  |
|  |  | изменения толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя добавлять 5см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований | 1000м2 | 0,3 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 16362 | 105 | 1714 | 240 | 14543 |  |
|  |  | толщиной 1 5 см из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см | 1000м2 | -3 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | -9610 | 0 | -775 | -111 | -8835 |  |
|  |  | изменения толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя исключить 10 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований | 1000м2 | 2,7 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 147257 | 944 | 15426 | 2160 | 130886 |  |
|  |  | толщиной 1 5 см из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см | 1000м2 | 40,5 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | 129737 | 0 | 10460 | 1494 | 119277 |  |
|  |  | изменения толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя добавлять 15см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство | ЮОмЗ | 0,28 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 | 213,04 | 684 | 41 | 641 | 60 | 3 |  |
|  |  | подстилающих и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выравнивающих слоев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оснований: из песка |  |  |  |  |  | г |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | сч. поставщика | Песок | ЮОмЗ | 0,28 | 12581 | 0 | 0 | 0 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 3523 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-02-0 10-02 | Установка бетонного | 100м | 4,8 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 24038 | 3550 | 417 | 54 | 20072 |  |
|  |  | бордюра и паребрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при других видах покр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ 403-0052 | Бордюр | мЗ | 16,5 | 1901,56 | 0 | 0 | 0 | 31376 | 0 | 0 | 0 | 31376 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ 403-0052 | Паребрик | мЗ | 1,1 | 1901,56 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 2092 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр68- 10-02 | Устройство | 100т | 0,2 | 57744,97 | 948,06 | 3503,5 | 511,44 | 11549 | 190 | 701 | 102 | 10659 |  |
|  |  | выравнивающего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из а/б смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (искуствлеровности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   3  из   5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия | 1000м2 | 3,13 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 10156 | 1326 | 8032 | 1006 | 799 |  |
|  |  | толщиной 4 см из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горячих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | СЦМ-4 10-0001 | Смесь асфальтобетонная | т | 302,358 | 370,16 |  |  |  | 111921 |  |  |  |  | 111921 |
| 27 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины | 1000м2 | 12,52 | 3,91 | 1 | 2,91 | 0 | 49 | 13 | 36 | 0 | 0 |  |
|  |  | покрытия на 0,5 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять 2см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | СЦМ-410-0001 | Смесь асфальтобетонная | т | 151,492 | 370,16 |  |  |  | 56076 |  |  |  |  | 56076 |
| 28 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство | 100м2 | 18,2 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 | 0,97 | 73619 | 2939 | 326 | 18 | 70354 |  |
|  |  | асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытий дорожек и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тротуаров однослойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из литой мелкозернистой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальто-бетонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смеси толщиной: 3 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины | 100м2 | 36,4 | 651,31 | 24,78 | 1,83 | 0 | 23708 | 902 | 67 | 0 | 22739 |  |
|  |  | покрытия на 0,5 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять 1см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр68- 15-01 | Ремонт | 100м2 | 4,5 | 9744,67 | 1097,78 | 980,78 | 96,045 | 43851 | 4940 | 4414 | 432 | 34497 |  |
|  | 68-1 5-03 к=0,5 | асфальтобетонного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытия дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | однослойного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной: 60 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР47-0 1-046-04 | Подготовка почвы для | 100м2 | 9,32 | 2578,8 | 364,8 | 0 | 0 | 24034 | 3400 | 0 | 0 | 20634 |  |
|  |  | устройства партерного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обыкновенного газона с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внесением растительной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | земли слоем 15 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР47-0 1-046-05 | На каждые 5 см | 100м2 | 9,32 | 787,89 | 49,89 | 0 | 0 | 7343 | 465 | 0 | 0 | 6878 |  |
|  |  | изменения толщ, слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .добавить к расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47-01-046-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31440     113013         9415        616546        167997

ИТОГО:

928993

Страница   4   из   5

| Итого |  |  | 928993 |  | 31440 | 113013 |  | 784543 |  | 3182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Коэф.0,94 (3, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 0,95 | 733,4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Сметная прибыль |  | 0,5 | 386 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом. Коэф.0,94 (4, 5, 6, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 0,8 | 3142,4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Сметная прибыль |  | 0,45 | 1767,6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Автомобильные дороги. Коэф.0,94 (И, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,22,23,24,26,27,28,29} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 1,42 | 24823,02 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Сметная прибыль |  | 0,95 | 16606,95 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 1,3 | 777,4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Сметная прибыль |  | 0,89 | 532,22 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Благоустройство при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (1,2, 25, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1,04 |  | 14779,44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Сметная прибыль | 0,6 |  | 8526,6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого |  |  | 1001068,03 | 31440 |  | 113013 | 784543 |  | 3182 |  |
| Временные здания и сооружения | 1,4% |  | 14014,95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого |  |  | 1015082,98 | 31440 |  | 113013 | 784543 |  | 3182 |  |
| Зимнее удорожание | 0,5% |  | 5075,41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого |  |  | 1020158,39 | 31440 |  | 113013 | 784543 |  | 3182 |  |
| Технадзор | 1,4% |  | 14282,22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого |  |  | 1034440,61 | 31440 |  | 113013 | 784543 |  | 3182 |  |
| Непредвиденные затраты | 2% |  | 20688,81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого |  |  | 1055129,42 | 31440 |  | 113013 | 784543 |  | 3182 |  |
| В текущих ценах | 3,76 |  | 3967286,62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого |  |  | 3967286,62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| НДС | 18% |  | 714111,59 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого л&^^^осИ^^ |  |  | 4681398,21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОВЕРИЛ

Страница   5  из   5

ФОРМА № 4 СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ

200

Наименование стройки -Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №   Д. (У на текущий ремонт улиц Сев.-Зап. МО г. Владикавказа (Галковского, Калинина, Московская , Цоколаева , Леонова, М.Пехотинцев,

Владикавказская, Дзусова, Весенняя ,А.Кесаева ,Гугкаева Десаева, Краснодонская , пр.Коста, Щорса, Л.Шевцовой, 50 лет Октября, З.Космодемьянская, Гагкаева, Международная, пр. Доватора,

Левченко, Леваневского, г. Хетагурова, Хадарцева, Архонское шоссе, Тургенвская, Земнухова, Малиева)

Основание

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость -

615,303 тыс.руб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Количест во | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Основн. зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплаты | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Проч. материалы | Оси матер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРрбВ- 12-04 (0) | Разборка а/бетон, покрытий | 100 мЗ | 0,2 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 2290,58 | 464,8 | 1825,78 | 98,61 | 0 |  |
| 2 | ТЕРрбВ- 14-01 (0) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100м | 0,1 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 278,62 | 67,65 | 210,97 | 10,88 | 0 |  |
| 3 | ТЕР27-02-0 10-02 (0) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100м | 0,5 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 2504 | 369,75 | 43,47 | 5,59 | 2090,79 |  |
| 4 | СЦМ 403-0052 (0) | Бордюр | мЗ | 2,3 | 1901,56 | 0 | 0 | 0 | 4373,59 | 0 | 0 | 0 | 4373,59 |  |
| 5 | ТЕРрбВ- 10-02 (0) | Устройство искуствен. неровностей из м/з и литой а/б смеси | 100т | 0,02 | 57744,97 | 948,06 | 3503,5 | 511,44 | 1154,9 | 18,96 | 70,07 | 10,23 | 1065,87 |  |

Страница   1  из   3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРО 1-02-057-03 (0) | Погрузка откола вручную на а/с | 100 мЗ | 0,2 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 444,91 | 444,91 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | ССЦ10.2006 | Отвозка откола и мусора | т | 40,4 | 28,02 | 0 |  |  | 1132,01 |  | 1132,01 |  | 0 | 0 |
| 8 | ТЕРр68-15-01 68-1 5-03 к=0,5 (0) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 60 мм | 100 м2 | 4,8 | 9744,67 | 1097,78 | 980,78 | 96,045 | 46774,42 | 5269,34 | 4707,74 | 461,02 | 36797,33 |  |
| 9 | ТЕР27- 10-00 1-06 (0) | Разогревание битума | 1 т | 4 | 274,03 | 78 | 196,03 | 0 | 1096,12 | 312 | 784,12 | 0 | 0 |  |
| 10 | 27-т.ч.п.1.9 (0) | Доставка битума | м/ч | 92 | 139,24 | 0 | 139,24 | 31,76 | 12810,08 | 0 | 12810,08 | 2921,92 | 0 |  |
| 11 | ТЕР27-06-026-01 (0) | Розлив вяжущих материалов (обмазка швов и заделка трещин) | 1т | 4 | 1841,85 | 0 | 45,95 | 10,48 | 7367,4 | 0 | 183,8 | 41,92 | 7183,6 |  |
| 12 | СЦМ 101-1554 (0) | Битум | 1т | 4 | 272,95 | 0 | 0 | 0 | 1091,8 | 0 | 0 | 0 | 1091,8 |  |
| 13 | ТЕР27-06-027-01 (0) | Добавка песка и щебня | 100 мЗ | 0,082 | 520,1 | 0 | 520,1 | 63,33 | 42,65 | 0 | 42,65 | 5,19 | 0 |  |
| 14 | СЦМ-408-0076 (0) | Песок | мЗ | 7 | 125,81 | 0 | 0 | 0 | 880,67 | 0 | 0 | 0 | 880,67 |  |
| 15 | СЦМ-408-0006 (0) | Щебень | мЗ | 1,2 | 282,18 | 0 | 0 | 0 | 338,62 | 0 | 0 | 0 | 338,62 |  |
| 16 | ТЕРр66-22-01 (0) | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 15 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 14515,8 | 666,6 | 111,15 | 23,4 | 13738,05 |  |
| 17 | СЦМ 103-0754 (0) | Добор стоимости люка | шт | 5 | 619,04 | 0 | 0 | 0 | 3095,2 | 0 | 0 | 0 | 3095,2 |  |

ИТОГО:

100191,37        7614,01       21921,84      3578,76        70655,52	О

5907,17	1522,8         4384,37        715,75	О	О

Строка коэффициентов

Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2

ИТОГО:

106098,54         9136,81       26306,21      4294,51         70655,52

О

Страница   2   из   3

| Итого |  | 106098,54 | 9136,81 | 26306,21 | 70655,52 | 866,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом. Коэф.0,94 (6, 7) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,8 | 427,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,45 | 240,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильные дороги. Коэф.0,94 (3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1,42 | 6230,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,95 | 4168,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (16, 17) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1,3 | 1076,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,89 | 736,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Благоустройство при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (1, 2, 5, 8)

| Накладные расходы | 1,04 | 7989,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,6 | 4609,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 131576,06 | 9136,81 | 26306,21 | 70655,52 | 866,16 |
| Временные здания и сооружения | 1,4% | 1842,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 133418,12 | 9136,81 | 26306,21 | 70655,52 | 866,16 |
| Зимнее удорожание | 0,5% | 667,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 134085,21 | 9136,81 | 26306,21 | 70655,52 | 866,16 |
| Технадзор | 1,4% | 1877,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 135962,4 | 9136,81 | 26306,21 | 70655,52 | 866,16 |
| Непредвиденные затраты | 2% | 2719,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 138681,65 | 9136,81 | 26306,21 | 70655,52 | 866,16 |
| В текущих ценах | 3,76 | 521443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 521443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 18% | 93859,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Л-^ |  | 615302,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОВЕРИЛ

Страница   3  из   3

ФОРМА №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ

200

Наименование стройки -Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на благойстройство уличных разрытии по улицам Сев-Зап. МО г. Владикавказа

(Галковского, Калинина , Московская , Цоколаева, Леонова, М.Пехотинцев,

Владикавказская, Дзусова, Весенняя ,А.Кесаева ,Гугкаева ,Кесаева, Краснодонская , пр.Коста, Щорса, Л.Шевцовой, 50 лет Октября, З.Космодемьянская, Гагкаева, Международная, пр. Доватора,

Левченко, Леваневского, г. Хетагурова, Хадарцева, Архонское шоссе, Тургенвская, Земнухова, Малиева)

Сметная стоимость -

Основание Чертежи №

1027,842 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

| № | Шифр и номер | Наименование работ и | ед. | Количест | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | затрат | изм. | во | Всего | Основно | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основн | Экспл. | В т.ч. | Проч. | Оси матер |
|  | норматива |  |  |  |  | и | машин | зарплаты |  | ой | машин | зарплаты | материалы |  |
|  |  |  |  |  |  | зарплаты |  |  |  | зарплат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРр68- 14-01 | Разборка бортовых | 100м | 0,12 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 334 | 81 | 253 | 13 | 0 |  |
|  |  | камней: на бетонном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРрбЗ- 12-04 | Разборка покрытий и | 100 | 0,5 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 5726 | 1162 | 4564 | 247 | 0 |  |
|  |  | оснований: | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРО 1-0 1-0 14-06 | Разработка фунта с | 1000 | 0,06 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 602 | 23 | 578 | 104 | 1 |  |
|  |  | погрузкой на | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автомобили-самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экскаваторами |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   1  из   4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | II | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРО 1-02-057-03 к- 1,2 (0) | Доработка грунта вручную после мех.работ | 100 мЗ | 0,05 | 2669,47 | 2669,47 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ТЕР01-02-057-03 (0) | Разработка фунта вручную 3 категор. | 100 мЗ | 0,5 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 1112 | 1112 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | ТЕРО 1-0 1-0 14-06 (0) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | 1000 мЗ | 0,03 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 301 | 12 | 289 | 52 | 0 |  |
| 7 | ТЕРО 1-02-057-03 (0) | Погрузка , откола, грунта, разобранных материалов и мусора вручную | 100 мЗ | 0,82 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | ССЦ1 0.2006 | Отвозка | т | 329 | 28,02 | 0 |  |  | 9219 |  | 9219 |  | 0 | 0 |
| 9 | ТЕР27-04-001-02 (0) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси т. 20 см | 100 мЗ | 1,59 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 | 4062 | 230 | 3807 | 359 | 25 |  |
| 9.1 | 408-0200 | Смесь песчано-гравийная | 100 мЗ | 1,59 | 12980 |  |  |  | 20638 |  |  |  |  | 20638 |
| 10 | ТЕР27-04-005-01 (0) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня | 1000 м2 | 0,8 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 43632 | 280 | 4571 | 640 | 38781 |  |
| И | ТЕР27-04-005-04 (0) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 15см | 1000 м2 | 12 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | 38441 | 0 | 3099 | 443 | 35341 |  |
| 12 | ТЕР27-02-0 10-02 (0) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий-бордюр | 100м | 0,63 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 3155 | 466 | 55 | 7 | 2634 |  |
| 13 | СЦМ 403-0052 (0) | Бордюр с транспортом | мЗ | 2,84 | 1901,56 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 |  |

Страница   2  из   4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕР27-02-0 10-02 | Установка бортовых | 100м | 0,6 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 3005 | 444 | 52 | 7 | 2509 |  |
|  |  | камней бетонных: при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | других видах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытий-паребрик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ 403-0052 | Паребрик | мЗ | 1,2 | 1901,56 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 2282 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия | 1000 | 0,8 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 2596 | 339 | 2053 | 257 | 204 |  |
|  |  | толщиной 4 см из | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горячих | покры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонных | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *" |
|  |  | смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | СЦМ-4 10-0001 | Смеси | т | 77,28 | 370,16 |  |  |  | 28606 |  |  |  |  | 28606 |
|  |  | асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении | 1000 | 3,2 | 3,91 | 1 | 2,91 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |
|  |  | толщины покрытия на | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 см добавлять 2см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | СЦМ-4 10-0001 | Смеси | т | 38,72 | 370,16 |  |  |  | 14333 |  |  |  |  | 14333 |
|  |  | асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство | 100 | 0,48 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 | 0,97 | 1942 | 78 | 9 | 0 | 1855 |  |
|  |  | асфальтобетонных | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытий дорожек и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | однослойных из литой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мелкозернистой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальто-бетонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смеси толщиной: 3 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении | 100 | 1,92 | 651,31 | 24,78 | 1,83 | 0 | 1251 | 48 | 4 | 0 | 1199 |  |
|  |  | толщины покрытия на | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 см добавлять 2 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27- 10-00 1-06 | Разогревание битума | 1т | 0,6 | 274,03 | 78 | 196,03 | 0 | 164 | 47 | 118 | 0 | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 27-т.ч.п.1.9 | Доставка битума | м/ч | 12,4 | 139,24 | 0 | 139,24 | 31,76 | 1727 | 0 | 1727 | 394 | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих | 1т | 0,6 | 1841,85 | 0 | 45,95 | 10,48 | 1105 | 0 | 28 | 6 | 1078 |  |
|  |  | материалов для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обмазки швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   3  из   4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | СЦМ 101-1554 (0) | Битум | 1т | 0,6 | 2114,79 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 1269 |  |
| 24 | ТЕР27-06-027-01 (0) | Добавка песка | 100 мЗ | 0,012 | 520,1 | 0 | 520,1 | 63,33 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |  |
| 25 | СЦМ 408-0076 (0) | Песок | мЗ | 1,28 | 125,81 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |  |
| ИТОГО: 193039 6282 30441 2530 92739 63577 Строка коэффициентов 7344 1256 6088 506 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кзпл-0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2

| ИТОГО: 200383 7538 36529 3036 92739 63577 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | 200383 ¦ 7538 |  | 36529 ¦ 156316 ¦ 802 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Коэф.0,94 (3, 6) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,95 | 217,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,5 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом. Коэф.0,94 (4, 5, 7, 8) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,8 | 2946,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,45 | 1657,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильные дороги. Коэф.0,94 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1,42 | 6899,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,95 | 4616,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Благоустройство при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (1,2)

| Накладные расходы | 1,04 | 1876,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,6 | 1082,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 219793,19 | 7538 | 36529 | 156316 | 802 |
| Временные здания и сооружения | 1,4% | 3077,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 222870,29 | 7538 | 36529 | 156316 | 802 |
| Зимнее удорожание | 0,5% | 1114,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 223984,64 | 7538 | 36529 | 156316 | 802 |
| Технадзор | 1,4% | 3135,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 227120,42 | 7538 | 36529 | 156316 | 802 |
| Непредвиденные затраты | 2% | 4542,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 231662,83 | 7538 | 36529 | 156316 | 802 |
| В текущих ценах ^^иег^ | 3,76 | 871052,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого ^^ШЩШЙ\ |  | 871052,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ндс ж ^^'^т, | 18% | 156789,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого Ж?7уХ^А\^ |  | 1027841,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ

Страница   4   из   4