План работ по подготовке дома по ул. ген. Плиева, 6-12,

ТСЖ "Ключ-А"

к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017г.г.

- Оштукатуривание стен на лестничных клетках.

- Побелка потолков и стен на лестничных клетках.

- Покраска труб на лестничных клетках.

- Замена разбитых окон в подъезде, обеспечение окон ручками.

- Утепление входной двери в подъезде.

- Устранение протечки дождевой воды в подъезде.

- Проверка вентиляционных каналов в квартирах и в подъезде.

- Текущие незапланированные работы, вызванные непредвиденными обстоятельствами.

Председатель ТСЖ "Ключ-А"                    Л.Г.Гнездилова