Донская. 19,27,27а,29,31. Гу^1втобусного переулка)

Благоустройство дворов гор. Владикавказа РСО-Алания (наименование стройки)

в

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Ы

(локальная смета)

на

Бйство дворов Промышленного муниципального округа г. Владикавказ (ул.Автобусный переулок 9 Л 1, .Пожарского.5. ул.Черняховского,26. ул.Гвардейская,42. ул.Металлургов, 4,6. ул.Крупская, (от ул. Иристонск

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость руб. 2283339

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 1.10.2007 г

| № | Обосновани е | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п | Эк. Маш | з/п мех. |  | Осн. з/п | Эк.маш | з/п мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| Раздел 1 . Разборка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р68-12-4 | Разборка а/бет, покрытия с помощью отбойного молотка (3465*0,05) тр-р | 1001? | 0,36 | 1 1452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 4123 | 837 | 3286 | 177 |
| 2 | 68-12-7 | Срезка поверхностного слоя а/бет дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине фризы 100мм т.сл. 0,5 см. | 1000м2 | 0,282 | 32760 | 64,54 | 5520,74 | 436,56 | 9238 | 18 | 1557 | 123 |
| 3 | 311-01-146-1 ОЗП*1,15 | Мусор строительный с погр-кой на а/самосвал вручную (скол) | Тн | 79,2 | 37,7 | 4,77 | 28,78 |  | 2986 | 378 | 2279 |  |
| Итого прямые затраты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 16347 | 1233 | 7122 | 300 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13361 | 855 | 4843 | 300 |
| Стесненные условия ОЗП-15%, ЭМ-15%, ЗПМ-15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 | 128 | 726 | 45 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 14215 | 983 | 5569 | 345 |
| Накладные расходы 104% ФОТ от (1328) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1381 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ от (1328) |  |  |  |  |  |  |  |  | 797 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 16393 | 983 | 5569 | 345 |
| В том числе прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13361 | 855 | 4843 | 300 |
| Стесненные условия |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 |  |  |  |
| Накладные |  |  |  |  |  |  |  |  | 1381 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 797 |  |  |  |
| Всего по ремонтным работам |  |  |  |  |  |  |  |  | 16393 | 983 | 5569 | 345 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Прямые затраты |  |  | 2986 | 378 | 2279 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стесненные условия ОЗП-15% г)М-15% 31 1М-15% |  |  | 399 | 57 | 342 | - |
| ИТОГО |  |  | 3385 | 435 | 2621 | - |
| Накладные расходы 1 00% (от 435) |  |  | 435 |  |  |  |
| Сметная прибыль 5 1 % (от 435) |  |  | 222 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 4042 |  |  |  |
| В том числе прямые затраты |  |  | 2986 | 378 | 2279 | - |
| Стесненные условия |  |  | 399 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 435 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 222 |  |  |  |
| Всего по общестроительным работам |  |  | 4042 | 435 | 2621 | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1. |  |  | 20435 | 1418 | 8190 | 345 |
| В том числе: Прямые затраты |  |  | 16347 | 1233 | 7122 | 300 |
| Стесненные условия труда |  |  | 1253 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 1816 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 1019 |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| \ | 1-01-013-15 | Раз-ка фунта экскаватором с емк ковша 0,5 1000м3 0,1 6233,93 284,98 5937,74 880,17 куб.м. с погр на а/самосвал | 623 | 28 | 594 | 88 |
| 2 | 1-01-014-6 | Раз-ка грунта экскаватором с емк ковша 0,25 1000м3 0,007 10033,36 391,27 9630,88 1725,94 куб.м. с погрузкой на а/самосвал гр.Пкат. | 70 | 3 | 67 | 12 |
| 3 | 1-02-057-2 | Раз-ка грунта II кат. вручную (под бордюры) 100м' 0,05 1381,38 1381,36 (35*0,*0,5) | 69 | 69 | - | - |
| 4 | 1-02-119-2 | Расчистка прибордюрной части от грунта 100м2 2,02 43,46 43,46 дерна и средней поросли вручную | 88 | 88 |  | - |
| 5 | 311-01-146-1 ОЗП-1,15 | Мусор строительный с погрузкой на Тн 24 37,7 4,77 28,78 а/самосвал вручную (грунт, дерн и поросль) | 905 | 111 | 691 |  |
| ИТОГО прямые затраты |  |  | 1755 | 299 | 1352 | 100 |
| Общестроительные работы |  |  | 1755 | 299 | 1352 | 100 |
| Стесненные условия труда ОЗП-15% ЭМ-15% ЗПМ-15% |  |  | 248 | 45 | 203 | 15 |
| Итого |  |  | 2003 | 344 | 1555 | 115 |
| Накладные расходы |  |  | 416 |  |  |  |
| 95 | % ФОТ от (151) |  | 143 |  |  |  |
| 80% ФОТ от (181) |  |  | 145 |  |  |  |
| 100% ФОТ от (128) |  |  | 128 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 209 |  |  |  |
| 50% ФОТ от (151) |  |  | 75 |  |  |  |
| 38,25% ФОТ от (181) |  |  | 69 |  |  |  |
| 51% ФОТ от (128) |  |  | 65 |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 2 |  |  | 2628 | 344 | 1555 | 115 |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 27-07-001-2 | При изменен толщ на 0,5 см добавлять (т.сл.2см) | 100м2 | 11,55 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | - | 30090 | 1145 | 85 | - |
| 1 3 | 68-10-2 | Уст-во выравнивающего слоя из а/б смеси без применен укладчиков (ограничители скорости) | ЮОтн | 1,914 | 57774,97 | 948,06 | 3503,6 | 511,44 | 110581 | 1814 | 6706 | 1062 |
| 1 4 | 68-15-03 | Ямочный ремонт а/б покрытия т.сл. 7см при площади до 25 м2 | 100м2 | 0,121 | 9704,28 | 1078,57 | 856,00 | 81,04 | 1174 | 131 | 104 | 10 |
| ИТОГО прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 435701 | 7487 | 23427 | 3070 |
| Стесненные условия ОЗП 15%, ЭМ-15%, ЗПМ-15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4637 | 1123 | 3514 | 461 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 440338 | 8610 | 26941 | 3531 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17216 |  |  |  |
| 142% ФОТ от ( 11940) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16955 |  |  |  |
| 130% ФОТ от (201) |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9820 |  |  |  |
| 80,75% ФОТ от (11940) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9641 |  |  |  |
| 89% ФОТ от (201) |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 467374 | 8610 | 26941 | 3531 |
| В том числе Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 435701 | 7487 | 23427 | 3070 |
| Стесненные условия |  |  |  |  |  |  |  |  | 4637 | 1123 | 3514 | 461 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17216 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9820 |  |  |  |
| Всего по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467374 | 8610 | 26941 | 3531 |
| Сводный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1 . Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  | 20435 | 1418 | 8190 | 345. |
| РАЗДЕЛ 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2628 | 519 | 760 | 115 |
| РАЗДЕЛ 3. Транспортные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15061 | 4 | 15035 | 9 |
| РАЗДЕЛ 4. Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 467374 | 8610 | 26941 | 3531 |
| ИТОГО: сметная |  | стоимость |  |  |  |  |  |  | 505498 | 10551 | 50926 | 4000 |
| Временные здания и сооружения 1 ,4% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7077 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 512575 |  |  |  |
| Технадзор 1 ,4% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7176 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 519751 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 10395 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 530146 |  |  |  |
| С | К. 3,65 ( инфляция) |  |  |  |  |  |  |  | 1935033 |  |  |  |
| НДС -18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 348306 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  | 2283339 |  |  |  |

СОСТАВИЛ-

ПРОВЕРИЛ —

с

Л1Л1.

Капитальный ремонт автодорог гор.Владикавказа РСОАлания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(объектная смета)

на капремонт ул.Крупская

(наименование объекта)

Сметная стоимость 6336,5 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 01.08.2007г.

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | всего |
| 1 | 2 | о | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1-1 | Покрытие автодороги | 1264,3 |  |  |  | 1264,3 |
| 2 | 1-2 | Ливневая канализация | 131,6 |  |  |  | 131,6 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1395,9 |
| •Ч | Письмо УДСБ | Временные здания и сооружения 1,4% |  |  |  | 19,5 | 1415,4 |
|  |  | Зимнее удорожание 0,5% |  |  |  | 7,1 | 1422,5 |
|  |  | Технадзор 1,4 |  |  |  | 19,9 | 1442,4 |
|  |  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  | 28,8 | 1471,2 |
|  |  | С К . 3,65 (инфляция) |  |  |  |  | 5369,9 |
|  |  | С К. 1,18 (НДС) . |  |  |  |  | 6336,5 |

Составил

Проверил

Капитальный ремонт автодорог гор.Владикавказа РСО-Алания (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1

(локальная смета)

на капитальный ремонт покрытия по ул.Крупская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектный акт

Сметная стоимость руб. 1264334

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1.01.2001 г

| № и / и | Обосновани е | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п | Эк. Маш | з/п мех. |  | Осн. з/п | Эк.маш | з/п мех |
| 1 Ра 1 2 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | // | 12 | 13 |
|  | {дел I Разборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков(тротуары 1066*0,5*0,07) | 100м1 | 0,373 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 4272 | 867 | 3405 | 184 |
|  | ТЕРр68-14- 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100п/м | 7,67 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 21370 | 5188 | 16182 | 834 |
|  | ФСЦП 311-1-146-1 ОЗП*1,15 ')М*1,1 :ШМ*1,1 | Погрузка мусора строительного на автосамосвал вручную Обоснование коэффициентов привязка к ФБР (ОПЗ*1,15,ЭМ*1,1) | Тн | 33 | 36,43 | 4,77 | 31,66 |  | 1202 | 157 | 1045 |  |
| 4 | ФСЦП 311-1-148-1 ЭМ-1,1 ЗПМ 1,1 | Мусор строительный с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,5 м3 Обоснование коэф-в привязка ФБР (ЭМ*1,1) | Тн | 74 | 3,32 |  | 3,32 | 0,35 | 246 |  | 246 | 26 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27090 | 6212 | 20878 | 1044 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25642 | 6055 | 19587 | 1018 |
| Стесненные условия ОЗП- 15%, ЭМ -15%, ЗПМ- 15% от (25642) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3846 | 908 | 2938 | 153 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 29488 | 6963 | 22525 | 1171 |
| 1 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104% от ФОТ 8 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8459 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% от ФОТ 8 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4880 |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42827 |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1448 | 157 | 1291 | 26 |
| Стесненные условия труда ОЗП - 15%, ЭМ 15%, ЗПМ -15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 | 24 | 194 | 4 |

| .х!ОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1666 | 181 | 1485 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 100% от 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |
| Сметная прибыль 51 %от 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |
| Итого общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1942 | 181 | 1485 | 30 |
| ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 44769 | 7144 | 2010 | 1201 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 27090 | 6212 | 20878 | 1044 |
| Стесненные условия труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4064 | 932 | 3132 | 157 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8642 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4973 |  |  |  |
| Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44769 | 7144 | 2010 | 1201 |
| Раздел 2 . Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 1-01-031-3 | Раз-ка грунта бульдозером мощн. 96 (130) кВт (л. с.) с перемещением грунта на 10м т. ел. 1 Осм группа грунта 3 349*9*0,1 (корыто) | 1000м3 | 0,314 | 1315,51 |  | 1315,51 | 200,38 | 413 |  | 413 | 63 |
| 6 | ТЕР 1-01-031-11 | При перемещении на каждые последующие Юм к расценке 1-01-031-3 прибавлять | 1000м3 | 0,314 | 1040,45 | - | 1040,45 | 158,48 | 327 | - | 327 | 50 |
| 7 | ТЕР 1-01-013-14 | Разработка грунта под корыто с погрузкой на самосвал эксковатором с ковшом емкостью 0,5 куб.м. группа грунта 2 (349*8*0,7) | 1000м1 | 1,954 | 4785,46 | 135,27 | 4641,23 | 688,07 | 9351 | 264 | 9069 | 1344 |
| 8 | ТЕР 1-01-014-5 | Раз-ка гр-та под въезды с погрузкой на самосвал экскаватором с емк ковша 0,25 куб.м. гр. гр-та 2 (1799 куб.м. *0,4) | 1000м3 | 0,720 | 7204,58 | 280,94 | 6914,68 | 1239,1 4 | 5187 | 202 | 4978 | 892 |
| 9 | ТЕР 1-02-057-2 | Раз-ка гр-та вручную гр. гр-та 2 (в недост мест) | 100м3 | 0,50 | 1381,38 | 1381,38 | - | - | 691 | 691 | - | - |
| 0 | ТЕР 1-02-027-2 | Планировка площадей механизированным способом, гр. гр-та 2, 349*8 | 1000м2 | 27,92 | •123,15 | - | 123,15 | 18,92 | 344 • | - | 344 | 53 |
| I 1 | ТЕР 1-02-057-2 | Раз-ка гр-та вручную гр гр-та 2 (траншея под бордюр и поребрик) (922*0,5*0,3) | 100м' | 1,383 | 1381,38 | 1381,38 | - | - | 1910 | 1910 | - | - |
| 1 2 | ТГР 1-01-014-5 | Рач-ка гр-та экскаватором с емк ковша 0,25 куб.м. гр. гр-та 2 (восстановление 8 раз-тий (10*1*1)*8) | 1000м3 | 0,08 | 7204,58 | 280,94 | 6914,68 | 1239,1 4 | 576 | 22 | 553 | 99 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18799 | 3089 | 15684 | 2501 |
| Стесненные условия труда ОЗП *15%, эМ*15%, ЗПМ*15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2816 | 463 | 2353 | 375 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 21615 | 3552 | 18037 | 2876 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% от ФОТ (2989) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2839 |  |  |  |
| 80% от ФОТ (2601) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2081 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,5% от ФОТ (2989) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270 |  |  |  |
| 38,25% от ФОТ (2601) |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 28801 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28801 |  |  |  |
| Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18800 | 3089 | 15684 | 2501 |
| Стесненные условия труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2816 | 463 | 2353 | 375 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4920 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2265 |  |  |  |
| Всего по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28801 | 3552 | 18037 | 2876 |
| Раздел 3. Транспорт грунта и строймусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 3 | ССЦ т. 2,8 | Транспорт строймусора на р-е 10км | Тн | 107 | 28,57 | - | 28,57 | - | 3057 | - | 3057 | - |
| 1 4 | ТЕР 1-01-016-3 | Работа на отвале при доставке строймусора | 1000м1 | 0,0535 | 450,65 | 35,79 | 401,41 | 71,7 | 24 | 2 | 21 | 4 |

| 5 | ССЦт.2,8 | Трансопрт грунта на р-е до 1 0 км | Тн | 5737 | 28,57 | - | 28,57 | - | 163906 | - | 163906 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 6 | ТЕР 1-01-016-2 | Работа на отвале | 1000м3 | 2,942 | 410,29 | 32,74 | 368,59 | 65,74 | 1207 | 96 | 1084 | 193 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 168194 | 98 | 168068 | 197 |
| Накладные расходы 95% от ФОТ (295) |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
| Сметная прибыль 42,5% от ФОТ (295) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  | 168599 | 98 | 168068 | 197 |
| Раздел 4 . Дорожное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 7 | ТЕР 27-04-001-2 | Уст-во подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС (3045*0,3)+(25*3*0,48) | 100м3 | 9,495 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 | 24256 | 1375 | 22733 | 2146 |
| 1 8 | СЦМ 408-0201 | Смесь ГПС (949,5* 1,22) | М3 | 1158 | 137,43 | - | - | - | 159144 | - | - | - |
| 1 9 | ТЕР 27-04-005-1 | Уст-во оснований толщ 15см из щебня фр. 40*70 однослойных (дорога, въезды, тротуары) (3045+1799+1066) кв.м. | 1000м2 | 5,910 | 20944 | 349,71 | 5713,44 | 1066,6 | 123779 | 2067 | 33766 | 6304 |
| '2 0 | ГЕР 27-04-005-4 | На каждое изменение на 1см толщ добавлять (т.сл.15) проезж часть | 1000м2 | 3045 | 17601 | - | 3874 | 799,95 | 53595 | - | 11796 | 2434 |
| 2 1 | ТЕР 27-04-005-4 | На каждое изменен на 1см толщ добавлять (въезды т. ел. 10см) | 1000м2 | 1,799 | 11734 | - | 2582,66 | 533,3 | 21109 | - | 4646 | 959 |
| 2 2 | ТЕР 27-04-005-4 | На каждое изменение толщины слоя прибавлять т.сл. 2см (тротуары) | 1000м2 | 1,066 | 2346,8 | - | 516,53 | 106,66 | 2502 | - | 551 | 114 |
| 2 3 | ТЕР 27-04-001-1 | Уст-во выравнивающего слоя из песка (дорога, тротуар, въезды) (3045+1 799+1 066)*0,05 | 100м3 | 2,955 | 2441 | 144,78 | 2288,58 | 213,04 | 7213 | 428 | 6763 | 630 |
| 2 4 | СЦМ 408-9040 | Песок для скрытых работ 295,5*1,1 | М3 | 325 | 149,48 | - | - | - | 48541 | - | - | - |
| 2 5 | ТЕР 27-02-010-2 | Установка бортовых камней при других видах покрытия (бордюр) | 100 п/м | 7,67 | 5008,1 | 739,1 | 86,94 | 11,18 | 38412 | 5669 | 667 | 86 |
|  | Счет | Камни бортовые (бордюр) | п/м | 767 | 51,83 | - | - | - | 39754 | - | - | - |
| 2 6 | ТЕР 27-02-010-2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (поребрик) | 100 п/м | 1,55 | 5008,1 | 739,1 | 86,94 | 11,18 | 7762 | 1146 | 135 | 17 |
|  | Счет | Камни бортовые (поребрик) | п/м | 155 | 34,8 | - | - | - | 5394 | - | - | - |
| 2 7 | 27-06-020-2 | Уст-во а/бет покрытия т.сл. 4см из горячих а/б смесей (проезжая часть) | 1000м2 | 3,045 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,66 | 9880 | 1290 | 7813 | 979 |
|  | Счет | Битум | Тн | 0,029 | 2412,84 | - | - | - | 70 | - | - | - |
|  | 410-0034 | Асфальт | Тн | 308,8 | 370,16 | - | - | - | 114305 | - | - | - |
| 2 8 | 27-06-021-2 | При изменен толщ на 0,5см добавл (т.сл. Зсм) | 1000м2 | 3,045 | 22,5 | 6 | 16,5 | - | 68 | 18 | 50 | - |
|  | Счет | Битум | Тн | 0,022 | 2412,84 | - | - | - | 53 | - | - | - |
|  | 410-0034 | Асфальт | Тн | 221 | 370,16 | - | - | - | 81805 | - | - | - |
| 2 9 | 27-07-001-1 | Уст-во а/б покрытий тр-ов т.сл. Зсм | 100м2 | 10,66 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 | 0,97 | 43119 | 1721 | 191 | 10 |
| 3 0 | 27-07-001-2 | При измен толщ на 0,5см добавлять (2см) | 100м2 | 10,66 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | - | 27772 | 1057 | 78 | - |
| 3 1 | 27-06-020-2 Счет 410-0034 | Уст-во а/б покрытий въездов т.сл. 4см из горячих а/б смесей (въезды) Битум Асфальт | 1000м2 Тн Тн | 1,799 0,017 183 | 3244,82 2412,84 370,16 | 423,6 | 2566 | 321,56 | 5837 41 67759 | 762 | 4616 | 578 |

Капитальный ремонт автодорог гор.Владикавказа РСО-Алания (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-2

(локальная смета)

на ливневую канализацию по ул.Крупская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 131.637 тыс.руб

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1.01.2000 г

| № п / 11 | Обосновани е | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п | Эк.Маш | з/п мех. |  | Осн. з/п | Эк.маш | з/п мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | // | 72 | 13 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 1-01-003-15 | Раз-ка гр-та в отвал экскаваторами с ковшом вместим 0,5 куб.м., группа фунтов 3 | 1000м1 | 0,107 | 4312,3 | 154,55 | 4157,75 | 580,98 | 461 | 16 | 445 | 62 |
| 2 | ТЕР 1-02-057-3 ОЗП*1,2 Т3*1,2 | Доработка гр-та вручную в траншеях глубиной до 2-х м без креплений с откосами гр-па гр-та 3. Обоснование коэффициентов: Новый коэффициент (ОЗП*1,2) | ЮОм3 | 0,35 | 2669,47 | 2669,47 |  |  | 934 | 934 |  |  |
| 3 | СЦМ 408-0200 | Стоимость и привоз гравийно-песчаной смеси | м'1 | 106,5 | 129,8 | - | - | - | 13823 | - | - | - |
| 4 | ТЕР 1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей песчано-гравийной смесью | 100м3 | 0,12 | 835,92 | 835,92 | - | - | 100 | 100 | - | - |
| 5 | ТЕР 1-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с.) , песчано-гравийная смесь. | 1000м1 | 0,0945 | 626,58 |  | 626,58 | 137,75 | 59 |  | 59 | 13 |
| 6 | ТЕР 1-01-033-8 | При перемещении грунта на последующие 5м добавлять к норме 01-01-033-2 | 1000м1 | 0,0945 | 309,4 | - | 309,4 | 68,02 | 29 | - | 29 | 6 |
| 7 | ТЕР 1-02-001-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см | 1000м1 | 0,0945 | 1637,02 |  | 1637,02 | 285,49 | 155 |  | 155 | 27 |
| 8 | ТЕР 1-01-013-14 | Погрузка грунта на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 куб.м., группа грунтов 2 | 1000м1 | 0,142 | 4785,46 | 135,27 | 4641,23 | 688,07 | 679 | 19 | 659 | 98 |
| Раздел 2. Общест |  | роительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 23-01-001-1 | Устройство основания песчаного | Юм1 | 0,57 | 1773,64 | 95,68 | 33,68 | 4,05 | 1011 | 54 | 19 | 2 |
| 1 0 | ТЕР 22-01-001-7 | Укладка а/цем труб диам. 400 мм | ЮОм | 0,8 | 25220,38 | 7072,67 | 9421,44 | 1033,92 | 20176 | 5658 | 7537 | 827 |
| 1 1 | ТЕР 22-01-001-3 | Прокладка а/ц труб диам 200 мм | ЮОм | 0,35 | 10606,23 | 4224,21 | 2641,22 | 296,72 | 3712 | 1478 | 924 | 104 |

| 1 2 | Счет | Стоимость а/ц труб д 400 мм | п/м | 80 | 191,7 | - | - | - | 15336 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 | Счет | Стоимость а/ц трубы диам 200 мм | п/м | 35 | 142,5 | - | - | - | 4987 | - | - | - |
| 1 4 | СЦМ 103-0732 | Стоимость муфты | Шт | 10 | 188,89 | - | - | - | 1889 | - | - | - |
| 1 5 | ТЕР 23-03-007-3 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам 1,0 м в грунтах сухих | 10 м3 ж/б констру кций | 0,12 | 18217,13 | 1609,48 | 3707,66 | 457,42 | 2186 | 193 | 445 | 55 |
| 1 6 | ТЕР 7-02-002-05 | Установка лотка дождеприемника | м3 | 0,37 | 428,13 | 94,99 | 245,79 | 31,29 | 158 | 35 | 91 | И |
| 1 7 | Счет | Стоимость лотка дождеприемника | Шт | 1 | 2400 | - | - | - | 2400 | - | - | - |
| 1 8 | СЦМ 103-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | Шт | 9 | 644,12 | - | - | - | 5797 | - | - | - |
| 1 9 | ТЕР 6-01-005-1 | Наращивание горловин колодцев | 100м3 | 0,025 | 78781,83 | 4289,24 | 3861,8 | 535,96 | 1969 | 107 | 96 | 13 |
| 2 0 | ТЕР 7-06-001-1 | Укладка плит перекрытия | 100м1 | 0,0714 | 19657,33 | 3938,46 | 7660,27 | 866,57 | 1403 | 281 | 547 | 62 |
| 2 1 | СЦМ 445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 7,14 | 1550,93 | - | - | - | 11074 | - | - | - |
| 2 2 | ТЕР 23-04-011-1 | Установка люка | 1шт | 21 | 18,77 | 12,98 | 5,18 | - | 394 | 272 | 109 | - |
| 2 3 | СЦМ 103-0754 | Люк чугунный тяжелый | Шт | 21 | 619,04 | - | - | - | 13000 | - | - | - |
| Раздел 3. Транспортировка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 | ссцт 8 | Транспортировка грунта | Т | 277 | 28,57 | - | - | - | 7914 | - | 7914 | - |
| 2 3 | ТЕР 1-01-016-2 | Работа на отвале, группа фунтов 2-3 | 1000м1 | 0,142 | 410,29 | 32,74 | 368,59 | 65,74 | 58 | 5 | 52 | 9 |
| ИТОГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109704 | 9152 | 19081 | 1289 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109704 | 9152 | 19081 | 1289 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 109704 | 9152 | 19081 | 1289 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12937 |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 255) |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 1034) |  |  |  |  |  |  |  |  | 827 |  |  |  |
| 130,0% (от 9032) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11742 |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 120) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8996 |  |  |  |
| 50% ФОТ (255) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |
| 45% ФОТ (1034) |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |
| 89% ФОТ (9032) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8038 |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 120) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 343) |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |
| ИТОГО общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 131637 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 131637 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12937 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8038 |  |  |  |
| ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 131637 |  |  |  |
| Всего по СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 131637 |  |  |  |

Проверил

Составил