Гранд-СМЕТА

'/	-/	х	/Со 1^.

жаруор-^фг

нализации и оповещения в Детской поликлинике № 2 г. Владикавказ, пр. Коста, 84

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВМУЗ Детская поликлиника №2 г. Владикавказ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18-08

(локальная смета)

(7   /

Основание:

Сметная стоимость руб.

Средства на оплату труда руб.

400 000,00 14871

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм 10-08-001-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 | 285,3 | 277,68 | 0,25 |  |  | 285 | 277,68 | 0,25 |  | 24 | 24 |
| 2 | ТЕРмЮ-08-001-5 | Прибор ПС на 1 луч | шт. | 1 | 71,47 | 67,44 | 0,21 |  |  | 71 | 67,44 | 0,21 |  | 6 | 6 |
| 3 | ТЕРмЮ-02-016-5 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до 70 | 1 номер | 1 | 144,79 | 56,95 | 16,36 | 1,97 |  | 145 | 56,95 | 16,36 | 1,97 | 4,47 | 4,47 |
| 4 | ТЕРмЮ-02-016-6 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания л- ^ | шт. | 1 | 799,47 | 128,67 | 42,34 | 5,09 |  | 799 | 128,67 | 42,34 | 5,09 | 10,1 | 10,1 |
| 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 10-08-003-1 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 71 | 127,84 | 123,64 | 0,21 |  |  | 9077 | 8778,44 | 14,91 |  | И | 781 |
| 7 | ТЕРмЮ-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 172 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 4276 | 3804,64 | 43 |  | 2 | 344 |
| 9 | ТЕРм 10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 7 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 86 | 77,42. | 0,63 |  | 1 | 7 |
| 10 | ТЕРмЮ-08- 002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 6 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 149 | 132,72 | 1,5 |  | 2 | 12 |
| 11 | ТЕРмЮ-04-066-6 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 4 | 19934 | 61,08 |  |  |  | 797 | 244,32 |  |  | 6 | 24 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТЕРм8-02-402-1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100м | 5,4 | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 |  | 5224 | 893,11 | 3282,82 | 402,68 | 15,3 | 82,62 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20910 | 14461,39 | 3402,02 | 409,74 |  | 1295,19 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20910 | 14461,39 | 3402,02 | 409,74 |  | 1295,19 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20910 | 14461,39 | 3402,02 | 409,74 |  | 1295,19 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3047 |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3402 |  | 3402,02 |  |  |  |
| Итого ФОТ ' - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14871 | 14461,39 |  | 409,74 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12121 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 13 33 1,02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10665 |  |  |  |  |  |
| 92,00% ФОТ (от 244,32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 295,79) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 13 33 1,02) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7999 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (ог 1540,11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42031 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20910 | 14461,39 | 3402,02 | 409,74 |  | 1295,19 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3047 |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3402 |  | 3402,02 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14871 | 14461,39 |  | 409,74 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12121 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42031 |  |  | * |  |  |
| Раздел 2. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Счет | Прибор приемо-контрольный "Сигнал-20" |  | 1 | 2377 |  |  |  |  | 2377 |  |  |  |  |  |
| 18 | Счет | Пульт програмирования С-200Р , |  | 1 | 2953 |  |  |  |  | 2953 |  |  |  |  |  |
| 19 | Счет | Микшер-усилитель, опция ЖА-1240А + ЖЯ-10 |  | 1 | 21587 |  |  |  |  | 21587 |  |  |  |  |  |
| 20 | Счет | Блок питания |  | 1 | 2288 |  |  |  |  | 2288 |  |  |  |  |  |
| 21 | Счет | Встраиваемый модуль .ЮМ- ГО А |  | 1 | 9258 |  |  |  |  | 9258 |  |  |  |  |  |
| 22 | Счет | Оповещатель речевой, настенный 8^8-03 |  | 71 | 820 |  |  |  |  | 58220 |  |  |  |  |  |
| 23 | Счет | Бокс под аккумуляторы 2х 1 7Ач |  | 1 | 742 |  |  |  |  | 742 |  |  |  |  |  |
| 24 | Счет | Аккумуляторная батарея 12Ач, 12В |  | 2 | 551 |  |  |  |  | 1102 |  |  |  |  |  |
| 25 | Счет | Аккумуляторная батарея 17Фч, 24В |  | 2 | 1254 |  |  |  |  | 2508 |  |  |  |  |  |
| 26 | Счет | Датчик дымовой ИП 212-58 |  | 172 | 294 |  |  |  |  | 50568 |  |  |  |  |  |
| 27 | Счет | Извещатель ручной ИПР-3 СУ |  | 7 | 131 |  |  |  |  | 917 |  |  |  |  |  |
| 28 | Счет | Табло световое Блик С-24 "Выход" |  | 6 | 121 |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  |  |
| 29 | Счет | Табло светозвуковое Блик ЗС-24 "Пожар" |  | 2 | 238 |  |  | » |  | 476 |  |  |  |  |  |
| 30 | Счет | Табло светозвуковое Блик ЗС-24 "Выход" |  | 2 | 238 |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 456789 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Счет | Короб 40x20 180 21 | 3780 |  |  |  |  |  |
| 32 | Счет | Короб 20x1 2 430 12 | 5160 |  |  |  |  |  |
| 36 | Счет | Провод ШВВП 2*0,75 1 80 5,93 | 1067 |  |  |  |  |  |
| 37,1 | Счет | Провод КПСВВ 1*2*0,5 760 10 | 7600 |  |  |  |  |  |
| 38 | Счет | Коробка коммутационная У К-2П , 100 6,14 | 614 |  |  |  |  |  |
| 39 | Счет | Реле Ршёег Туре 55.34 , 1 193 | 193 |  |  |  |  |  |
| 40 | Счет | Выключатель ОЕ363 1 247 | 247 |  |  |  |  |  |
| 41 | Счет | Дистанционный контролер ЖС- 10 1 1234 | 1234 |  |  |  |  |  |
| 42 | Счет | Дюбель пластиковый 6x35 1550 0,25 | 388 |  |  |  |  |  |
| 43 | Счет | Саморез 3,5x35 1550 0,3 | 465 |  |  |  |  |  |
| Итого | прямые затраты по разделу 2 |  | 174946 |  |  |  |  |  |
| Вид работ не задан |  |  | 174946 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 174946 |  |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  | 174946 |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  | А |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 174946 |  |  |  |  |  |
| итого |  |  | 174946 |  |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  | 174946 |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  | 174946 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты |  | по смете | 195856 | 14461,39 | 3402,02 | 409,74 |  | 1295,19 |
| Монтажные работы * |  |  | 20910 | 14461,39 | 3402,02 | 409,74 |  | 1295,19 |
| ИТОГО |  |  | 20910 | 14461,39 | 3402,02 | 409,74 |  | 1295,19 |
| Итого материалы |  |  | 3047 |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  | 3402 |  | 3402,02 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  | 14871 | 14461,39 |  | 409,74 |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 12121 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 13 |  | 331,02) | 10665 |  |  |  |  |  |
| 92,00% ФОТ (от 244,32) |  |  | 225 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 295,79) |  |  | 1231 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 13 |  | 331,02) | 7999 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1540, И) |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  | 42031 |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО материалы | 174946 |  |  |  |  |  |
| Итого материалы | 174946 |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Материалы | 174946 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 195856 | 14461,39 | 3402,02 | 409,74 |  | 1295,19 |
| Итого материалы | 177992 |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 3402 |  | 3402,02 |  |  |  |
| Итого ФОТ | 14871 | 14461,39 |  | 409,74 |  |  |
| Накладные расходы | 12121 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 216977 |  |  |  |  |  |
| Перевод работ в текущие цены (42031*3,92) | 164762 |  |  |  |  |  |
| Материалы в текущих ценах 4 | 174946 |  |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах | 339707 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 61147 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 400855 |  |  |  |  |  |
| Скидка | '855 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 400 000 |  |  |  |  |  |

Страница 4