Дом Ветеранов.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ремонт фасада здания.

Основание:

Сметная стоимость   руб. 335 206

Средства на оплату труда руб. 11710

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ:

УПРАВЛЕНИЕ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,03 | 6143,99 | 3453,91 | 2,31 |  | 184 | 104 |  |  |
| 2 | ТЕРр61-25-4 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с рустами с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхности | 5,54 | 1658,62 | 223,15 | 1419,43 | 126,81 | 9189 | 1236 | 7864 | 703 |
| 3 | ТЕР8-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 1 6 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6 | 837,01 | 431,09 | 5,18 |  | 5022 | 2587 | 31 |  |
| 3,1 | ТЕРр69-06-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100м2 вертикальной проекции | 0,634 | 9100,34 | 1368,11 | 177,74 |  | 5770 | 867 | ИЗ |  |
| 4 | ТЕР13-03-001-13 прим | Огрунтовка фасада составом повышенной адгезии (первый слой) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 6,2 | 1923,43 | 104,94 | 10,41 | 0,12 | 11925 | 651 | 65 | 1 |
| 5 | ТЕР13-03-001-14 прим | Огрунтовка фасада составом повышенной адгезии (последующий слой) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 6,2 | 1858,78 | 112,46 | 10,41 | 0,12 | 11524 | 697 | 65 | 1 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРр62-26-10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 6,2 | 1217,25 | 167,18 | 81,59 |  | 7547 | 1037 | 506 |  |
| 7 | ТЕРр62-43-1 | Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов | 100 м2 площади оконных проемов | 1,36 | 162,49 | 151,59 |  |  | 221 | 206 |  |  |
| 8 | ТЕРр62-28-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза | 100 м2 кровли | ОД | 734,29 | 113,36 | 0,91 |  | 73 | 11 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,19 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 1267 | 751 | 5 | 3 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 52722 | 8147 | 8649 | 708 |
| 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15,ЭМ=1,15,ЗПМ=1,15,ТЗ=1,15,ТЗМ=1, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2519 | 1222 | 1297 | 106 |
| 7. Ремонт объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15,ЭМ=1,15,ЗПМ=1,15,ТЗ=1,15,ТЗМ::=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2897 | 1405 | 1492 | 122 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 58139 | 10774 | 11438 | 936 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10924 |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 3 699,03) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2922 |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 342 1,31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4174 |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 1 146,61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 1 785,38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1607 |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 658,42) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1327 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7239 |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 6 504,06) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3252 |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 342 1,31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2737 |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 1 785,38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76302 |  |  |  |
| Перевод в цены 2-го квартала 2007 г. (76 302,00 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 278503 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5570 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 284073 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 51133 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 335206 |  |  |  |

Составил

Страница 2

Ремонт Административного Здания в пос. Редант-2 (наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:    За

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-07

(локальная смета)

на ремонтные работы

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	497823,47 руб.

Средства на оплату труда	14132,09 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРрбЫО-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,2 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 |  | 674,8 | 405,7 | 0,24 |  | 201,84 | 40,368 |  |  |
| 2 | ТЕРр61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,1 | 6844.6 | 4154,52 | 2 31 |  | 684,46 | 415,45 | 0,23 ' |  | 389 | 38,9 |  |  |
| 3 | ТЕРр62-4Ы | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2 расчищенн ой поверхнос ти | 7,8 | 186,58 | 186,58 |  |  | 1455,32 | 1455,32 |  |  | 20,8 | 162,24 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей : компаундом ЭД-20 (первый слой) | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 7.8 | 1923.43 | 104.94 | 10,41 | 0.12 | 15002.75 | 818.53 | 81.2 | 0.94 | 9.07 | 70.746 | 0,04 | 0,312 |
| 5 | ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 обработан ной поверхнос ти | 7,8 | 389,11 | 42,51 | 18,71 |  | 3035,06 | 331,58 | 145,94 |  | 4,29 | 33,462 | 0.01 | 0,078 |
| 6 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 7,8 | 1183,42 | 144,59 | 70,35 |  | 9230,68 | 1127,8 | 548,73 |  | 14,59 | 113,802 | 0,1 | 0,78 |
| 7 | ТЕРр69-06-01 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100м2 вертикальн ой проекции | 7 | 9100,34 | 1368,11 | 177,74 |  | 63702,38 | 9576,77 | 1244,18 |  | 128,1 | 896,7 | 2,4 | 16,8 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 93785 | 14131,15 | 2020,52 | 0,94 |  | 1356,22 |  | 17,97 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11188 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7230 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1359 | 821,15 | 0,47 |  |  | 79,27 |  |  |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 82 1 , 1 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 649 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 821,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2419 |  |  |  |  | 79,27 |  |  |
| Малярные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13721 | 2914,7 | 694,67 |  |  | 309,5 |  | 0,86 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 914,70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2332 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 914,70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого г «яиттапитлмм тд гчм ттгтп^т ттию |  |  |  |  |  |  |  |  | 17510 |  |  |  |  | Я09,5 |  | 0,86 |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 | 818,53 | 81,2 | 0.94 |  | 70,75 |  | 0,3 1 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 819,47) |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 819,47) |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см, прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 16314 |  |  |  |  | 70.75 |  | 0.31 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63702 | 9576,77 | 1244,18 |  |  | 896,7 |  | 16,8 |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 9 576,77) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7470 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 576,77) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4788 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 75961 |  |  |  |  | 896,7 |  | 16,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 112203 |  |  |  |  | 1356,22 |  | 17,97 |

| . 1 2 | 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 77634 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 14132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 11188 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 7230 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 1 12 203.27 * 3.76 |  | 421884 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  | 75939 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  | 497823 |  |  |  |  | 1356,22 |  | 17,97 |

Составил Проверил