Смета ^№-1-07 Смета на установку КТПН и прокладку КЛ-6 кВпо ул. Горняков

Полная сметная стоимость в тыс.руб-572,2 в том числе:

монтажные работы-255,4 материал-316,8

| № | Основание | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Прямые затраты | ОЗМ | мм |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | ОЗП | Прямые затраты | ОЗМ | Всего м/м | ОЗП |
| 1 | 08-02-165-7 | Муфта концевая до 10 кВ сеч. до 120 мм2 | шт | 2 | 1657,89 | 243,32 | 1291,89 | 144,97 | 3315,78 | 486,64 | 2583,78 | 289,94 |
| 7 | 1-02-058-3 | Разработка грунта | ЮОмЗ | 1,5 | 3686,67 | 3686,67 |  |  | 5530,01 | 5530,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1-02-061-3 | Засыпка траншей | ЮОмЗ | 1,3 | 1040,6 | 1040,6 |  |  | 1352,78 | 1352,78 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 08-02-143-1 | Покрытие кабеля кирпичом | 100м | 4,5 | 1116,52 | 72 | 1044,52 | 137,5 | 5024,34 | 324,00 | 4700,34 | 618,75 |
| 5 | 08-02-143-1 | Покрытие кирпичом | 100м | 4,5 | 3686,67 | 3686,67 |  |  | 16590,02 | 16590,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8-02-148-4 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях , масса 1 м. до 6 кВ. | 100м | 4,5 | 905,16 | 580,65 | 172,7 | 75,47 | 4073,22 | 2612,93 | 777,15 | 339,62 |
|  |  | Стоимость монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 35886,14 | 26896,37 | 8061,27 | 1248,31 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28144,67 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 95% |  |  |  |  |  |  | 26737,44 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65% |  |  |  |  |  |  | 18294,0 |  |  |  |
|  |  | Итого монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 73176,1 |  |  |  |
|  |  | С коэф. 2004 -3,49 |  |  |  |  |  |  | 255384,74 |  |  |  |
| 1 |  | Материалы не учтенные ценников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кабель АСБ-Зх95 | м | 500 | 600 |  |  |  | 300000,00 |  |  |  |
| 3 |  | КнТП ЮкВ | шт | 2 | 5800 |  |  | * | 11600,00 |  |  |  |
| 4 |  | КвТПЮкВ ' | шт | 1 | 5200 |  |  |  | 5200,00 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  | 316800,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  | 572184,74 |  |  |  |

Смеха № 2-07 Восстановление ВЛ- 6 кВ от ТП- "МТФ" до ТП-323 водозабора пос. Заводской

Полная сметная стоимость в тыс. руб

объекта	- 476,4

в т.ч.

монтаж	- 164,1

материал	-312,2

| № | Основание | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Прямые затраты | ОЗМ | мм. |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | ОЗП | Прямые затраты | ОЗМ | Всего м/м | ОЗП |
| 1 | 8-01-072-1 | Разработка грунта | ЮОмЗ | 0,98 | 3686,67 | 3686,67 |  |  | 3612,94 | 3612,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8-01-072-3 | Засыпка | ЮОмЗ | 0,98 | 1040,6 | 1040,6 |  |  | 1019,79 | 1019,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 8-02-167-8 | Муфта соединительная до 10 кВ сеч. 120мм2 | шт | 2 | 2412,05 | 94,66 | 4,60 | 0,00 | 9648,20 | 378,64 | 18,40 | 0,00 |
| 4 | 08-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле | 100м | 3,4 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 | 161,83 | 4428,91 | 249,32 | 4179,59 | 550,22 |
| 5 | 08-02-143-1 | Покрытие кабеля кирпичом | 100м | 3,4 | 1116,52 | 72 | 1044,52 | 137,50 | 3796,17 | 244,80 | 3551,37 | 467,50 |
| 6 | 8-02-141-4 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях , масса 1 м. до 6 кВ. | 100м | 3,4 | 1463,53 | 241,11 | 1099,74 | 119,68 | 4976,00 | 819,77 | 3739,12 | 406,91 |
| 7 | 33-04-009-5 | Подвеска проводов ВЛ- 6 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 | 1км | 1,5 | 3183,72 | 626,10 | 2169,56 | 359,75 | 4775,58 | 939,15 | 3254,34 | 539,63 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 32257,59 | 7264,41 | 14742,82 | 1964,26 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 32257,59 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9228,67 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 95% |  |  |  |  |  |  | 8767,24 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65% |  |  |  |  |  |  | 5998,64 |  |  |  |
|  |  | Итого монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 47023,47 |  |  |  |
|  |  | С коэф. 2007 года- 3,49 |  |  |  |  |  |  | 164111,91 |  |  |  |
|  | Итого по 2 разделам |  |  |  |  |  |  |  | 164112 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод АС - 70 |  | м | 1500 | 39,00 |  |  |  | 58500,00 |  |  |  |
| 2 | Кирпич |  | шт | 2940 | 3,50 |  |  |  | 10290,00 |  |  |  |
| 3 | Изолятор штыревой ШФ10-Г |  | шт. | 180 | 155,00 |  |  |  | 27900,00 |  |  |  |
| 4 | Кабель АСБ 3x120 |  | м | 340 | 600,00 |  |  |  | 204000,00 |  |  |  |
| 5 | Муфта 10 СтП 120/240 мм2 |  | шт | 2 | 5800,00 |  |  |  | 11600,00 |  |  |  |
|  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 312290,00 |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  | 476402,0 |  |  |  |

Смета № 3-07

Полная сметная стоимость

объекта	- 1788,00 тыс. руб.

в т.ч.

монтаж	- 609,0 тыс. руб.

материал	-1179,0

Установка двух КТПН- 400/6/0,4 кВ п. Заводской

|  | Основание | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Прямые затраты | ОЗМ | мм |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | ОЗП | Прямые затраты | ОЗМ | Всего м/м | ОЗП |
|  | 1. Установка КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33-04-028-3 | Устройство фундаментов для КТПН шкафного типа | шт | 2 | 468,32 | 120,51 | 344,72 | 38,43 | 936,64 | 241,02 | 689,44 | 76,86 |
|  | 8-01-025-1 | Подстанция комплектная доЮ кВ | шт | 2 | 1816,85 | 341,75 | 1186,11 | 130,32 | 1816,85 | 341,75 | 1186,11 | 130,32 |
|  | 8-01-062-2 | Трансформатор силовой до 3 т. | шт | 2 | 2916,87 | 332,91 | 1215 | 151 . | 5833,74 | 665,82 | 2430,00 | 302/ v |
|  | 8-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали до 16 мм | 10шт | 2 | 633,49 | 89,61 | 57 | 5 | 1266,98 | 179,22 | 114,00 | 10,00 |
|  | 8-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из круглой стали до 14 мм | 100м | 0,8 | 813,42 | 205,39 | 62 | 4,54 | 650,74 | 164,31 | 49,60 | 3,63 |
|  | 1-02-057-3 | Разработка грунта мех способом в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | ЮОмЗ | 0,8 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 1779,65 | 1779,65. | 0,00 | 0,00 |
|  | 1-02-061-3 | Засыпка мех способом траншей, пазух котлованов и ям | ЮОмЗ | 0,8 | 1040,6 | 1040,6 | С |  | 832,48 | 832,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. ВЛ- 6/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-01-072-1 | Разработка грунта | ЮОмЗ | 4,6 | 3686,67 | 3686,67 |  |  | 16958,68 | 16958,68 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8-01-072-3 | Засыпка | ЮОмЗ | 4,6 | 1040,6 | 1040,6 |  |  | 4786,76 * | 4786,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | 08-02-165-7 | Муфта концевая'до 10 кВ сеч. до 120 мм2 | шт | 2 | 1657,89 | 243,32 | 1292 | 145 | 3315,78 | 486,64 | 2584,00 | 290,00 |
|  | 08-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле | 100м | 6,2 | 1302,62 | 73,33 | 122 | 161 | 8076,24 | 454,65 | 756,40 | 998,20 |
|  | 08-02-143-1 | Покрытие кирпичом | 100м | 6,2 | 3686,67 | 3686,67 |  |  | 22857,35 | 22857,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8-02-148-4 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях , масса 1 м. до 6 кВ. | 100м | 6,2 | 905,16 | 580,65 | 173 | 75 | 5611,99 | 3600,03 | 1072,60 | 465,00 |
|  | 3304-003-1 | Установка опор одностоечных | 1 опора | 14 | 191,08 | 38,68 | 132,94 | 15,14 | 2675,12 | 541,52 | 1861,16 | 211,96 |
|  | 33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе одностоечных опор | 1 опора | 14 | 54,90 | 4,13 | 50,77 | 7,45 | 768,60 | 57,82 | 710,78 | 104,30 |

№4-07

Полная сметная .стоимость в тыс.р^_ЙГГТ .„ в том числе: монтажные работы-119,3

материал-322,8

Реконструкция линий 0,4 кВ по п. Заводской

| Е | Основание | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Прямые затраты | ОЗМ | мм |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | ОЗП | Прямые затраты | ОЗМ | Всего м/м | ОЗП |
| 1 | 33-04-008-1 | Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода А-25. Демонтаж коэф.-0,5 | 1км | 3,2 | 778,31 | 188,71 | 404,11 | 72,3 | 1245 | 302 | 647 | 116 |
| 2 | 33-04-008-1 | Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода А-35. Демонтаж коэф.-0,5 | 1км | 1,6 | 778,31 | 188,71 | 404,11 | • 72,3 | 623 | 151 | 323 | 58 |
| 3 | 33-04-008-1 | Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода А-50. | 1км | 6,8 | 778,31 | 188,71 | 404,11 Г | 72,3 | 5293 | 1283 | 2748 | 492 |
| 4 | 8-02-149-1 | Кабели подвешиваемые на троссе, до 1кг | 100м | 4 | 4830,13 | 249,96 | 3365,31 | 353,27 | 19321 | 1000 | 13461 | 1413 |
| 5 | 3304-003-1 | Установка опор одностоечных | 1 опора | 10 | 191,08 | 38,68 | 132,94 | 15,14 | 1911 | 387 | 1329 | 151 |
| 6 | 33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе одностоечных опор | 1 опора | 10 | 54,9 | 4,13 | 50,77 | 7,45 | 549 | 41 | 508 | 75 |
| 7 | 33-04-016-5 | Развозка по трассе материалов оснастки | 1 опора | 10 | 14,68 | 2,35 | 12,33 | 2,17 | 147 | 24 | 123 | 22 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 26482 | 2736 | 17179 | 2079 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 26482 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4815 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 95% |  |  |  |  |  |  | 4574 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65% |  |  |  |  |  | * | 3130 |  |  |  |
|  |  | Итого монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 34186 |  |  |  |
|  |  | С коэф. 2005 года- 3,49 |  |  |  |  |  |  | 119309 |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель АВВГ 4x95 |  | м | 400 | 200 |  |  |  | 80000 |  |  |  |
| 2 | Провод А-50 |  | м | 6800 | 22 |  |  |  | 149600 |  |  |  |
| 3 | Тросе |  | м | 400 | 13 |  |  |  | 5200 |  |  |  |
| 4 | Опора с траверсами |  | шт | 10 | 8800 |  |  |  | 88000 |  |  |  |
|  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 322800 |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  | 442109 |  |  |  |

|  | 33-04-016-5 | Развозка по трассе материалов оснастки | 1 опора | 14 | 14,68 | 2,35 | 12,33 | 2,17 | -205,52 | 32,90 | 172,62 | 30 ^° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 33-04-015-1 | Устройство заземления опор | 1м | 180 | 4,60 | 1,75 | 1,52 | 0,16 | 828,00 | 315,00 | 273,60 | 28,80 |
| 19 | 33-04-008-1 | Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода А-50. | 1км | 2,3 | 778,31 | 188,71 | 404,11 | 72,30 | 1790,11 | 434,03 | 929,45 | 166,29 |
| 20 | 33-04-008-1 | Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода АС-70. | 1км | 1,2 | 778,31 | 188,71 | 404,11 | 72,30 | 933,97 | 226,45 | 484,93 | 86,76 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 81925,20 | 54956,08 | 13314,69 | 2904,50 |
|  |  | Монтажные работы |  |  | • |  |  |  | 81925,20 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57860,58 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 95% |  |  |  |  |  |  | 54967,55 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65% |  |  |  |  |  |  | 37609,38 |  |  |  |
|  |  | Итого монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 174502,13 |  |  |  |
|  |  | С коэф. 2007 года- 3,49 |  |  |  |  |  |  | 609012,43 |  |  |  |
|  | Итого по 2 разделам |  |  |  |  |  |  |  | 609012 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0, 4кВ наружной установки КТПН-400/6/0,4кВ -95 У1 (Бесланский завод) |  | к-т | 1 | 239000,00 |  |  | - | 239000,00 |  |  |  |
| 2 | Трансформатор ТМГ - 400/6/0,4кВ |  | шт. | 1 | 196000,00 |  |  |  | 1-96000,00 |  |  |  |
| 3 | Опора в/в с траверсами |  | шт. | 14 | 16000,00 |  |  |  | 224000,00 |  |  |  |
| 4 | Провод АС - 70 |  | м | 1200 | 39,00 |  |  |  | 46800,00 | ' |  |  |
| 5 | Провод А-50 |  | м | 2300 | 23,00 |  |  |  | 52900,00 |  |  |  |
| 6 | Металл для заземления, опор, КТПН - 400/6 и сетчатого ограждения |  | тн | 0,6 | 18000,00 |  | ^ |  | 10800,00 |  |  |  |
| 7 | Изолятор штыревой ШФ10-Г |  | шт. | 180 | 155,00 |  |  |  | 27900,00 |  |  |  |
| 8 | Кабель АСБ 3x95 |  | м | 620 | 600,00 |  |  |  | 372000,00 |  |  |  |
| 9 | Муфта КвТП-10 кВ |  | шт | 2 | 4800,00 |  |  |  | 9600,00 |  |  |  |
|  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 1*79000,00 |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1788012,0 |  |  |  |

Смета № 5-07

Полная сметная стоимость тыс. руб

объекта	- 483,1

в т.ч.

монтаж	-140,6,0

материал	- 342,5

Реконструкция уличного освещения

| № | Основание | Наименование работ * | Ед. изм | Кол-во | Прямые затраты | ОЗМ | мм |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | ОЗП | Прямые затраты | ОЗМ | Всего м/м | ОЗП |
| 1 | 8-02-369-1 | Светильники .устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания, демонтаж коэф.-0,5 | шт | 130 | 126,19 | 13,89 | 54,16 | 5,77 | 8202,35 | 902,85 | 3520,40 | 375,05 |
|  | 8-02-369-3 | Светильники .устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными. | шт | 130 | 138,89 | 22,11 | 59 | 6 | 18055,70 | 2874,30 | 7670,00 | 780,00 |
| 3 | 8-02-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м, до1кг | 100м | 6 | 728,12 | 137,14 | 515 | 46 | 4368,72 | 822,84 | 3090,00 | 276,00 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 30626,77 | 4599,99 | 14280,40 | 1431,05 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 30626,77 |  |  |  |
|  |  | ФОТ | ^ |  |  |  |  |  | 6031,04 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 95% | г |  |  |  |  |  | 5729,49 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65% |  |  |  |  |  |  | 3920,18 |  |  |  |
|  |  | Итого монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 40276,44 |  |  |  |
|  |  | С коэф. 2007 года- 3,49 |  |  |  |  |  |  | 140564,78 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | •вен'ЛьникЖКУ 21-250 |  | ШТ | 130 | 2300,00 |  |  |  | 299000,00 |  |  |  |
|  | ;1ампа ДНаТ-250 |  | шт. | 130 | 300,00 |  |  |  | 39000,00 |  |  |  |
|  | Као-ч ь АВВГ 2x4 |  | м | 600 | 7,50 . |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
|  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 342500,00 |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  | 483064,8 |  |  |  |

Приложение

к письму М.У. "УпС АМС г.Владикавказ № /^    от  &4~,   &3.        2007г.

Перечень объектов по которым необходимо провести торги по определению подрядной организации

№ п/п

Форма торгов

Наименование заказчика

Предмет контракта

Источник финансирования

Сроки выполнения работ

Начальная цена контракта (тыс.руб.)

1.

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Установка КТПН и проклад ка КЛ-бкВ по ул. Горняков в пос.Заводской

мест.бюдж

согласно инвестиционной программы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.1 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах - 572,2

(смета № 1-07)

2.

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Восстановление ВЛ-бкВ от ТП "МТФ" до ТП-323 водозабора пос.Заводской

мест.бюдж

согласно инвестиционной программы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.2 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах - 476,4

(смета № 2-07)

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Установка двух КТПН 400/6/0,4кВ п.Заводской

мест.бюдж

согласно инвестиционной программы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.4 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах-1788,0 '

(смета № 3-07)

№

п/п

Форма торгов

Наименование заказчика

Предмет контракта

Источник финансирования

роки выполнени работ

Начальная цена контракта (тыс.руб.)

4.

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Реконструкция линий 0,4кВ по п.Заводской

мест.бюдж

согласно инвестиционной программы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.5 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах - 442,1

(смета № 4-07)

5.

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Реконструкция уличного освещения п.Заводской

мест.бюдж

согласно инвестиционной программы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.6 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах - 483,1 у

(смета № 5-07)

Начальник М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Цгоев К.Д.

>