Смета

.На благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Горького до ул. Куйбышева.

| № пп | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол | Стоимость единицы |  |  |  | Обшая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | В т.ч.: |  |  | Всего: | В т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п. | Эк. маш. | з/п. |  | Осн. з/п | Эк. Маш. | з/п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР р68-14-02 | Разборка каменного поребрика на щебеночном основании | 100м | 5,80 | 1939,04 | 502,62 | 1436,42 | 74,05 | 11246 | 2915 | 8331 | 429 |
| 2 | ТЕР 27-02-010-4 | Установка каменного поребрика | 100м | 7,41 | 5309,46 | 1040,95 | 86,94 | 11,18 | 39343 | 7713 | 644 | 83 |
| 3 | Счет | Поребрик каменный (переработка) | 100м | 7,41 | 10671 | - | - | - | 79072 | - | - | - |
| 4 | ТЕР 1-01-014-6 | Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25м3 с погрузкой в а/самосвал | 1000м3 | 0,5 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 5018 | 196 | 4815 | 863 |
| 5 | ТЕР 1-02-057-3 | Доработка грунта вручную | 100м3 | 0,25 | 2224,56 | 2224,56 | - | - | 556 | 556 | - | - |
| 6 | ТЕР 51-06-1 | Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал | 100м3 | 1 | 4226,82 | 697,2 | 3532,62 | 578,76 | 4227 | 697 | 3533 | 579 |
| 7 | ТЕР 27-07-002-1 | Устройство оснований из щебня т. 12см. | 100м2 | 14,64 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 75897 | 3734 | 4427 | 656 |
| 8 | ТЕР 27-07-002-2 | При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6 | 100м2 | 87,84 | 413,35 | 5,25 | 9,62 | 1,16 | 36309 | 461 | 845 | 102 |
| 9 | ТЕР рбб-23-1 | Замена люков колодцев | 1люк | 5 | 917,09 | 35,81 | 7,41 | - | 4585 | 179 | 37 | - |
| 10 | ТЕР 7-05-001-01 | Установка питьевого фонтанчика из природного камня и бетонных урн | 100шт. | 0,51 | 3753,05 | 531,04 | 2204,17 | 333,9 | 1914 | 271 | 1124 | 170 |
| 11 | Счет | Питьевой фонтанчик | шт. 1 | 1 | 3048,79 | - | - | - | 3049 | - | - | - |
| 12 | Счет | Бетонные урны | Шт. | 50 | 213,42 | - | - | - | 10671 | - | - | - |
| 13 | ТЕР 68-2 1-1 | Размостка плитных тротуаров с разборкой | 100м2 | 14,64 | 1765,98 | 1124,54 | - | - | 25854 | 16463 | - | - |
| 14 |  | Плитка тротуарная 20*10*7см. | 100м2 | 12,54 | 8537 | - | - | - | 107054 | - | - | - |
| 15 |  | Плитка каменная т.4см. | 100м2 | 2,10 | 45732 | - | - | - | 96037 | - | - | - |
| 16 |  | Цемент | тн. | 1-7 | 1067,08 | - | - | - | 1814 | - | - | - |
| 17 |  | За вычетом нормативной з/платы | 100м2 | 14,64 | -1124,54 | - | - | - | -16463 | - | - | - |
| 18 |  | Договорная з/плата | 100м2 | 14,64 | 5793 | - | - | - | 84810 | - | - | - |
| 19 | ТЕР 51-06-1 | Погрузка строительных материалов на а/сам. | 100м" | 0,98 | 4226,82 | 697,2 | 3532,62 | 578.76 | 4142 | 683 | 3462 | 568 |
| 20 | Стр. цена таб.2,8 | Транспортировка строительных материалов | тн. | 224 | 16.72 | - | - | - | 3745 | - | - | - |
| 21 | Стр. цена таб. 2,8 | Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика | тн. | 1019 | 16,72 | - | - | - | 17038 | - | - | - |

| Итого | 595918 | 33868 | 27218 | 3450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ФОТ | 37318 |  |  |  |
| Накладные расходы | 29936 |  |  |  |
| 142% ФОТ (12749)*0,7 | 12673 |  |  |  |
| 155% ФОТ (441)*0,7 | 478 |  |  |  |
| 104% ФОТ (16463)*0,7 | 11985 |  |  |  |
| 80% ФОТ (1615)*0,7 | 904 |  |  |  |
| 75% ФОТ (2527)*0,7 | 1327 |  |  |  |
| 108% ФОТ (179)*0,7 | 135 |  |  |  |
| 104% ФОТ (3344)*0,7 | 2434 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 22265 |  |  |  |
| 95% ФОТ (12749)*0,9 | 10900 |  |  |  |
| 90% ФОТ (441)*0,9 | 357 |  |  |  |
| 50% ФОТ (16463)*0,9 | 7408 |  |  |  |
| 50% ФОТ (1615)*0,9 | 727 |  |  |  |
| 50% ФОТ (2527)*0,9 | 1137 |  |  |  |
| 50%ФОТ(179)*0,9 | 81 |  |  |  |
| 55% ФОТ (3344)*0,9 | 1655 |  |  |  |
| Итого | 648119 |  |  |  |
| Всего с К=3,28 | 2125830 |  |  |  |

Составил:

Проверил:

Смета

На благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Горького'до ул. Куйбышева.

| № пп | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | В т.ч.: |  |  | Всего: | В т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п. | Эк. маш. | з/п. |  | Осн. з/п | Эк. Маш. | з/п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР р68-14-02 | Разборка каменного поребрика на щебеночном основании | 100м | 5,80 | 1939,04 | 502,62 | 1436,42 | 74,05 | 11246 | 2915 | 8331 | 429 |
| 2 | ТЕР 27-02-010-4 | Установка каменного поребрика | 100м | 7,41 | 5309,46 | 1040,95 | 86,94 | 11,18 | 39343 | 7713 | 644 | 83 |
| 3 | Счет | Поребрик каменный (переработка) | 100м | 7,41 | 10671 | - | - | - | 79072 | - | - | - |
| 4 | ТЕР 1-01-014-6 | Разработка фунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25м3 с погрузкой в а/самосвал | 1000м3 | 0,5 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 5018 | 196 | 4815 | 863 |
| 5 | ТЕР 1-02-057-3 | Доработка грунта вручную | 100м3 | 0,25 | 2224,56 | 2224,56 | - | - | 556 | 556 | - | - |
| 6 | ТЕР 51-06-1 | Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал | 100м3 | 1 | 4226,82 | 697,2 | 3532,62 | 578,76 | 4227 | 697 | 3533 | 579 |
| 7 | ТЕР 27-07-002-1 | Устройство оснований из щебня т. 12см. | 100м2 | 14.64 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 75897 | 3734 | 4427 | 656 |
| 8 | ТЕР 27-07-002-2 | При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6 | 100м2 | 87.84 | 413,35 | 5,25 | 9,62 | 1,16 | 36309 | 461 | 845 | 102 |
| 9 | ТЕР рбб-23-1 | Замена люков колодцев | 1люк | 5 | 917,09 | 35,81 | 7,41 | - | 4585 | 179 | 37 | - |
| 10 | ТЕР 7-05-001-01 | Установка питьевого фонтанчика из природного камня и бетонных урн | 100шт. | 0,51 | 3753,05 | 531,04 | 2204,17 | 333,9 | 1914 | 271 | 1124 | 170 |
| 11 | Счет | Питьевой фонтанчик | шт. 1 | 1 | 3048,79 | - | - | - | 3049 | - | - | - |
| 12 | Счет | Бетонные урны | Шт. | 50 | 213,42 | - | - | - | 10671 | - | - | - |
| 13 | ТЕР 68-2 1-1 | Размостка плитных тротуаров с разборкой | 100м2 | 14.64 | 1765,98 | 1124,54 | - | - | 25854 | 16463 | - | - |
| 14 |  | Плитка тротуарная 20*10*7см. | 100м2 | 12,54 | 8537 | - | - | - | 107054 | - | - | - |
| 15 |  | Плитка каменная т. 4см. | 100м2 | 2,10 | 45732 | - | - | - | 96037 | - | - | - |
| 16 |  | Цемент | тн. | 1,7 | 1067,08 | - | - | - | 1814 | - | - | - |
| 17 |  | За вычетом нормативной з/платы | 100м2 | 14,64 | -1124,54 | - | - | - | -16463 | - | - | - |
| 18 |  | Договорная з/млата | Тоом2" | 14.64 | 5793 | - | - | - | 84810 | - | - | - |
| 19 | ТЕР 51-06-1 | Погрузка строительных материалов на а/сам. | 100м3 | 0,98 | 4226,82 | 697.2 | 3532,62 | 578,76 | 4142 | 683 | 3462 | 568 |
| 20 | Стр. цена таб.2,8 | Транспортировка строительных материалов | тн. | 224 | 16,72 | - | - | - | 3745 | - | - | - |
| 21 | Стр. цена таб. 2,8 | Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика | тн. | 1019 | 16.72 | - | - | - | 17038 | - | - | - |

| Итого | 595918 | 33868 | 27218 | 3450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ФОТ | 37318 |  |  |  |
| Накладные расходы . . . - | 29936 |  |  |  |
| 142% ФОТ (12749)*0,7 | 12673 |  |  |  |
| 155% ФОТ (441)*0,7 | 478 |  |  |  |
| 104% ФОТ (16463)*0,7 | 11985 |  |  |  |
| 80% ФОТ (1615)*0,7 | 904 |  |  |  |
| 75% ФОТ (2527)*0,7 | 1327 |  |  |  |
| 108% ФОТ (179)*0,7 | 135 |  |  |  |
| 104% ФОТ (3344)*0,7 | 2434 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 22265 |  |  |  |
| 95% ФОТ (12749)*0,9 | 10900 |  |  |  |
| 90%ФОТ(441)*0,9 | 357 |  |  |  |
| 50% ФОТ (16463)*0,9 | 7408 |  |  |  |
| 50% ФОТ (1615)*0,9 | 727 |  |  |  |
| 50% ФОТ (2527)*0,9 | 1137 |  |  |  |
| 50% ФОТ (179)*0,9 | 81 |  |  |  |
| 55% ФОТ (3344)*-0,9 | 1655 |  |  |  |
| Итого | 648119 |  |  |  |
| Всего с К=3,28 | 2125830 |  |  |  |

Составил:

Проверил: